## Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю     «травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «12» ноября 2012 г. № 901н

Стандарт оснащения дневного стационара

по профилю «травматология и ортопедия»

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее место заведующего дневным стационаром | по требованию |
|  | Рабочее место врача-травматолога-ортопеда | по требованию |
|  | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
|  | Негатоскоп | по числу кабинетов |
|  | Лампа потолочная операционная бестеневая | 1 |
|  | Светильник бестеневой передвижной | 1 |
|  | Кровати функциональные | не менее 50% от всех коек |
|  | Кушетки медицинские | по количеству помещений |
|  | Весы медицинские | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | не менее 1 |
|  | Стол операционный (хирургический) | по требованию |
|  | Стол операционный (хирургический) рентгеноконтрастный | по требованию |
|  | Ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) рентгеноконтрастному | по требованию |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | по требованию |
|  | Осветитель налобный | 1 |
|  | Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией | по требованию |
|  | Электрокоагулятор хирургический | по требованию |
|  | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | по требованию |
|  | Ультразвуковая мойка | 1 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по количеству помещений |
|  | Шкаф для инструментов | 1 |
|  | Шкаф для медикаментов | 1 |
|  | Шкаф медицинский для расходного материала | 1 |
|  | Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений | по требованию |
|  | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором | 1 |
|  | Холодильник медицинский | 1 |
|  | Столик инструментальный | 2 |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 3 |
|  | Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов | 2 |
|  | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | по требованию |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
|  | Аппарат дыхательный ручной с баллоном | 1 |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза) | по требованию |
|  | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | по требованию |
|  | Комплект рентгензащиты (фартук, шапочка, очки, ширма большая) | по требованию |
|  | Столик анестезиолога | по требованию |
|  | Ларингоскоп светодиодный | 1 |
|  | Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасывателем | по требованию |
|  | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | по требованию |
|  | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 4 |
|  | Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной системы) | не менее 1 |
|  | Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы, фреза) | 1 |
|  | Стол гипсовочный | 1 |
|  | Стерилизатор для инструментов | не менее 2 |
|  | Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) | по требованию |
|  | Подушка кислородная с эбонитовой воронкой | 1 |
|  | Медицинский инструментарий | по требованию |
|  | Набор инструментов для ПХО | 3 |
|  | Набор инструментов при повреждениях сухожилий | 2 |
|  | Набор инструментов при переломах костей кисти и стоп | 3 |
|  | Набор спиц разного диаметра и размера | по требованию |
|  | Набор винтов разного диаметра и размера для остеосинтеза | по требованию |
|  | Набор канюлированных винтов разного диаметра и размера для остеосинтеза | По требованию |
|  | Набор пластин разного типа и размера для накостного остеосинтеза | 20 |
|  | Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза | 10 |
|  | Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для чрезкожного остеосинтеза костей таза | 20 |
|  | Навигационная система для интрамедуллярного остеосинтеза | по требованию |
|  | Набор инструментов для выполнения ортопедических операций | 3 |
|  | Детский ортопедический набор пластин | 15 |
|  | Артроскопическая стойка | по требованию |
|  | Артроскопический набор для мелких суставов | по требованию |
|  | Артроскопический набор для локтевого, плечевого и коленного суставов | по требованию |
|  | Набор инструментов для операций на стопе | 2 |
|  | Антистеплер для снятия скоб (швов) | 2 |
|  | Укладка «АнтиСПИД» | 1 |
|  | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 |