## Приложение № 13

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю     «травматология и ортопедия»,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «12» ноября 2012 г. № 901н

Стандарт оснащения неотложного кабинета

травматологии и ортопедии

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее место заведующего | 1 |
|  | Рабочее место врача-травматолога-ортопеда | по требованию |
|  | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Кушетка | по количеству помещений |
|  | Весы медицинские | 1 |
|  | Ростомер | 1 |
|  | Угломер складной | 1 |
|  | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
|  | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
|  | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 |
|  | Шина для лечения переломов ключицы у детей | 1 |
|  | Деротационная шина | 2 |
|  | Аппарат для репозиции костей предплечья | по требованию |
|  | Аппарат для репозиции лодыжек и пяточной кости | по требованию |
|  | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | 1 |
|  | Набор спиц разного диаметра и размера | 2 |
|  | Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы, фреза) | 1 |
|  | Антистеплер для снятия скоб (швов) | 1 |
|  | Стерилизатор для инструментов | не менее 1 |
|  | Стерилизатор для инструментов электрический (суховоздушный шкаф) | по требованию |
|  | Подушка кислородная с эбонитовой воронкой | 1 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный для помещений | по количеству помещений |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |
|  | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 |