Приложение № 11

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю «гематология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «15» ноября 2012 г. № 930н

Стандарт оснащения

дневного стационара гематологии (гематологии и химиотерапии)

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы напольные электронные | 3 |
| 2. | Ростомер | 1 |
| 3. | Кислородная подводка | 20 |
| 4. | Функциональная кровать | 15 |
| 5. | Донорское кресло | 5 |
| 6. | Кресло-каталка | 2 |
| 7. | Негатоскоп | 4 |
| 8. | Мешок амбу | 2 |
| 9. | Инструментальный стол | 4 |
| 10. | Шкаф для лекарственных препаратов, растворов, расходников | 3 |
| 11. | Вытяжной шкаф | 1 |
| 12. | Каталка медицинская многофункциональная для перемещения больных | 1 |
| 13. | Шприцевой инфузионный насос | 6 |
| 14. | Перистальтический объемнометрический инфузионный насос | 6 |
| 15. | Микроскоп бинокулярный | 2 |
| 16. | Прикроватный монитор пациента | 1 |
| 17. | Насос перфузионный шприцевой | 20 |
| 18. | Рабочее место врача с персональным компьютером и интернетом | по числу врачей |
| 19. | Терморегулятор для подогрева инфузионных растворов | 1 |
| 20. | Холодильник бытовой с морозильной камерой | 2 |
| 21. | Холодильник фармацевтический (на 2-14 градусов) | 2 |
| 22. | Центрифуга лабораторная (1,5-3 тыс.об/мин) | 1 |
| 23. | Электрокардиограф (12-канальный с автоматическим анализом кривой | 1 |
| 24. | Стойки для капельниц на колесах | 20 |
| 25. | Стол многофункциональный манипуляционный | 1 |
| 26. | Дезар | в зависимости от объема помещения |
| 27. | Стойка для инфузоматов(перфузоров) | 5 |
| 28. | Тележка грузовая | 2 |