Приложение № 14

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю «гематология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «15» ноября 2012 г. № 930н

Стандарт оснащения отделения гематологии (гематологии и химиотерапии)

- Стандарт оснащения отделения гематологии (гематологии и химиотерапии) (за исключением блока интенсивной терапии)*

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские напольные (электронные) | по количеству палат |
| 2. | Вытяжной шкаф для разведения химиопрепаратов | 2 |
| 3. | Инкубатор для хранения тромбоцитов с перемешивателем | 1 |
| 4. | Контейнер для транспортировки биоматериалов | 5 |
| 5. | Микроскоп бинокулярный | 2 |
| 6. | Шприцевой инфузионный насос | 20 |
| 7. | Перистальтический объемнометрический инфузионный насос | 20 |
| 8. | Низкотемпературный холодильник (до -40 С) | 1 |
| 9. | Низкотемпературный холодильник (до -80 С) | 1 |
| 10. | Рабочее место врача с персональным компьютером и интернетом | по числу врачей |
| 11. | Ростомер | 2 |
| 12. | Терморегулятор для подогрева инфузионных растворов | 2 |
| 13. | Термостат лабораторный | 1 |
| 14. | Холодильник бытовой с морозильной камерой | 10 |
| 15. | Холодильник фармацевтический (на 2-14 С) | 2 |

*оборудование может быть частично размещено в других подразделениях медицинской организации, в структуру которой входит отделение гематологии (гематологии и химиотерапии)

| 16. | Центрифуга лабораторная (1,5-3 тыс. об/мин) | 1 |
| --- | --- | --- |
| 17. | Центрифуга с охлаждением | 1 |
| 18. | Стол для инструментария и перевязочного материала | 8 |
| 19. | Бактерицидная лампа или дезар | по количеству помещений |
| 20. | Штативы для длительных вливаний | 30 |
| 21. | Стол многофункциональный манипуляцонный | 1 |
| 22. | Шкаф для инструментария | 4 |
| 23. | Шкаф для лекарственных средств и препаратов | 10 |
| 24. | Передвижная бактерицидная лампа | 2 |
| 25. | Кислородная подводка | по количеству коек |
| 26. | Консоль | по количеству коек |
| 27. | Стойки для капельниц на колесах | 30 |
| 28. | Функциональная кровать | 30 |
| 29. | Инструментальный столик для проведения процедур | 10 |
| 30. | Кушетка | 4 |
| 31. | Тумба прикроватная | 30 |
| 32. | Кресло-каталка | 4 |
| 33. | Каталка для перемещения больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 3 |
| 34. | Тележка грузовая межкорпусная | 5 |
| 35. | Каталка медицинская 2-3х секционная (функциональная) для перевозки больных | 1 |
| 36. | Монитор с функциями определения температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления, газов крови | 10 |
| 37. | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| 38. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 39. | Негатоскоп | 3 |
| 40. | Бестеневая лампа | 1 |
| 41. | Медицинская мебель | по потребности |
| 42. | Мешки АМБУ | 2 |
| 43. | Дефибриллятор | 1 |
| 44. | Кардиомониторы переносные | 5 |
| 45. | Стойка для инфузоматов/перфузоров с мобильной инфузионной станцией | 10 |
| 46. | Станция инфузионная с интегрированным электропитанием для 4-х насосов | 1 |

- Стандарт оснащения

блока интенсивной терапии отделения гематологии

(гематологии и химиотерапии)

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прикроватный монитор с автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом | по количеству коек |
| 2. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 3. | Консоль | по количеству коек |
| 4. | Дефибриллятор | 1 на отделение гематологии (гематологии и химиотерапии) |
| 5. | Кровать функциональная | по количеству коек |
| 6. | Насос шприцевой инфузионный | 2 на каждую койку |
| 7. | Насос перистальтический объемнометрический инфузионный | 3 на каждую койку |
| 8. | Переносной набор для оказания реанимационного пособия | 1 на отделение гематологии (гематологии и химиотерапии) |
| 9. | Отсасыватель вакуумный | 1 на каждые 3 койки |
| 10. | Матрас противопролежневый | 1 на каждые 3 койки |
| 11. | Шкаф для разведения химиопрепаратов | 1 |
| 12. | Стойка для инфузоматов/перфузоров с мобильной инфузионной станцией | по количество коек |
| 13. | Станция инфузионная с интегрированным электропитанием для 4-х насосов | 1 |