- Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

по профилю «эндокринология»,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «12» ноября 2012 г. № 899н

# Стандарт оснащения отделения эндокринологии

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы электронные | 1 |
| 2. | Ростомер | 1 |
| 3. | Сантиметровая лента | 1 |
| 4. | Тонометр для измерения артериального давления | 1 |
| 5. | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
| 6. | Глюкометр | 2 |
| 7. | Система суточного мониторирования гликемии | 2 |
| 8. | Носимые системы постоянной подкожной инфузии инсулина | 2 |
| 9. | УЗИ-аппарат | 1 |
| 10. | Мини-допплер | 2 |
| 11. | Персональный компьютер с программным обеспечением и печатным устройством | 1 |