Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «торакальная хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «12» ноября 2012 г. № 898н

Стандарт дополнительного оснащения

операционной медицинской организации, выполняющей оперативные вмешательства по профилю «торакальная хирургия», в структуре которой создается отделение хирургическое торакальное

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 2. | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
| 3. | Одноразовый набор для выполнения трансторакальной биопсии | по требованию |
| 4. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
| 5. | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
| 6. | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
| 7. | Большой хирургический набор | 1 |
| 8. | Малый хирургический набор | 1 |
| 9. | Набор для торакотомии | 1 |
| 10. | Набор для стернотомии | 1 |
| 11. | Комплект сшивающих аппаратов для наложения механического шва | 2 |
| 12. | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |
| 13. | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
| 14. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом | 1 |
| 15. | Термоматрас для согревания больного | 1 |
| 16. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 на 2 смежные операционные |
| 17. | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | по требованию |
| 18. | Аппарат для радиочастоной термоабляции опухолей | по требованию |
| 19. | Электрокардиограф многоканальный | по требованию |
| 20. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | по требованию |
| 21. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | по требованию |
| 22. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы | по требованию |
| 23. | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | по требованию |
| 24. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | по требованию |
| 25. | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосам и треморегулярующим устройством | по требованию |
| 26. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | по требованию |
| 27. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | по требованию |
| 28. | Система медицинская видеоэндоскопическая для конфоканальной лазерной микроскопии | по требованию |
| 29. | Интуитивная система для хирургии (робот) | по требованию |
| 30. | Видеобронхоскоп с возможностью выполнения эндопросветной ультрасонографии | по требованию |
| 31. | Одноразовый набор для выполнения чрезбронхиальной и чрезпищеводной биопсии по контролем ультрасонографии | по требованию |