Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «урология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от 12 ноября 2012 г. № 907н

Стандарт оснащения урологического отделения

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 2 | Гинекологическое кресло | 1 на отделение |
| 3 | Одноразовые, стерильные наборы для нефростомии с нефростомическими трубками | по требованию* |
| 4 | Инфузомат | 1 на отделение |
| 5 | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 2 на отделение |
| 6 | Набор уретральных бужей (жестких) | 2 на отделение |
| 7 | Набор уретральных бужей (мягких) | 2 на отделение |
| 8 | Набор телескопических дилятирующих бужей | 1 на отделение |
| 9 | Урофлоуметр | 1 на отделение |
| 10 | Негатоскоп | 1 на отделение* |
| 11 | Набор инструментов для перкутанной нефроскопии | 2 на отделение* |
| 12 | Набор инструментов для цистоскопии и катетеризации мочеточников | 2 на отделение* |
| 13 | Набор инструментов для жесткой уретерореноскопии | 2 на отделение* |
| 14 | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 на отделение |
| 15 | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 на отделение |
| 16 | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 2 на отделение* |
| 17 | Одноразовые, стерильные катетеры Фоли | по требованию* |
| 18 | Мочеточниковые катетеры и стенты | по требованию* |
| 19 | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 20 | Любриканты | по требованию* |
| 21 | Аппарат электрохирургический | 2 на отделение* |
| 22 | Одноразовый хирургический набор для имплантации субуретрального слинга | по требованию |
| 23 | Многофункциональная система с интегрированной системой рентгенвизуализации для эндоурологических манипуляций и дистанционной литотрипсии | 1 на отделение* |
| 24 | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию* |
| 25 | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования. | по требованию |
| 26 | Набор инструментов для трансуретральной резекции. | 2 на отделение |
| 27 | Набор инструментов для гибкой уретерореноскопии | 1 на отделение* |
| 28 | Аппарат для контактной литотрипсии | 1 на отделение* |
| 29 | Аппарат ультразвуковой диагностики с ректальным датчиком | 1 на отделение |
| 30 | Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика | по требованию |
| 31 | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 на отделение |
| 32 | Расходные материалы для трансуретральной резекции | по требованию |
| 33 | Расходные материалы для уретероскопии, контактной литотрипсии и литоэкстракции | по требованию* |
| 34 | Расходные материалы для перкутанной нефроскопии, контактной литотрипсии и литоэкстракции | по требованию* |
| 35 | Аппаратная стойка эндоскопическая | 1 на отделение* |
| 36 | Эндовидеокамера с монитором и видеорегистратором | 1 на отделение* |
| 37 | Набор общехирургических инструментов для выполнения полостных операций | 2 на отделение |
| 38 | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций | 2 на отделение |
| 39 | Набор зеркал для влагалищного осмотра | 2 на отделение |
| 40 | Облучатель бактерицидный | 2 на отделение |

<*> в урологических отделениях, в которых применяется метод рентген-ударно-волновой дистанционной литотрипсии