|  | Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «30» октября 2012 г. № 555н |
| --- | --- |

Стандарт оснащения отделения пластической хирургии

- Стандарт оснащения отделения пластической хирургии

(за исключением операционной (операционного блока)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
|  | Рабочее место врача | по количеству врачей |
|  | Кровать функциональная | 25 |
|  | Столик (тумбочка) прикроватный | 25 |
|  | Стул для пациента | 25 |
|  | Система палатной сигнализации | 1 система на отделение |
|  | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 система на отделение |
|  | Шкаф медицинский | не менее 5 |
|  | Негатоскоп | не менее 1 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений) | по требованию |
|  | Светильник бестеневой медицинский передвижной | не менее 2-х |
|  | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
|  | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
|  | Стол перевязочный | по числу перевязоч- ных |
|  | Стол инструментальный | не менее 2 |
|  | Столик манипуляционный | не менее 2 |
|  | Измеритель артериального давления | не менее 2 |
|  | Стетофонендоскоп | по требованию |
|  | Термометр медицинский | по требованию |
|  | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 на перевязоч- ную |
|  | Кушетка медицинская смотровая | не менее 2 |
|  | Кресло смотровое универсальное | не менее 1 |
|  | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
|  | Емкости с крышками для дезрастворов | по требованию |
|  | Стерилизатор для инструментов | не менее 2 |
|  | Отсос хирургический вакуумный | не менее 1 |
|  | Стойка для инфузионных растворов | по требованию |
|  | Анализатор газов крови * | не менее 1 |
|  | Анализатор гематологический * | не менее 1 |
|  | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 2 |
|  | Противопролежневый матрас | не менее 3 |
|  | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия). | не менее 1 |
|  | Набор хирургический малый | не менее 2 |
|  | Хирургический инструментарий | по требованию |
|  | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |

- Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

отделения пластической хирургии

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол операционный универсальный | не менее 1 на операцион- ную комнату |
|  | Светильник хирургический бестеневой | не менее 1 |
|  | Столик инструментальный | не менее 3 |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | не менее 1 |
|  | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | не менее 6 |
|  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | не менее 1 на операцион- ный стол |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | не менее 4 |
|  | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии ** | не менее 2 |
|  | Набор интубационный | не менее 3 |
|  | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
|  | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
|  | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | не менее 1 |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (О2, N2О, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | не менее 1 на операцион- ный стол |
|  | Система для аутогемотрансфузии *** | не менее 1 |
|  | Монитор операционный, включающий: - неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль СО2 в конечновыдыхаемом газе; - контроль О2 в дыхательном контуре; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания. | не менее 1 на операцион- ный стол |
|  | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
|  | Дефибриллятор | не менее 1 |
|  | Комплект мебели для операционной | не менее 1 |
|  | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | по требованию |
|  | Столик операционной сестры | не менее 2 |
|  | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
|  | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | не менее 4 |
|  | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики *** | не менее 1 |
|  | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером ** | не менее 1 |
|  | Термоматрас для операционного стола | не менее 1 |
|  | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
|  | Набор хирургических инструментов большой | не менее 3 |
|  | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | не менее 4 |
|  | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |
|  | Операционный микроскоп ***** | по требованию |
|  | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х2 крат | не менее 2 |
|  | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х3,5-4 крат | По требованию |
|  | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | по требованию |
|  | Налобные осветители | по требованию |
|  | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | по требованию |
|  | Инструментальный сосудистый набор | не менее 1 |
|  | Набор микрохирургических инструментов ***** | не менее 2 |
|  | Набор инструментов для работы на сухожилиях **** | не менее 1 |
|  | Набор инструментов для работы на костях ** | не менее 1 |
|  | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами ** | по требованию |
|  | Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа. ** | по требованию |
|  | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
|  | Набор для дермабразии | по требованию |
|  | Набор для механической липосакции | по требованию |

* при отсутствии клинической и биохимической лаборатории в структуре медицинской организации

** в отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на костях

*** в отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции

**** в отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции на кисти

***** в отделениях пластической хирургии, в которых выполняются реконструктивные пластические операции с использованием микрохирургической техник