|  | Приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «30» октября 2012 г. № 555н |
| --- | --- |

Стандарт оснащения Центра пластической хирургии

- Стандарт оснащения Центра пластической хирургии

(за исключением отделений пластической хирургии, входящих в структуру

Центра пластической хирургии)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее место руководителя Центра пластической хирургии | 1 |
|  | Рабочее место врача | по к9*оличест-ву врачей |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия). | 2 |
|  | Набор хирургический малый | 1 |
|  | Допплеровский прибор | не менее 1 |
|  | Мультимедийный проектор | не менее 1 |

- Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

Центра пластической хирургии (за исключением операционной (операционного блока) отделений пластической хирургии, входящих в структуру Центра пластической хирургии)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии | не менее 2 |
|  | Система для аутогемотрансфузии | не менее 1 |
|  | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | не менее 1 |
|  | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики | не менее 1 |
|  | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером | не менее 1 |
|  | Операционный микроскоп | не менее 1 |
|  | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х3,5-4 крат | не менее 2 |
|  | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 6 крат | не менее 1 |
|  | Налобные осветители | не менее 2 |
|  | Ретракторы со встроенными световодами и осветительным блоком | не менее 5 разных размеров |
|  | Набор микрохирургических инструментов | не менее 2 |
|  | Набор инструментов для работы на сухожилиях | не менее 1 |
|  | Набор инструментов для работы на костях | не менее 1 |
|  | Набор инструментов для микрохирургических операций | не менее 2-х |
|  | Аппараты для наружного остеосинтеза с расходными материалами | по требованию |
|  | Расходный материал для остеосинтеза и для работы на костях лицевого черепа. | по требованию |
|  | Системы для аспирационного дренирования | по требованию |
|  | Набор для механической липосакции | не менее 1 |