Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «наркология»,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «___»________ 2012 г. № ____

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

- Стандарт оснащения отделения неотложной наркологической помощи

(за исключением блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии

отделения неотложной наркологической помощи)

| Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Кровать функциональная с прикроватным столиком и тумбой | по числу коек |
| Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | не менее 1 шт. на 3 койки |
| Аппарат для искусственной вентиляции легких | не менее 1 комплекта на 6 коек |
| Аппарат для плазмафереза и плазмацитафереза | по требованию |
| Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 аппарат на отделение |
| Наборы для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, катетеры, струны) однократного пользования | не менее 100 наборов на 1 год работы |
| Автоматические дозаторы лекарственных стердств шприцевые | не менее 1 дозатора на 1 койку |
| Алкометр | 1 |
| Анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных средств | 1 |
| Электрокардиограф | 1 |
| Негатоскоп | 1 |
| Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 1 на 5 коек |

2. Стандарт оснащения блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии отделения неотложной наркологической помощи

| Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами | по числу коек |
| Прикроватные мониторы | по числу коек |
| Аппаратура для исследования основных показателей гемодинамики (ударный и минутный объем, систолический индекс, общее и периферическое сосудистое сопротивление и др.) и расходные материалы к ней | не менее 1 комплекта на 6 коек |
| Централизованная система подводки кислорода к каждой кровати или концентраторы кислорода | по числу коек |
| Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | не менее 1 на 3 койки |
| Аппарат для искусственной вентиляции легких | не менее 1 комплекта на 6 коек |
| Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |
| Набор для интубации трахеи | не менее 2 наборов |
| Наборы для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, катетеры, струны) однократного пользования | не менее 100 наборов на 1 год работы |
| Автоматические дозаторы лекарственных веществ шприцевые | не менее 1 дозатора на 1 койку |
| Алкометр | 1 прибор |
| Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 прибор на 2 койки |
| Мобильный (переносной) набор для проведения реанимационных мероприятий | не менее 1 набора |
| Лабораторное оборудование для автоматического определения гемоглобина, гематокрита, электролитов (K, Na),глюкозы, газов крови | 1 комплект |