Приложение № 8

к Порядку оказания

медицинской помощи

взрослому населению

при заболеваниях нервной системы,

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «___»________ 2012 г. № __

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  И

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО

ЦЕНТРА

| Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Кровать функциональная | по числу коек |
| Стол прикроватный | по числу коек |
| Кресло туалетное (или туалетный стул) | 1 на 10 коек |
| Матрас противопролежневый | 1 на 10 коек |
| Кресло-каталка | 1 на 15 коек (не менее 2) |
| Тележка-каталка для перевозки больных внутрикорпусная | 1 на 15 коек (не менее 2) |
| Штатив медицинский (инфузионная стойка) | 1 на 5 коек (не менее 10) |
| Система палатной сигнализации | 1 |
| Система для централизованной подачи кислорода* | 1 |
| Термометр медицинский | по количеству коек |
| Негатоскоп | не менее 1 |
| Аспиратор (отсасыватель) медицинский | не менее 2 |
| Эхоэнцефалоскоп | 1 |
| Кушетка массажная | 1 на 15 коек |
| Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 |
| Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия) * | 1 |
| Электроэнцефалограф * | 1 |
| Электромиограф (нейромиограф, миограф) * | 1 |
| Персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации * | 2 на 60 коек |

Примечание:

*оборудование, входящее в стандарт оснащения неврологических отделений и специализированных неврологических центров медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь