Приложение № 26

к порядку оказания

скорой медицинской помощи,

утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации 
от «__» _________ 2012 г. № ___

Оснащение
СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

| Наименование | Количество поступающих пациентов (обращений) в сутки |
| --- | --- |
|  | 50 | 150 | 200 |
| Пост медсестры для пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Термометр медицинский цифровой (электронный) | 2 | 3 | 4 |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 | 1 | 2 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 2 |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 2 |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
| Смотровые кабинеты для пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии (один кабинет на 25 поступающих в сутки, но не менее двух) |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 2 | 6 | 8 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 2 | 6 | 8 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 2 | 6 | 8 |
|  | Стул для врача и пациента | 2 | 6 | 8 |
| Гинекологический смотровой кабинет (один кабинет на 20 пациентов гинекологического профиля в сутки, но не менее одного) |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
|  | Стул вращающийся | 1 | 1 | 1 |
|  | Весы с ростомером | 1 | 1 | 1 |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр, стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
|  | Термометр медицинский цифровой (электронный) | 2 | 3 | 3 |
|  | Ширма медицинская | 1 | 2 | 2 |
|  | Кресло гинекологическое смотровое | 1 | 1 | 1 |
|  | Светильник гинекологический (лампа смотровая) | 1 | 1 | 1 |
|  | Набор для гинекологического осмотра одноразовый | по потреб- ности, но не менее 10 | по потреб- ности, но не менее 15 | по потреб- ности, но не менее 15 |
|  | Набор инструментов для акушерства и гинекологии | 3 | 5 | 5 |
|  | Игла для пункции заднего свода влагалища | 2 | 2 | 2 |
|  | Столик инструментальный | 3 | 4 | 4 |
|  | Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи (приема родов) | 2 | 2 | 2 |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | 2 | 2 | 2 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
| Процедурный кабинет для пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии |
|  | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 3 | 3 | 3 |
|  | Материал перевязочный хирургический | 1 | 1 | 1 |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Холодильник медицинский | 2 | 2 | 2 |
| Пост медсестры для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести (один пост на 150 поступающих пациентов в сутки, но не менее одного) |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Термометр медицинский цифровой | 1 | 3 | 4 |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 | 1 | 2 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 2 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 2 |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров (АД, пульс, сатурация) сортировочной площадки | 1 | 1 | 1 |
| Смотровая палата для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести (один кабинет (12 каталок) на 150 поступающих пациентов в сутки, но не менее одного) |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Ширма медицинская | 2 | 5 | 7 |
|  | Штатив для длительных инфузионных вливаний | 3 | 10 | 10 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 2 | 2 |
|  | Каталка медицинская больничная | 4 | 12,5 | 16 |
|  | Кресло-коляска больничная | 2 | 5 | 7 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 2 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 2 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Электрокардиограф одноканальный, (трехканальный или шестиканальный) портативный | 2 | 3 | 4 |
|  | Дефибриллятор автоматический внешний кардиосинхронизированный | 1 | 2 | 4 |
|  | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров | 1 | 2 | 4 |
|  | Стул (табурет) медицинский | 1 | 1 | 2 |
|  | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | 3 | 9 | 12 |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 3 | 9 | 12 |
|  | Набор реанимационный для скорой помощи | 1 | 1 | 2 |
|  | Шкаф для медикаментов | 1 | 3 | 4 |
|  | Шкаф медицинский | 3 | 9 | 12 |
|  | Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии | 3 | 9 | 12 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 3 | 9 | 12 |
|  | Тележка межкорпусная грузовая | 1 | 2 | 3 |
|  | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 6 | 18 | 24 |
|  | Система для централизованной подачи кислорода | 3 | 9 | 12 |
|  | Консоль палатная настенная | 3 | 9 | 12 |
|  | Увлажнитель с подогревом дыхательных смесей и кислорода | 3 | 9 | 12 |
|  | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров | 3 | 9 | 12 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) портативный (аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для скорой помощи портативный) | 1 | 2 | 3 |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 2 |
|  | Набор интубационный однократного применения | 3 | 9 | 12 |
|  | Набор для катетеризации вен и сосудов однократного применения | 3 | 9 | 12 |
| Процедурный кабинет для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести |
|  | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 3 | 3 | 3 |
|  | Материал перевязочный хирургический | по потреб- ности, но не менее 1 | по потреб- ности, но не менее 1 | по потреб- ности, но не менее 1 |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Холодильник медицинский | 1 | 2 | 2 |
| Пост медсестры палаты для временного размещения пациентов с неадекватным поведением (в состоянии психомоторного возбуждения) и пациентов с подозрением на наличие инфекционных заболеваний |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 | 1 | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 |
|  | Термометр медицинский цифровой | 1 | 2 | 2 |
|  | Набор токсикологический | 1 | 2 | 2 |
| Палата для временного размещения пациентов с неадекватным поведением (в состоянии психомоторного возбуждения) (1 палата на 50 поступающих пациентов в сутки, но не менее 2) |
|  | Тумбочка прикроватная | 4 | 6 | 8 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 4 | 6 | 8 |
| Кабинет клинико-лабораторной диагностики |
|  | Анализатор гематологический автоматический | 1 | 1 | 1 |
|  | Анализатор биохимический автоматический | 1 | 1 | 1 |
|  | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови | 1 | 1 | 1 |
|  | Анализатор мочи скрининговый на полосках | 1 | 1 | 1 |
|  | Устройство для фиксации и окраски крови (стейнер) | 1 | 1 | 1 |
|  | Коагулометр автоматический, анализатор свертываемости, анализатор гемостаза | 1 | 1 | 1 |
|  | Набор для проведения копрологического исследования | 1 | 2 | 2 |
|  | Центрифуга лабораторная | 1 | 1 | 1 |
|  | Микроскоп бинокулярный | 1 | 2 | 2 |
|  | Осветитель для микроскопов | 1 | 2 | 2 |
|  | Мебель для лабораторий | 1 | 1 | 1 |
|  | Термостат воздушный и суховоздушный | 1 | 1 | 1 |
|  | Контейнер для заготовки, хранения и транспортировки крови и биоматериала | 1 | 2 | 2 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 1 | 1 | 1 |
|  | Анализатор портативный клинический (с возможностью определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, МНО и активированного времени свертывания с набором картриджей) | 1 | 1 | 1 |
|  | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | 1 | 1 | 1 |
|  | Колориметр фотоэлектрический | 1 | 1 | 1 |
|  | Весы лабораторные | 1 | 1 | 1 |
|  | Холодильник медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф сушильно-стерилизационный | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Емкость для сбора отходов | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
| Кабинет электрокардиографического исследования (один кабинет на 150 поступающих пациентов в сутки, но не менее одного) |
|  | Электрокардиограф многоканальный с синдромальным заключением | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| Рентгенологический кабинет |
|  | Аппарат рентгенографический диагностический (цифровой) | 1 | 1 | 1 |
|  | АРМ (автоматизированное рабочее место) врача-рентгенолога | 1 | 1 | 1 |
|  | АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 2 | 2 | 2 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
|  | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект) | 3 | 3 | 3 |
|  | Ширма защитная, экран | 1 | 1 | 1 |
| Помещение для проявки кассет рентгенографии |
|  | Машина проявочная (аппарат) для рентгеновской пленки | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | 1 | 1 | 1 |
|  | Стеллаж медицинский | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет компьютерной томографии |
|  | Томограф рентгеновский компьютерный | 1 | 1 | 1 |
|  | АРМ врача-рентгенолога | 1 | 1 | 1 |
|  | АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта | 1 | 1 | 1 |
|  | Мебель для больничных помещений | 1 | 1 | 1 |
|  | Стеллаж медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов | 1 | 1 | 1 |
|  | Инъектор автоматический для введения контрастного вещества для ангиографии | 1 | 1 | 1 |
|  | Принтер медицинский, видеопринтер | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 2 | 2 | 2 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
|  | Холодильник медицинский | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет ультразвуковой диагностики (один кабинет на 100 поступающих пациентов в сутки) |
|  | Аппарат (сканер) ультразвуковой диагностический медицинский | 1 | 2 | 2 |
|  | Аппарат (сканер) ультразвуковой диагностический переносной | 1 | 2 | 3 |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
| Кабинет эндоскопии |
|  | Стойка эндоскопическая аппаратная | 1 | 1 | 1 |
|  | Источник света эндоскопический | 2 | 2 | 2 |
|  | Видеокомплекс, видеосистема эндоскопическая | 1 | 1 | 1 |
|  | Видеогастроскоп | 1 | 3 | 3 |
|  | Гастроскоп (гастрофиброскоп, фиброгастроскоп) | 1 | 1 | 1 |
|  | Видеодуоденоскоп | 1 | 1 | 1 |
|  | Видеобронхоскоп гибкий | 1 | 1 | 1 |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 | 2 | 2 |
|  | Принадлежности для эндоскопии | 1 | 2 | 2 |
|  | Аспиратор (отсасыватель) эндоскопический | 2 | 2 | 2 |
|  | Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых | 1 | 1 | 1 |
|  | Инструменты для открытой эндоскопической хирургии | 1 | 2 | 2 |
|  | Оборудование дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов | 1 | 1 | 1 |
|  | Оборудование для УЗ очистки лабораторной посуды и инструментов | 1 | 1 | 1 |
|  | Кронштейн эндоскопический | 4 | 4 | 4 |
|  | Щипцы биопсийные | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Инструменты для полузакрытой эндоскопической хирургии | 1 | 2 | 2 |
|  | Катетер аспирационный | 2 | 2 | 2 |
|  | Электроды для эндоскопии | 2 | 2 | 2 |
|  | Экстрактор | 1 | 1 | 1 |
|  | Клипсы сосудистые несъемные | 1 | 1 | 1 |
|  | Игла инъекционная многократного применения | 2 | 4 | 4 |
|  | Набор для лигирования варикозно-расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Зонд для коагуляции | 2 | 2 | 2 |
|  | Щипцы к эндоскопам | 1 | 1 | 1 |
|  | Проводник для введения катетера | 2 | 2 | 2 |
|  | Катетер дренажный хирургический | 1 | 1 | 1 |
|  | Петля полипная | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
|  | Загубник | по потреб- ности, но не менее 15 | по потреб- ности, но не менее 30 | по потреб- ности, но не менее 40 |
|  | Катетер трахеобронхиальный для отсасывания слизи (набор) | 4 | 4 | 4 |
|  | Электроды для электрохирургических операций, одноразовые | 2 | 2 | 2 |
|  | Стеллаж медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
|  | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 1 |
|  | Холодильник медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф для хранения эндоскопов на 4 аппарата | 1 |  |  |
|  | Автоклав настольный объемом 40 л | 1 |  |  |
|  | Автоматизированное рабочее место врача - эндоскописта | 1 |  |  |
| Перевязочный кабинет (со шлюзом и помещением для перевязочного материала) (один кабинет на 150 пациентов в сутки, но не менее одного) |
|  | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 2 | 2 | 2 |
|  | Столик инструментальный | 4 | 4 | 4 |
|  | Стол перевязочный | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол операционный (хирургический) | 1 | 1 | 1 |
|  | Санитарное оборудование | 2 | 2 | 2 |
|  | Набор перевязочный (большой) | 5 | 18 | 22 |
|  | Набор перевязочный (малый) | 5 | 20 | 25 |
|  | Игла для спинномозговой и люмбальной пункции | 4 | 10 | 12 |
|  | Материал перевязочный хирургический | по потреб- ности, но не менее 10 | по потреб- ности, но не менее 10 | по потреб- ности, но не менее 10 |
|  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
| Кабинет для гипсования (один кабинет на 150 пациентов в сутки, но не менее одного) |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол для гипсовочных работ | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол перевязочный | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 2 | 2 | 2 |
|  | Набор инструментов для наложения гипсовых повязок (включает устройство для съема гипсовых повязок, ножницы для разрезания повязок с пуговкой, щипцы для отгибания краев гипсовых повязок, нож для гипса и гипсовых повязок, шпатель для гипса, пила электрическая для разрезания гипса и гипсовых повязок) | 1 | 2 | 3 |
|  | Санитарное оборудование | 2 | 2 | 2 |
| Кабинет предоперационной подготовки |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Каталка медицинская больничная | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
| Палата реанимации и интенсивной терапии (одна палата на 50 поступающих пациентов в сутки, но не менее одной) |
|  | Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии | 6 | 18 | 24 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 6 | 18 | 24 |
|  | Тележка межкорпусная грузовая | 1 | 2 | 3 |
|  | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 12 | 36 | 48 |
|  | Система для централизованной подачи кислорода | 12 | 36 | 48 |
|  | Консоль палатная настенная | 6 | 18 | 24 |
|  | Увлажнитель с подогревом дыхательных смесей и кислорода | 12 | 36 | 48 |
|  | Матрас противопролежневый, система | 2 | 5 | 7 |
|  | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров | 6 | 18 | 24 |
|  | Электрокардиограф одноканальный, трехканальный портативный | 1 | 3 | 4 |
|  | Электрокардиостимулятор (кардиостимулятор) наружный | 2 | 6 | 8 |
|  | Аппарат для проведения внутриаортальной (интрааортальной) баллонной контропульсации | 1 | 2 | 2 |
|  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 3 | 9 | 12 |
|  | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 2 | 4 | 6 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | 3 | 9 | 12 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) портативный (аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для скорой помощи портативный) | 1 | 2 | 3 |
|  | Аппарат дыхательный ручной | 1 | 2 | 2 |
|  | Набор интубационный однократного применения | по потреб- ности, но не менее 6 | по потреб- ности, но не менее 18 | по потреб- ности, но не менее 24 |
|  | Набор для катетеризации вен и сосудов однократного применения | по потреб- ности, но не менее 6 | по потреб- ности, но не менее 18 | по потреб- ности, но не менее 24 |
|  | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | 6 | 18 | 24 |
|  | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 6 | 18 | 24 |
|  | Набор реанимационный для скорой помощи | 1 | 1 | 2 |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 1 | 1 | 1 |
|  | Набор для венесекции | 1 | 2 | 2 |
|  | Набор инструментов поликлинический | 1 | 2 | 2 |
|  | Набор для трахеостомии | 1 | 2 | 2 |
|  | Шкаф для медикаментов | 2 | 6 | 8 |
|  | Шкаф медицинский | 6 | 18 | 24 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | по потреб- ности, но не менее 1 | по потреб- ности, но не менее 2 | по потреб- ности, но не менее 2 |
|  | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 2 | 6 | 8 |
|  | Монитор прикроватный для контроля физиологических параметров (ЭКГ, НАД, SpO2, капнографии, инвазивного мониторинга АД) | 2 | 4 | 6 |
|  | Сканер ультразвуковой для выполнения катетеризации центральных вен и проводниковой анестезии | 1 | 1 | 2 |
|  | Аппарат высокочастотной вентиляции легких (ВЧ ИВЛ) | 1 | 2 | 2 |
|  | Комплект аппаратуры и инструментов для эндоскопической интубации с фиброскопом | 1 | 2 | 2 |
|  | Кардиопамп (приспособление для активной компрессии – декомпрессии) | 2 | 4 | 6 |
|  | Аппарат для проведения закрытого массажа сердца с электрическим питанием и системой для зарядки батарей | 1 | 1 | 2 |
|  | Тромбоэлластограф | 1 | 1 | 2 |
|  | Холодильник двухкамерный с температурой морозильной камеры не менее -180 С | 1 | 2 | 3 |
|  | Аппарат Короткова для измерения артериального давления | 2 | 4 | 6 |
|  | Стул для врача и пациента | 2 | 6 | 8 |
|  | Монитор жидкокристаллический с диагональю не менее 21 дюйма | 2 | 4 | 5 |
|  | Принтер лазерный, А4 | 1 | 2 | 3 |
|  | Баллоны кислородные (3 л) | 4 | 6 | 8 |
|  | Судно медицинское | 6 | 18 | 24 |
|  | Утка медицинская | 6 | 18 | 24 |
|  | Компьютер двух/четырехядерный с RAM не мене 4 Гб и жестким диском не менее 1 Тб | 2 | 4 | 5 |
| Палата динамического наблюдения (одна койка на 10 пациентов в сутки), |
|  | Кровать функциональная | 10 | 30 | 40 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 10 | 30 | 40 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
| Палата краткосрочного пребывания (одна койка на 3 пациентов в сутки) |
|  | Кровать функциональная | 10 | 30 | 40 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 10 | 30 | 40 |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по потреб- ности | по потреб- ности | по потреб- ности |
| Санитарная комната (предоперационной подготовки) |
|  | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 1 | 1 | 1 |
|  | Каталка медицинская больничная | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол прикроватный, тумба | 1 | 1 | 1 |
|  | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 1 |

# Footnotes

При обращаемости на отделение более 150 поступающих в сутки организуется дополнительный сестринский пост с необходимым дополнительным оснащение в соответствии с оснащением стационарного отделения скорой медицинской помощи.

Оснащение палат динамического наблюдения и краткосрочного пребывания и вспомогательных помещений дополняется оснащением на основе оснащения коечных отделений хирургического профиля с учетом особенностей стационарного отделения скорой медицинской помощи.

Оснащение палат динамического наблюдения и краткосрочного пребывания и вспомогательных помещений на основании оснащения коечных отделений хирургического профиля с учетом особенностей стационарного отделения скорой медицинской помощи.