Author: Саша
Last saved by: Karavaeva
Company: ДХО

Приложение № 3
к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом  Министерства здравоохранения и  социального развития Российской  Федерации

от  22 июля  2011 г.   №  791 н

Стандарт оснащения детского офтальмологического кабинета 

№
п/п

Наименование изделия

Количество

1. | Рабочее место офтальмолога | 1 шт.
2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 шт.
3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 шт.
4. | Автоматический рефрактометр | 1 шт.
5. | Таблицы для определения цветоощущения | 1 компл.
6. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1 шт.
7. | Щелевая лампа  ручная с принадлежностями | 1 шт.
8. | Электрический офтальмоскоп | 2 шт.
9. | Автоматический пневмотонометр | 1 шт.
10. | Тонометр аппланационный | 1 шт.
11. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 шт.
12. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 шт.
13. | Набор диагностических офтальмологических асферических линз для непрямой офтальмоскопии | по требованию
14. | Автоматический периметр | 1 шт.
15. | Стерилизатор кассетный | 1 шт.
16. | Офтальмологический фонарик | 1 шт.
17. | Лампа электрическая настольная | 1 шт.
18. | Цветотест четырехточечный | 1 шт.
19. | Набор скиаскопических линеек | 1 компл.
20. | Офтальмоскоп зеркальный | 1 шт.
21. | Гониоскоп | 1 шт.
21. | Диоптриметр | 1 шт.
22. | Экзофтальмометр | 1 шт.
23. | Бесконтактные линзы 60 диоптрий и 90 диоптрий для непрямой офтальмоскопии со щелевой лампой | не менее 2 шт.
24. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 шт.
25. | Шкаф для хранения медицинских инструментов | 1 шт.
26. | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 шт.
27. | Стол инструментальный | 1 шт.
28. | Стол манипуляционный | 1 шт.
29. | Приборный стол | по требованию
30. | Персональный компьютер с принадлежностями | 1 шт.
31. | Пинцеты офтальмологические | по требованию
32. | Тест-полоски для определения количества слезной жидкости | по требованию
33. | Копье хирургическое | по требованию
34. | Набор магнитов | 1 комплект
35. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта
36. | Скальпель микрохирургический | не менее 2 шт.
37. | Ножницы микрохирургические | не менее 2 шт.
38. | Векорасширитель | не менее 2 шт.
39. | Векорасширители для новорожденных | не менее 2 шт.
40. | Векоподъемник | не менее 2 шт.
41. | Холодильник | по требованию
42. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию
43. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 шт.