Перечень зарегистрированных индикаторов алкогольных паров отечественного производства

| Номер РУ | Наименование | Производитель | Начало регистрации | Окончание регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/09040601/2547-01 | Индикатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с автоматическим контролем ИПЭ-"Акула" в комплекте с 100 загубниками, в двух исполнениях: с питанием сетевым - на 220 В и бортовым -12 В | ООО "ЭРА-КОМПАНИ",420101, .Казань, ул.Карбышева, 62 | 16.10.2001 | 22.06.2011 |
| 29/09040601/2672-02 | Индикатор паров этанола в выдыхаемом воздухе с автоматическим контролем ИПЭ-"Акула" в комплекте с 100 загубниками, в двух исполнениях: с питанием сетевым на 220 В и бортовым на 12 В | ООО "ЭРА-КОМПАНИ",420101, г.Казань, ул.Карбышева, 62 | 14.06.2002 | 22.06.2011 |
| 29/24101202/5349-03 | Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне 'АЛКОСЕНСОР" | ООО "БИОСЕНСОР АН",Московская обл., Ногинский р н, а/я 4 | 05.06.2003 | 23.12.2007 |
| 01012689/3336-06 | Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне (АЛКО-СКРИН) | ООО "Прогрессивные Био-Медицинские технологии",д.Настасьино, Наро-Фоминский р-н, Московская обл., ул. Сиреневая д. 30 | 24.05.2006 | 24.05.2011 |
| 022а2000/0509-04 | Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе "Алкотестер" | ЗАО НПФ "МЕТА",г.Жигулевск, ул.Радиозаводская, 1, а/я 25 | 01.09.2004 | 01.09.2010 |
| 01010631/0677-04 | Набор трубок индикаторных для контроля трезвости по выдыхаемому воздуху | ОАО "Уральский завод химических реактивов",Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул.Ленина, 131 | 21.09.2004 | 21.09.2009 |
| 022а2004/0508-04 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01-"Мета" | ЗАО НПФ "МЕТА",г.Жигулевск, ул. Радиозаводская, 1, а/я 25 | 01.09.2004 | 01.09.2014 |
| 022а2005/1266-05 | Передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения | ОАО "НПО "ЭКРАН". г.Москва | 25.01.2005 | 25.01.2010 |

Перечень зарегистрированных индикаторов алкогольных паров зарубежного производства

| № п/п | Номер регистрации | Дата регистрации | Наименование | Производитель | Страна производители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 898 | 4.06.06 | Тестер дыхания на алкоголь портативный Drivesafe в комплекте с одноразовыми мундштуками | Alcochol Countermeasure Systems Corp. | Канада |  |
| 2 | 616 | 28.04.05 | Прибор "АЛКОТЕСТ-203" для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе с принадлежностями (см. 1риложение на 1 листе) | OOO "ФЛАРС" | Республика Беларусь |  |
| 3 | 646 | 22.12.04 | Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху Алкотест (Alcotest) 6510 с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе) | Drager Safety AG & Co.KGaA | ФРГ |  |
| 4 | 741 | 02.07.97 | "ематологический анализатор мод. АЛКОН с принаджлежностями и расходными материалами | AL SYSTEME | ФРГ |  |
| 5 | 1531 | 23.12.97 | Анализатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе мод. NTOXILYZER 1400 с одноразовыми мундштуками | LION LABORATORIES pic. | Великобритания |  |
| 6 | 577 | 29.05.97 | Приборы для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе LION ALCOMETER S-D2,S-300,SD-400/SD-400P | LION LABORATORIES pic. | Великобритания |  |
| 7 | 41 | 21.01.03 | Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе "Lion Alcolmeter 500", пороговый сигнализатор паров этанола "Lion Alcoblow" (см. Приложение на 1 листе) | LION LABORATORIES Ltd. | Великобритания |  |
| 8 | 815 | 28.10.96 | Индикатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе ALERT J4X | ALCOHOL COUNTERMEASURE | Канада |  |
| 9 | 1487 | 18.11.03 | Прибор для обнаружения алкоголя в крови по выдыхаемому воздуху Алкотест (Alcotest) мод. 7410, 7410 Plus, 7410 Plus-RS, 7410 Plus Com (см. Приложение на 1 листе) | Draeger Safety AG& Co.KGaA | ФРГ |  |
| 10 | 954 | 22.6.06 | Анализатор паров этанола Lion Intoxilyzer 8000 ("Лайон Интоксилайзер 8000") в комлектации (см. Приложение на 1 листе) | Lion Laboratories Ltd. | Великобритания |  |
| 11 | 1507 | 1.12.03 | Индикатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "ИНДИКАТОР АГ 1200" в комплекте:"ИНДИКАТОР АГ 1200" - 1шт., блок питания -1шт., кабель -1 шт., мундштук -100 шт., датчик с этикеткой - 3 шт., паспорт -1 экз. | ОАО "Модуль" | Украина |  |
| 12 | 969 | 30.8.04 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "ENSURE" в комплекте с 5-ю мундштуками и элементом питания | Alcohol Countermeasure SystemsCorp. | Канада |  |
| 13 | 1247 | 13.10.04 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "ALERT J4X ее." с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе) | Alcohol Countermeasure SystemsCorp. | Канада |  |
| 14 | 825 | 10.06.98 | Портативный анализатор для определения паров этилового спирта в воздухе Alcodose 2. | Seres | Франция |  |
| 15 | 803 | 18.10.03 | Измеритель портативный SensLab-1a для определения уровня глюкозы, молочной кислоты и этилового спирта в цельной крови, сыворотке и плазме крови/ | SensLab GmbH | ФРГ |  |