Фламин,                                                            ФС

таблетки 50 мг

Бессмертника песчаного цветков

сумма флавоноидов очищенная

Flavonoida florum Helichrysi arenarii,                Взамен ФС 42-1579-88

tabulettaе

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Фламин, таблетки 50 мг, применяемые в качестве лекарственного препарата.

Лекарственный препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Таблетки» и ниже приведенным требованиям.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид в одной таблетке должно быть от 0,0255 до 0,0345 г.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС.1.4.1.15. «Таблетки».

Подлинность.

- Тонкослойная хроматография.

0,02 г порошка растертых таблеток перемешивают с  10 мл спирта 96 % в течение 10 мин и фильтруют через бумажный фильтр (испытуемый раствор).

На линию старта  хроматографической пластинки со слоем силикагеля на алюминиевой или пластиковой подложке размером 10 × 15 см, предварительно активированной при температуре (100 -105) °С в течение 1 ч, наносят в виде полосы длиной 15 мм и шириной не более 2 мм 10 мкл (0,01 мл) испытуемого раствора. Пластинку с нанесенной пробой помещают в хроматографическую камеру, предварительно насыщенную в течение 1 ч смесью растворителей хлороформ-спирт 96 % (4:1), и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет расстояние 80 – 90 % длины пластинки от линии старта, ее вынимают из камеры, сушат до удаления следов растворителей в течение 30 мин и просматривают в УФ-свете при 365 нм.

На хроматограмме испытуемого раствора должна обнаруживаться зона адсорбции темного цвета в нижней трети, выше должны обнаруживаться зоны адсорбции с флуоресценцией желтого цвета (флавоноиды); допускается обнаружение других зон адсорбции.

Затем пластинку опрыскивают алюминия хлорида раствором спиртовым 2 %, выдерживают при температуре (100 - 105) °С в течение 2 мин и просматривают при видимом свете.

На хроматограмме испытуемого раствора зона адсорбции темного цвета в нижней трети должна обнаруживаться как зона адсорбции ярко-желтого цвета; допускается обнаружение других зон адсорбции.

Около 0,2 г порошка растертых таблеток взбалтывают с 5 мл спирта

96 % и фильтруют через бумажный фильтр. К фильтрату прибавляют 0,05 г магния порошка или стружки и 0,5 мл хлористоводородной кислоты концентрированной; постепенно должно наблюдаться окрашивание красного цвета (флавоноиды).

Однородность массы. В соответствии с требованиями ОФС «Однородность массы дозированных лекарственных форм».

Распадаемость. Не более 15 мин. В соответствии с требованиями ОФС «Распадаемость таблеток и капсул».

Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ОФС «Микробиологическая чистота».

Однородность дозирования. В соответствии с требованиями ОФС «Однородность дозирования».

Порошок 1 растертой таблетки количественно переносят 20 мл спирта 96 % в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют еще 40 мл спирта 96 % и взбалтывают в течение 2 мин. Далее проводят анализ,  как описано в разделе «Количественное определение, начиная со слов «Затем объем раствора в колбе ….».

Отклонение в содержании суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид в одной таблетке от среднего содержания в процентах (Х) рассчитывают по формуле:

А ( 100 ( 50 ( 100                   А (  2500

Х = -----------------------  - 100 =  --------------  - 100,

( 1 ( 2 ( L                       ( L

где

А – оптическая плотность испытуемого раствора;

– удельный показатель поглощения изосалипурпозида при 330 нм, равный 360;

L – содержание суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид в одной таблетке, в г.

Количественное определение.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид в одной таблетке  должно быть от 0,0255 г до 0,0345 г.

Около 0,2 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 60 мл спирта 96 % и взбалтывают в течение 2 мин. Затем доводят объем раствора спиртом 96 % до метки, перемешивают, фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 15 мл фильтрата (раствор А).

2,0 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора спиртом 96 % до метки и перемешивают (испытуемый раствор).

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при долине волны 330 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм относительно раствора сравнения. В качестве раствора сравнения используют спирт 96 %.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид в одной таблетке в процентах (Х) рассчитывают по формуле:

А ( 100 ( 50 ( b           А (  25 ( b

Х = ----------------------- =  ----------------,

( а ( 100 ( 2                ( а (

где

А – оптическая плотность испытуемого раствора;

– удельный показатель поглощения изосалипурпозида при 330 нм, равный 360;

a  – навеска порошка растертых таблеток, в г;

b – средняя масса таблетки, в г.

Хранение. В соответствии с ОФС «Хранение лекарственных средств».