# Ритонавир		ФС

# Ритонавир

Ritonavirum		Вводится впервые

[(1,3-Тиазол-5-ил)метил]{N-[(2S,3S,5S)-3-гидрокси-5-[(2S)-3-метил -2-[(метил{[2-(пропан-2-ил)-1,3-тиазол-4-ил]метил}карбамоил)амино]бутанамидо]-1,6-дифенилгексан-2-ил]карбамат}

| C37H48N6O5S2 | М.м. 720,9 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 97,0 % и не более 102,0 % ритонавира C37H48N6O5S2 в пересчете на сухое вещество.

Описание. От белого до почти белого цвета порошок. *Проявляет полиморфизм

Растворимость. Легко растворим в спирте 96 % и метиленхлориде, малорастворим или очень малорастворим в ацетонитриле, практически нерастворим в воде.

Подлинность. 1. ИК-спектр. Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного образца ритонавира. Если спектры различаются, субстанцию и стандартный образец растворяют по отдельности в метиленхлориде, упаривают досуха и вновь снимают спектры.

2. ВЭЖХ. Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца (испытание «Количественное определение»).

Удельное вращение. От +7,5 до +10,5 в пересчете на сухое вещество (1 % раствор субстанции в метаноле, ОФС «Поляриметрия»).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ.

Подвижная фаза А (ПФА). Бутанол–тетрагидрофуран–ацетонитрил–0,03 М раствор дигидрофосфата калия 5:8:18:69.

Подвижная фаза Б (ПФБ). Бутанол–тетрагидрофуран–0,03 М раствор дигидрофосфата калия–ацетонитрил 5:8:40:47.

Смесь растворителей. ацетонитрил–0,03 М раствор дигидрофосфата калия 1:1.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 10,0 мг (точная навеска) субстанции, растворяют в смеси растворителей и доводят объём раствора той же смесью до метки.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора до метки смесью растворителей. В мерную колбу вместимостью 10 мл переносят 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора до метки смесью растворителей.

Раствор для идентификации пиков. В мерную колбу вместимостью 5 мл помещают 5,0 мг (точная навеска) стандартного образца ритонавира для идентификации пиков, содержащего примеси E, F, L, O и T, растворяют в смеси растворителей и доводят объём раствора той же смесью до метки.

Примечание:

– примесь E: [(1,3-тиазол-5-ил)метил]{N-[(2S,3S,5S)-3-гидрокси-5-[(2S)-2-[({[2-(2-гидроксипропан-2-ил)-1,3-тиазол-4-ил]метил}(метил)карбамоил)амино]-3-метилбутанамидо]-1,6-дифенилгексан-2-ил]карбамат}, CAS 176655-56-4;

– примесь F: [(1,3-тиазол-5-ил)метил]{N-[(2S,3S,5S)-3-гидрокси-5-[(4S)-2,5-диоксо-4-(пропан-2-ил)имидазолидин-1-ил]-1,6-дифенилгексан-2-ил]карбамат}, CAS 1010809-61-6;

– примесь L: (4S,5S)-4-бензил-5-[(2S)-2-[(2S)-3-метил-2-({метил[2-(пропан-2-ил)-1,3-тиазол-4-ил]карбамоил}амино)бутанамидо]-3-фенилпропил]-1,3-оксазолидин-2-он, CAS 256328-82-2;

– примесь O: [(1,3-тиазол-5-ил)метил]{N-[(2S,3R,5S)-3-гидрокси-5-[(2S)-3-метил -2-[(метил{[2-(пропан-2-ил)-1,3-тиазол-4-ил]метил}карбамоил)амино]бутанамидо]-1,6-дифенилгексан-2-ил]карбамат}, CAS 1414933-81-5;

– примесь T: N,N'-[(2S,3S,5S)-3-гидрокси-1,6-дифенилгексан-2,5-диил]бис[(2S)-3-метил-2-[(метил{[2-(пропан-2-ил)-1,3-тиазол-4-ил]метил}карбамоил)амино]бутанамид], CAS 869368-48-9.

Хроматографические условия

| Колонка | 15 × 0,46 см заполненная бутилсилильным силикагелем эндкепированным для хроматографии, размер частиц 3 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 60 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 240 нм; |
| Объём пробы | 50 мкл. |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–60 | 100 | 0 | Изократический |
| 60–120 | 100→0 | 0→100 | Линейный градиент |
| 120–121,1 | 0→100 | 100→0 | Линейный градиент |
| 121,1–155 | 100 | 0 | Изократический |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор сравнения и раствор для идентификации пиков.

Идентификация примесей. Для идентификации пиков примесей используется хроматорамма раствора для идентификации пиков и хроматограмма прилагаемая к стандартному образцу ритонавира для идентификации пиков, содержащего примеси E, F, L, O и T.

Относительные времена удерживания соединений. Ритонавир – 1 (около 34 мин); примесь E – около 0,39; примесь F – около 0,40; примесь L – около 0,8; примесь O – около 1,1; примесь T – около 2,6.

Пригодность хроматографической системы:

на хроматограмме раствора для идентификации пиков отношение максимум/минимум (p/v) между пиками примесей E и F должно быть не менее 1,2;

на хроматограмме раствора сравнения:

– фактор асимметрии пика (AS) ритонавира должен быть не менее 0,8 и не более 1,2;

– относительное стандартное отклонение площади пика ритонавира должно быть не более 3,0 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику ритонавира, должна составлять не менее 5000 теоретических тарелок.

Поправочные коэффициенты. Для расчёта содержания, площади пиков следующих примесей умножаются на соответствующие поправочные коэффициенты: примесь F – 1,4; примесь L – 1,9; примесь T – 1,9.

Допустимое содержание примесей:

– площади пиков примесей E и O не должны более чем в 3 раза превышать площадь пика ритонавира на хроматограмме раствора сравнения каждая (не более 0,3 %);

– площадь пика примеси T не должна более чем в 2 раза превышать площадь пика ритонавира на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,2 %);

– площади пиков примесей F и L не должны превышать площадь пика ритонавира на хроматограмме раствора сравнения каждая (не более 0,1 %);

– площадь пика любой другой примеси не должна превышать площадь пика ритонавира на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,10 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей не должна более чем в 10 раз превышать площадь пика ритонавира на хроматограмме раствора сравнения (не более 1,0 %).

Не учитывают пики, площадь которых составляет менее половины площади пика ритонавира на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Вода. Не более 0,5 % (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 0,5 г (точная навеска) субстанции.

Сульфатная зола. Не более 0,2 % (ОФС «Сульфатная зола»). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Тяжёлые металлы. Не более 0,002 %. Определение проводят в соответствии с ОФС «Тяжёлые металлы», метод 2, в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г субстанции, с использованием эталонного раствора 2.

Остаточные органические растворители. 	В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси» со следующими изменениями.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 200 мл помещают 5,0 мл испытуемого раствора (испытание «Родственные примеси») и доводят объём раствора до метки смесью растворителей.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 20 мл помещают 10,0 мг (точная навеска) стандартного образца ритонавира, растворяют в смеси растворителей и доводят объём раствора той же смесью до метки. В мерную колбу вместимостью 20 мл переносят 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора до метки смесью растворителей.

Содержание ритонавира C37H48N6O5S2 в субстанции в пересчёте на безводное и свободное от остаточных органических растворителей вещество в процентах (Х) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика ритонавира испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика ритонавира на хроматограмме раствора сравнения A; |
|  | а1 | – | навеска субстанции, мг; |
|  | а0 | – | навеска стандартного образца ритонавира, мг; |
|  | W | – | суммарное содержание воды и остаточных органических растворителей в субстанции, %; |
|  | P | – | содержание ритонавира в стандартном образце ритонавира, %. |

Хранение. В плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С.

*Приводится для информации.