# Фолиевая кислота	ФС

# Фолиевая кислота

Acidum folicum	Взамен ВФС 42-2479-95 и ГФ X с. 13

2S)-2-(4-{[(2-Амино-4-оксо-1,4-дигидроптеридин-6-ил)метил]амино}бензамидо)пентандиовая кислота

| C19H19N7O6 | М.м. 441,4 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 96,0 % и не более 102,0 % фолиевой кислоты C19H19N7O6 в пересчёте на безводное и свободное от остаточных органических растворителей вещество,

Описание. Кристаллический порошок от желтого до оранжевого цвета.

Растворимость. Практически нерастворим в воде и хлороформе, умеренно растворим в горячей 8,3 % растворе хлористоводородной кислоты, растворим в 10 % растворе гидроксида натрия.

Подлинность. 1. ВЭЖХ. Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика основного вещества на хроматограмме раствора стандартного образца фолиевой кислоты (испытание «Количественное определение»).

2. Спектрофотометрия. Спектр поглощения 0,001% раствора субстанции в 0,1 М растворе гидроксида натрия в области длин волн от 230 до 380 нм должен  соответствовать спектру аналогичного раствора стандартного образца фолиевой кислоты и иметь максимумы при длинах волн 256 нм, 283 нм и 365 нм. Отношение оптических плотностей А256/А365 должно составлять от 2,80 до 3,00.

3. Тонкослойная хроматография.

Пластинка. ТСХ пластинка со слоем силикагеля F254.

Подвижная фаза (ПФ). Аммиака раствор 25 %—пропанол—спирт 96 % 20:20:60.

Смесь растворителей. Аммиака раствор 25 %—метанол 2:9.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают около 50 мг субстанции, растворяют в смеси растворителей и доводят объём раствора той же смесью до метки.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают около 12,5 мг стандартного образца фолиевой кислоты, растворяют в смеси растворителей и доводят объём раствора той же смесью до метки.

На линию старта пластинки наносят по 2 мкл испытуемого раствора и раствора стандартного образца. Пластинку с нанесенными пробами сушат на воздухе в течение 5 мин, помещают в предварительно насыщенную в течение 20 мин камеру с ПФ и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт ПФ пройдет около 80–90 % длины пластинки от линии старта, ее вынимают из камеры сушат на воздухе в течение 15 мин и просматривают в УФ-свете при длинах волн 254 нм и 365 (366) нм.

Основная зона адсорбции на хроматограмме испытуемого раствора по положению, интенсивности поглощения при 254 нм, интенсивности флуоресценции при 365 (366) нм и величине должна соответствовать основной зоне адсорбции на хроматограмме раствора стандартного образца.

4. Качественная реакция. Около 10 мг субстанции растворяют в 5,0 мл 0,1 М раствора гидроксида натрия, прибавляют 5,0 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты и 1 мл 0,1 % раствора перманганата калия, нагревают на водяной бане с температурой 80–85 °С в течение 3 мин, охлаждают до комнатной температуры, прибавляют по каплям 0,2 мл разведённого раствора перекиси водорода и фильтруют. Фильтрат имеет голубую флуоресценцию в УФ свете при длине волны 365 (366) нм.

Удельное вращение. От +18 до +22 в пересчете на безводное вещество (1 % раствор субстанции в 0,1 М растворе гидроксида натрия, ОФС «Поляриметрия»).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ. Срок годности растворов 8 часов.

Подвижная фаза (ПФ). Метанол—раствор, содержащий 11,16 г/л дигидрофосфата калия и 5,50 г/л гидрофосфата дикалия  12:88.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают около 25 мг (точная навеска) субстанции, растворяют в 10,6 % растворе карбоната натрия и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл переносят 2,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 2,5 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора ПФ до метки. 2,5 мл полученного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают около 50 мг (точная навеска) стандартного образца фолиевой кислоты, растворяют в 10,6 % растворе карбоната натрия и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл переносят 2,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор примеси A. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают около 10 мг (точная навеска) стандартного образца примеси A фолиевой кислоты, растворяют в 10,6 % растворе карбоната натрия и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 100 мл переносят 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор примеси D. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают около 12 мг (точная навеска) стандартного образца примеси D фолиевой кислоты, растворяют в 10,6 % растворе карбоната натрия и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 100 мл переносят 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают около 20 мг (точная навеска) стандартного образца примеси D фолиевой кислоты, растворяют в 10,6 % растворе карбоната натрия и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 100 мл переносят 1,0 мл полученного раствора, прибавляют 1,0 мл раствора стандартного образца и доводят объём раствора ПФ до метки.

Примечание:

– примесь A: (2S)-2-(4-аминобензамидо)пентандиовая кислота, CAS 4271-30-1;

– примесь D: 4-{[(2-амино-4-оксо-1,4-дигидроптеридин-6-ил)метил]амино}бензойная кислота, CAS 119-24-4.

Хроматографические условия

| Колонка | 25 × 0,40 см заполненная октилсилильным силикагелем для хроматографии, размер частиц 5 мкм, с удельной поверхностью 335 м2/г, размером пор 10 нм и с содержанием 12,5 % углерода; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С; |
| Скорость потока | 0,6 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 280 нм; |
| Объём пробы | 5 мкл; |
| Время хроматографирования | 3-кратное от времени удерживания основного пика. |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор стандартного образца, растворы примесей A и D и раствор для проверки пригодности хроматографической системы.

Относительное время удерживания соединений. Фолиевая кислота– 1 (около 8,5 мин); примесь A – около 0,5; примесь D – около 1,33.

Пригодность хроматографической системы:

на хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы:

– разрешение (R) между пиками фолиевой кислоты и примеси D должно быть не менее 4,0;

– фактор асимметрии пика (AS) фолиевой кислоты должен быть не более 2,0;

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику фолиевой кислоты, должна составлять не менее 4000 теоретических тарелок.

на хроматограмме раствора тандартного образца относительное стандартное отклонение площади пика фолиевой кислоты должно быть не более 2,0 % (6 определений);

Содержание примесей A и D в субстанции в процентах (Хi) в пересчёте на сухое вещество вычисляют по формуле:

| где | Si | ( | площадь пика примеси A или D на хроматограмме испытуемого раствора, соответственно; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0i | ( | площадь пика примеси A или D на хроматограмме раствора примеси A или D, соответственно; |
|  | a0i | ( | навеска стандартного образца примеси A или D, соответственно, мг; |
|  | a1 | ( | навеска субстанции, мг; |
|  | W | ( | суммарное содержание воды и остаточных органических растворителей в субстанции, %; |
|  | P | ( | содержание действующего вещества в стандартном образце примеси A или D, соответственно %. |

Допустимое содержание примесей:

– примесь D: не более 0,6 %;

– примесь A: не более 0,5 %;

– площадь пика любой другой примеси не должна превышать площадь пика фолиевой кислоты на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей (кроме A и D) не должна более чем в 2 раза превышать площадь пика фолиевой кислоты на хроматограмме раствора сравнения (не более 1,0 %).

Не учитывают пики, площадь которых составляет менее 0,1 площади пика фолиевой кислоты на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Вода. Не более 8,5 % (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 0,15 г.

Остаточные органические растворители. 	В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси» со следующими изменениями.

Хроматографируют испытуемый раствор и раствор стандартного образца.

Содержание фолиевой кислоты C19H19N7O6 в субстанции в процентах (X) в пересчете на безводное и свободное от остаточных органических растворителей вещество вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика фолиевой кислоты на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика фолиевой кислоты на хроматограмме раствора стандартного образца; |
|  | а1 | – | навеска субстанции, мг; |
|  | а0 | – | навеска стандартного образца фолиевой кислоты, мг; |
|  | W | – | суммарное содержание воды и остаточных органических растворителей в субстанции, %; |
|  | P | – | содержание фолиевой кислоты в стандартном образце фолиевой кислоты, %. |

Хранение. В плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С.