# Метотрексат, лиофилизат	ФС

# для приготовления раствора

# для инъекций	Взамен ФС 42-3601-98

Настоящая фармакопейная статья распространяется на препарат метотрексат, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Лиофилизаты», ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения» и ниже приведенным требованиям.

Cодержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества метотрексата C20H22N8O5.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС «Лиофилизаты».

Подлинность. ВЭЖХ. Время удерживания основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного вещества на хроматограмме раствора стандартного образца (испытание «Количественное определение»).

Время растворения. К содержимому флакона прибавляют указанное количество растворителя и непрерывно встряхивают до полного растворения. Визуально определяют время, за которое произошло полное растворение содержимого флакона.

Время растворения не должно превышать 5 мин.

Прозрачность раствора. Раствор препарата, приготовленный в испытании «Время растворения» должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

рН. От 7,0 до 9,0 (раствор препарата, приготовленный в испытании «Время растворения», ОФС «Ионометрия», метод 3).

Механические включения.

Видимые частицы. В соответствии с ОФС «Видимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения и глазных лекарственных формах».

Невидимые частицы. В соответствии с ОФС «Невидимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения».

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ.

Буферный раствор. 3,4 г натрия дигидрофосфата растворяют в воде и доводят объём раствора водой до 1000,0 мл. Доводят рН до 6,0 потенциометрически 1 М раствором гидроксида натрия.

Подвижная фаза А (ПФА). Ацетонитрил–буферный раствор 1:19.

Подвижная фаза Б (ПФБ). Ацетонитрил–буферный раствор 1:1.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают навеску препарата, содержащую около 40 мг метотрексата, прибавляют 0,5 мл 10 % раствора аммиака и 30 мл ПФА, выдерживают на ультразвуковой бане в течение 30 мин и доводят объём раствора ПФА до метки.

Раствор сравнения А. 5,0 мл испытуемого раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объём раствора ПФА до метки. 5,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят объём раствора ПФА до метки.

Раствор сравнения Б. 5,0 мл раствора сравнения А помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объём раствора ПФА до метки.

Раствор сравнения В. 5,0 мг препарата, 5,0 мг 4-аминофолиевой кислоты (примесь B), 5,0 мг стандартного образца примеси C, 5,0 мг стандартного образца примеси D и 5,0 мг стандартного образца примеси E помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в смеси 0,5 мл 10 % раствора аммиака и 5 мл ПФА, и доводят объём раствора ПФА до метки.

Примечание.

Примесь B: (2S)-2-(4-{[(2,4-диаминоптеридин-6-ил)метил]амино}бензамидо)пентандиовая кислота, CAS 54-62-6;

примесь С: (2S)-2-(4-{[(2-амино-4-оксо-1,4-дигидроптеридин-6-ил)метил](метил)амино}бензамидо)пентандиовая кислота, CAS 2410-93-7;

примесь D: 4-{[(2-амино-4-оксо-1,4-дигидроптеридин-6-ил)метил](метил)амино}бензойная кислота, CAS 5623-18-7;

примесь E: 4-{[(2,4-диаминоптеридин-6-ил)метил](метил)амино}бензойная кислота, CAS 19741-14-1.

Хроматографические условия

| Колонка | 25 × 0,4 см, силикагель октадецилсилильный эндкепированный для хроматографии (С18), 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С; |
| Скорость потока | 1,5 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 280 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл; |

Режим хроматографирования

| Время, мин | ПФА, % | ПФБ, % | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–10 | 100 | 0 | Изократический |
| 10–20 | 100→95 | 0→5 | Линейный градиент |
| 20–28 | 95→50 | 5→50 | Линейный градиент |
| 28–37 | 50 | 50 | Изократический |

Хроматографируют испытуемый раствор и растворы сравнения А, Б и В.

Относительные времена удерживания. Метотрексат – 1 (около 18 мин); примесь B – около 0,3; примесь C – около 0,4; примесь D – около 0,9; примесь E – около 1,4.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора сравнения В:

– разрешение (R) между пиками примесей B и C должно быть не менее 2,0;

– разрешение (R) между пиками примеси D и метотрексата должно быть не менее 1,5.

Поправочный коэффициент. Для расчёта содержания площадь пика примеси E умножается на 0,8.

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– площадь пика примеси С должна быть не более шести площадей основного пика на хроматограмме раствора сравнения А (не более 3,0 %);

– площади пиков примесей B и E должны быть не более 0,6 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения А (не более 0,3 %);

– площадь пика любой другой примеси должна быть не более 0,4 площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения А (не более 0,2 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей, кроме С, не должна более чем в 2 раза превышать площадь основного пика на хроматограмме раствора сравнения А (не более 1,0 %).

Не учитывают пики, площадь которых составляет менее половины площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения Б (менее 0,05%).

Однородность дозирования. Определение проводят в соответствии с  требованиями ОФС «Однородность дозирования».

Бактериальные эндотоксины. Не более 0,4 ЕЭ на 1 мг метотрексата (ОФС «Бактериальные эндотоксины»).

Стерильность. Препарат должен быть стерильным (ОФС «Стерильность»).

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси» со следующими изменениями.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают точную навеску препарата, содержащую около 25,0 мг метотрексата, прибавляют 0,5 мл 10 % раствора аммиака и 30 мл ПФА, выдерживают на ультразвуковой бане в течение 30 мин и доводят объём раствора ПФА до метки. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 5,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФА до метки.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают около 25,0 мг (точная навеска) стандартного образца метотрексата, растворяют в смеси 0,5 мл 10 % раствора аммиака и 30 мл ПФА и доводят ПФА до метки. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 5,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФА до метки.

Детектор: спектрофотометрический, 302 нм;

Хроматографируют испытуемый растворы и раствор стандартного образца.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора стандартного образца:

– фактор асимметрии пика (AS) метотрексата должен быть не более 1,5;

– относительное стандартное отклонение площади пика метотрексата должно быть не более 2,0 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику метотрексата, должна составлять не менее 5000 теоретических тарелок.

Содержание метотрексата C20H22N8O5 в одном флаконе в процентах от заявленного количества (X) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь основного пика на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца; |
|  | a1 | – | навеска препарата, мг; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца метотрексата, мг; |
|  | P | – | содержание метотрексата в стандартном образце метотрексата, %; |
|  | G | – | средняя масса содержимого флакона, мг; |
|  | L | – | заявленное содержание метотрексата в одном флаконе, мг. |

Хранение. В сухом, защищённом от света месте, при температуре не выше 25 °С.