# Салициламид		ФС

# Салициламид

Salicylamidum		Взамен ФС 42-2972-99

2-Гидроксибензамид

| C7H7NO2 | М.м. 137,14 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 98,0 % и не более 102,0 % салициламида C7H7NO2 в пересчете на сухое вещество.

Описание. Белый кристаллический порошок, при нагревании возгоняется.

Растворимость. Легко растворим в 8,3 % растворе гидроксида натрия,  растворим в спирте 96 % и пропиленгликоле, мало растворим в воде и хлороформе.

Подлинность. 1. ИК-спектр. Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного образца салициламида.

2. Спектрофотометрия. Cпектр поглощения 0,0015 % раствора субстанции в смеси спирт 96 %–0,1 М раствор хлористоводродной кислоты 1:49 в области длин волн от 220 до 350 нм должен соответствовать спектру аналогичного раствора стандартного образца салициламида и иметь максимумы при 238 нм, 300 нм, минимумы при 225 нм, 263 нм.

3. Качественная реакция. 0,1 г субстанции растворяют в 5 мл спирта 96 %, прибавляют 0,15 мл 3 % раствора хлорида железа(III); должно появиться фиолетофое окрашивание.

4. Качественная реакция. 50 мг субстанции кипятят в течение 1 мин в 5 мл 30 % раствора гидроксида натрия; пары изменяют цвет влажной красной лакмусовой бумаги на синий.

Температура плавления. От 139 до 142 °С (ОФС «Температура плавления», метод 1).

pH. От 4,0 до 6,0 (5 % суспензия, ОФС «Ионометрия», метод 3).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ.

Подвижная фаза (ПФ). Концентрированная фосфорная кислота–ацетонитрил–вода 2:400:600.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают около 25,0 мг субстанции, растворяют в ПФ и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 100 мл переносят 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают около 25,0 мг салициловой кислоты, растворяют в ПФ и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл полученного раствора, 1,0 мл испытуемого раствора  и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают около 5,0 мг стандартного образца салициламида, растворяют в ПФ и доводят объём раствора ПФ до метки. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Хроматографические условия

| Колонка | 25 × 0,46 см, силикагель октадецилсилильный для хроматографии (С18), размер частиц 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 25 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 237 нм; |
| Объём пробы | 10 мкл. |
| Время хроматографирования | 25 мин |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор сравнения, раствор стандартного образца и раствор для проверки пригодности хроматографической системы.

Идентификация примесей. Для идентификации пиков примесей используются хроматораммы раствора для проверки пригодности хроматографической системы и раствора стандартного образца.

Относительные времена удерживания соединений. Салициламид – 1 (около 5 мин); салициловая кислота – около 2.

Пригодность хроматографической системы. На хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы:

– разрешение (R) между пиками салициламида и салициловой кислоты должно быть не менее 8;

– фактор асимметрии пика (AS) салициламида должен быть не более 2;

– относительное стандартное отклонение площади пика салициламида должно быть не более 2,0  % (6 определений);

– относительное стандартное отклонение площади пика салициловой кислоты должно быть не более 3,0  % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику салициламида, должна составлять не менее 4000 теоретических тарелок

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику салициловой кислоты, должна составлять не менее 5000 теоретических тарелок.

Допустимое содержание примесей:

– площадь пика салициловой кислоты не должна превышать площадь пика салициламида на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,1 %);

– площадь пика любой другой примеси не должна превышать площадь пика салициламида на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,10 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей не должна более чем в 5 раз превышать площадь пика салициламида на хроматограмме раствора сравнения (не более 1,0 %).

Не учитывают пики, площадь которых менее половины площади основного пика на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Вода. Не более 0,5 % (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Аммоний. Не более 0,02 % (ОФС «Аммоний»). 0,2 г субстанции встряхивают с 20 мл воды, свободной от аммиака, в течение 5 мин и фильтруют. Для определения используют 10 мл фильтрата.

Сульфаты. Не более 0,01 % (ОФС «Сульфаты», метод 1). 2,0 г субстанции встряхивают с 20 мл воды в течение 5 мин и фильтруют. Для определения используют 10 мл фильтрата.

Хлориды. Не более 0,01 % (ОФС «Хлориды»). 0,4 г субстанции встряхивают с 20 мл воды в течение 5 мин и фильтруют.. Для определения используют 10 мл фильтрата.

Сульфатная зола. Не более 0,1 % (ОФС «Сульфатная зола»). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) субстанции.

Тяжёлые металлы. Не более 0,001 %. Определение проводят в соответствии с ОФС «Тяжёлые металлы», метод 2, в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г субстанции, с использованием эталонного раствора 1.

Остаточные органические растворители. 	В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом титриметрии.

Около 0,1 г (точная навеска) субстанции растворяют в 20 мл (предварительно нейтрализованного; индикатор – 4–5 капель 0,1 % раствора ализаринового жёлтого) диметилформамида и титруют 0,1 М раствором гидроксида натрия  до перехода жёлтой окраски в лиловую.

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,1 М раствора гидроксида натрия  соответствует 13,71 мг салициламида C7H7NO2.

Хранение. В плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С.