# Цианокобаламин,	ФС

# раствор для инъекций

# Цианокобаламин,

# раствор для инъекций

# Cyanocobalaminum

# solutio injectionibus	Вводится впервые

Настоящая фармакопейная статья распространяется на препарат цианокобаламин, раствор для инъекций. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения» и нижеприведённым требованиям.

Содержит не менее 90,0 % и не более 110,0 % от заявленного количества цианокобаламина C63H88CoN14O14P.

Описание. Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения».

Подлинность. 1. Спектрофотометрия.

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 50 мл помещают объём препарата, содержащий около 1,0 мг цианокобаламина и доводят объём раствора до метки тем же растворителем.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают около 5,0 мг стандартного образца цианокобаламина, растворяют в воде и доводят объём раствора до метки тем же растворителем. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора водой до метки.

Спектр поглощения испытуемого раствора в области длин волн от 250 до 600 нм должен соответствовать спектру поглощения раствора стандартного образца и иметь максимумы при 278 нм, 361 нм и 550 нм.

Отношение оптических плотностей А361/А550 должно составлять от 3,10 до 3,45; отношение оптических плотностей А361/А278 должно составлять от 1,70 до 1,9.

2. ВЭЖХ. Время удерживания основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного вещества на хроматограмме раствора стандартного образца (испытание «Количественное определение»).

Прозрачность. Препарат должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

рН. От 4,5 до 7,0 (ОФС «Ионометрия», метод 3).

Механические включения.

Видимые частицы. В соответствии с ОФС «Видимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения и глазных лекарственных формах».

Невидимые частицы. В соответствии с ОФС «Невидимые механические включения в лекарственных формах для парентерального применения».

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ. Испытуемый раствор, раствор стандартного образца и растворы для проверки пригодности и чувствительности хроматографической системы защищают от света и используют свежеприготовленными.

Подвижная фаза (ПФ). Метанол–1 % раствор безводного динатрия гидрофосфата. доведённого до pH 3,5 концентрированной фосфорной кислотой 265:735.

Испытуемый раствор. Препарат, при необходимости разведённый ПФ до концентрации цианокобаламина 0,2 мг/мл.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают около 10,0 мг (точная навеска) стандартного образца цианокобаламина, растворяют в ПФ и доводят объём раствора тем же растворителем до метки. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают 2,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 10 мл помещают около 10,0 мг (точная навеска) стандартного образца цианокобаламина, растворяют в 5 мл воды, прибавляют 2,0 мл 0,1 % раствора хлорамина и доводят объём раствора водой до метки. Через 5 мин 0,5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор для проверки чувствительности хроматографической системы.  В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл раствора стандартного образца и доводят объём раствора ПФА до метки. В мерную колбу вместимостью 20 мл помещают 1,0 мл полученного раствора и доводят объём раствора ПФ до метки.

Хроматографические условия

| Колонка | 25 × 0,46 см, силикагель октадецилсилильный эндкепированный для хроматографии (С18), 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 35±5 °С; |
| Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 360 нм; |
| Объём пробы | 20 мкл; |
| Время хроматографирования | 3-кратное от времени удерживания основного пика. |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор стандартного образца и растворы для проверки пригодности и чувствительности хроматографической системы.

Относительные времена удерживания соединений. Цианокобаламин – 1 (около 4 мин); продукт распада цианокобаламина – около 1,5.

Пригодность хроматографической системы:

на хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы разрешение (R) между пиками цианокобаламина и продуктом его распада должно быть не менее 2,5;

на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы отношение сигнал/шум (S/N) для пика цианокобаламина должно быть не менее 10.

на хроматограмме раствора стандартного образца:

– фактор асимметрии пика (AS) цианокобаламина должен быть не более 2,0;

– относительное стандартное отклонение площади пика цианокобаламина должно быть не более 2,0 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику цианокобаламина, должна составлять не менее 1000 теоретических тарелок.

Содержание каждой примеси в процентах (X) вычисляют по формуле:

| где | S | ( | площадь пика каждой примеси на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ∑Si | ( | сумма площадей всех пиков на хроматограмме испытуемого раствора. |

Не учитывают пики примесей со временем удерживания менее 2 мин и пики, площадь которых менее площади основного пика на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы (менее 0,05 %).

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– содержание любой примеси не должно превышать 1,0 %;

– суммарное содержание всех примесей не должно превышать 3,0%.

Извлекаемый объём. Не менее номинального (ОФС «Извлекаемый объём лекарственных форм для парентерального применения»).

Бактериальные эндотоксины. Не более 0,4 ЕЭ на 1 мг метотрексата (ОФС «Бактериальные эндотоксины»). Для проведения испытания препарат разводят до концентрации не более 1 мг/мл.

Аномальная токсичность. Препарат должен быть нетоксичным (ОФС «Аномальная токсичность»). Тест-доза – 0,1 мг цианокобаламина на мышь, внутривенно. Срок наблюдения 48 ч.

Стерильность. Препарат должен быть стерильным (ОФС «Стерильность»).

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси».

Содержание цианокобаламина C63H88CoN14O14P в одном флаконе в процентах от заявленного количества (X) вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь основного пика на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца; |
|  | a0 | – | навеска стандартного образца цианокобаламина, мг; |
|  | P | – | содержание цианокобаламина в стандартном образце метотрексата, %; |
|  | L | – | заявленное количество цианокобаламина в препарате, мг/мл; |
|  | F | – | фактор разведения препарата; |

Хранение. В защищённом от света месте, при температуре от 15 до 25 °С.