# Эпирубицина гидрохлорид		ФС

# Эпирубицин

Epirubicini hydrochloridum		Вводится впервые

(8S,10S)-10-[(3-Амино-2,3,6-тридезокси-α-L-арабино-гексопиранозил)окси]-6,8,11-тригидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метокси-7,8,9,10-тетрагидротетрацен-5,12-диона гидрохлорид

| C27H29NO11·HCl | М.м. 580,0 |
| --- | --- |

Cодержит не менее 97,0 % и не более 102,0 % эпирубицина гидрохлорида C27H29NO11·HCl в пересчёте на безводное и не содержащее остаточных органических растворителей вещество.

Описание. Оранжево-красный порошок.

Растворимость. Растворим в воде и метаноле, мало растворим в этаноле, практически нерастворим в ацетоне.

Подлинность. 1. ИК- спектр. Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по положению полос поглощения должен соответствовать спектру стандартного образца эпирубицина гидрохлорида.

2. ВЭЖХ. Время удерживания основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного вещества на хроматограмме раствора стандартного образца (испытание «Количественное определение»).

3. Качественная реакция. Субстанция должна давать характерную реакцию на хлориды (ОФС «Общие реакции на подлинность»).

Прозрачность раствора. Раствор 50 мг субстанции в 10 мл воды должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

pH. От 4,0 до 5,5 (0,5 % раствор, ОФС «Ионометрия», метод 3).

Родственные примеси. Определение проводят методом ВЭЖХ. Растворы готовят за 3 часа до использования.

Подвижная фаза (ПФ). Метанол–ацетонитрил–раствор 3,7 г/л лаурилсульфата натрия, подкисленный 28 мл/л концентрированнлй фосфорной кислотой 17:29:54

Испытуемый раствор. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 25,0 мг (точная навеска) субстанции, растворяют в ПФ и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор сравнения. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 1,0 мл испытуемого раствора и доводят объём раствора водой до метки.

Раствор стандартного образца. В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 25,0 мг (точная навеска) стандартного образца эпирубицина гидрохлорида, растворяют в ПФ и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор для проверки пригодности хроматографической системы. В мерную колбу вместимостью 100 мл помещают 10,0 мг стандартного образца эпирубицина гидрохлорида и 10,0 мг стандартного образца доксорубицина гидрохлорида (примесь C), растворяют в ПФ и доводят объём раствора ПФ до метки.

Раствор для идентификации примеси A. 10 мг стандартного образца доксорубицина гидрохлорида растворяют в смеси 5,0 мл воды и 5,0 мл 10 % фосфорной кислоты и оставляют стоять в течение 30 мин. Доводят до pH 2,6 2 М раствором гидроксида натрия и прибавляют 15 мл ацетонитрила и 10 мл ацетона.

Примечание:

примесь A: (8S,10S)-6,8,10,11-тетрагидрокси-8-(гидроксиацетил)-1-метокси-7,8,9,10-тетрагидротетрацен-5,12-дион, CAS 24385-10-2.

Хроматографические условия

| Колонка | 15× 0,46 см, силикагель триметилсилильный для хроматографии, 5 мкм; |
| --- | --- |
| Температура колонки | 35 °С; |
| Скорость потока | 2,4 мл/мин; |
| Детектор | спектрофотометрический, 254 нм; |
| Объём пробы | 10 мкл. |
| Время хроматографирования | 4,5-кратное от времени удерживания основного пика |

Хроматографируют испытуемый раствор, раствор сравнения, раствор стандартного образца, раствор для проверки пригодности хроматографической системы и раствор для идентификации примеси A.

Идентификация примесей. Примесь A – второй по площади пик на хроматограмме раствора для идентификации примеси A.

Относительные времена удерживания соединений. Эпирубицин – 1 (около 10 мин); примесь A – около 0,25; примесь C – около 0,8.

Пригодность хроматографической системы.

на хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы разрешение (R) между пиками примеси C  и эпирубицина должно быть не менее 2.0;

на хроматограмме раствора стандартного образца:

– фактор асимметрии пика (AS) эпирубицина должен быть не более 2.0;

– относительное стандартное отклонение площади пика эпирубицина должно быть не более 2 % (6 определений);

– эффективность хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику эпирубицина, должна составлять не менее 2000 теоретических тарелок.

Поправочный коэффициент. Для расчёта содержания площадь пика примеси A умножается на 0,7.

Допустимое содержание примесей. На хроматограмме испытуемого раствора:

– площади пиков примесей A и C не должнs превышать площадь пика эпирубицина на хроматограмме раствора сравнения (не более 1,0 %);

– площадь пика любой другой примеси не должна превышать половины площади пика эпирубицина на хроматограмме раствора сравнения (не более 0,5 %);

– суммарная площадь пиков всех примесей не должна более чем в 2 раза превышать площадь пика эпирубицина на хроматограмме раствора сравнения (не более 2,0 %).

Не учитывают пики, площадь которых составляет менее 0,05 площади пика эпирубицина на хроматограмме раствора сравнения (менее 0,05 %).

Вода. Не более 4,0 % (ОФС «Определение воды», метод 1). Для определения используют около 0,1 г (точная навеска) субстанции.

Остаточные органические растворители. 	В соответствии с ОФС «Остаточные органические растворители».

*Бактериальные эндотоксины. Не более 1,1 ЕЭ на 1 мг субстанции (ОФС «Бактериальные эндотоксины»).

*Стерильность. Субстанция должна быть стерильной (ОФС «Стерильность»).

Микробиологическая чистота. В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Определение проводят методом ВЭЖХ в условиях испытания «Родственные примеси».

Содержание эпирубицина гидрохлорида C27H29NO11·HCl в субстанции в процентах (X) в пересчёте на безводное и не содержащее остаточных органических растворителей вещество вычисляют по формуле:

| где | S1 | – | площадь пика эпирубицина на хроматограмме испытуемого раствора; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S0 | – | площадь пика эпирубицина на хроматограмме раствора стандартного образца; |
|  | а1 | – | навеска субстанции, мг; |
|  | а0 | – | навеска стандартного образца эпирубицина гидрохлорида, мг; |
|  | W | – | суммарное содержание воды и остаточных органических растворителей, %; |
|  | P | – | содержание эпирубицина гидрохлорида в стандартном образце эпирубицина гидрохлорида, %. |

Хранение. В плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте при температуре 2 до 8 °С.

*Контроль по показателям качества «Бактериальные эндотоксины» и  «Стерильность» проводят в субстанции, предназначенной для производства лекарственных препаратов для парентерального применения.