Хмеля экстракт сухой                               ФС

Хмеля обыкновенного соплодий

экстракт сухой

Humuli lupuli extractum siccum               Вводится впервые

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Хмеля экстракт сухой, получаемый экстракцией водой при соотношении сырья к экстракту (6 ( 15) : 1 высушенных соплодий многолетнего дикорастущего и культивируемого травянистого растения Хмеля обыкновенного – Humulus lupulus L., ceм. коноплевых – Cannabinaceae, и применяемый для производства лекарственных препаратов.

Описание. Порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с характерным запахом; комкуется.

*Гигроскопичен.

Подлинность.

Тонкослойная хроматография

Приготовление растворов.

Раствор стандартного образца (СО) рутина А. 0,005 г СО рутина растворяют в 10 мл спирта 96 %. Срок годности раствора 3 месяца при хранении в защищенном от света месте.

На линию старта  хроматографической пластинки со слоем силикагеля на алюминиевой или пластиковой подложке размером 10 × 15 см наносят в виде полосы длиной 10 мм и шириной не более 2 мм 20 мкл (0,02 мл) испытуемого раствора (раствор 1, приготовленный для количественного определения суммы флавоноидов) и 5 мкл (0,005 мл) раствора СО рутина. Пластинку с нанесенными пробами помещают в хроматографическую камеру, предварительно насыщенную в течение 1 ч смесью растворителей этилацетат - уксусная кислота ледяная  - вода (5:1:1), и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет расстояние 80 – 90 % длины пластинки от линии старта, ее вынимают из камеры и сушат до удаления следов растворителей. Пластинку выдерживают при температуре 100 -105 в течение 5-10 мин и еще теплой обрабатывают  дифенилброной кислоты аминоэтилового эфира раствором спиртовым 1 %, сушат, а затем обрабатывают полиэтиленгликоля 400 раствором спиртовым 5 %, сушат до удаления следов растворителей и просматривают в УФ-свете при 365 нм..

На хроматограмме раствора СО рутина должна обнаруживаться зона адсорбции с флуоресценцией желтого или желто-зеленого цвета.

На хроматограмме испытуемого раствора должны обнаруживаться зона адсорбции с флуоресценцией желтого или желто-зеленого цвета на уровне зоны адсорбции СО рутина и две зоны адсорбции желтого или желто-зеленого цвета выше зоны адсорбции СО рутина; допускается обнаружение других зон адсорбции.

Качественная реакция

Около 0,25 г субстанции помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 25 мл воды, растворяют в течение 30 мин при периодическом встряхивании, перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр «красная лента», отбрасывая первые 15 мл.

К 1 мл полученного раствора прибавляют 1 мл свинца ацетата раствора 1 %; должно наблюдаться образование белого хлопьевидного осадка (ацилфлороглюциды).

Потеря в массе при высушивании. Не более 10,0 %. В соответствии с требованиями ОФС «Потеря в массе при высушивании» (способ 1 из навески субстанции 0,5 г при температуре 50 – 60 °С).

Тяжелые металлы. Не более 0,01 %. В соответствии с требованиями ОФС «Тяжелые металлы» (метод 1).

Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ОФС «Микробиологическая чистота».

Количественное определение. Сумма ацилфлороглюцидов. Сумма флавоноидов.

Содержание суммы ацилфлороглюцидов и сухое вещество  должно быть не менее 5,0 %; суммы флавоноидов в пересчете на рутин и сухое вещество  должно быть не менее 0,6 %.

Сумма ацилфлороглюцидов.

Около 0,2 г (точная навеска) субстанции помещают в пробирку с плотно притертой пробкой или навинчивающейся крышкой, прибавляют 5 мл ацетона безводного и экстрагируют на механическом шейкере (в горизонтальном положении) в течение 15 мин. Затем пробирку ставят вертикально и оставляют на 15 мин для отстаивания. Из отстоявшейся жидкости отбирают 1,0 мл и переносят в другую пробирку, добавляют 2 капли фенолфталеина спиртового раствора 0,1 % и титруют 0,01 М раствором калия гидроксида спиртовым до появления неисчезающего красного окрашивания (дальнейшее прибавление титранта по каплям не должно изменять интенсивность окрашивания).

Содержание суммы ацилфлороглюцидов в пересчете на сухое вещество в процентах (Х) рассчитывают по формуле:

V ( 0,004 ( 5 ( К ( 100 ( 100          V (  200 ( К

Х = -------------------------------- =  ------------------,

а ( (100 - W)                      а ( (100 - W)

где

V – объем 0,01 М раствора калия гидроксида спиртового, пошедшего на титрование, мл;

0,004 – количество ацилфлороглюцидов (лупулона, гумулона, гулупона), соответствующее 1 мл 0,01 М раствора калия гидроксида спиртового, г;

К – поправочный коэффициент к титру 0,01 М раствора калия гидроксида спиртового;

a  – навеска субстанции, г;

W – потеря в массе при высушивании, в процентах.

Сумма флавоноидов.

Приготовление растворов.

Алюминия хлорида раствор 2 % в спирте 50 %. 2,0 г алюминия хлорида растворяют в 100 мл спирта 50 %, тщательно перемешивают. Срок годности раствора 1 месяц.

Раствор стандартного образца (СО) рутина. Около 0,05 г (точная навеска) СО рутина, предварительно высушенного при температуре 130 °С в течение 3 ч, растворяют в 85 мл спирта 95 % в мерной колбе вместимостью 100 мл при нагревании на водяной бане, охлаждают, доводят объем раствора спиртом 95 % до метки и перемешивают (раствор А СО рутина). Срок годности раствора 1 месяц при хранении в холодильнике.

0,5 мл раствора А СО рутина помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 2 мл алюминия хлорида раствора 2 %, 0,1 мл уксусной кислоты разведенной 30 %, доводят объем раствора спиртом 95 % до метки и перемешивают (раствор Б СО рутина).

Около 1 г (точная навеска) субстанции помещают в химический стакан, прибавляют 25 мл спирта 50 % и перемешивают с помощью магнитной мешалки в течение 20 мин, фильтруют через бумажный фильтр «красная лента» в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора спиртом 50 % до метки (промывая фильтр) и перемешивают (раствор 1).

2,0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляют 2 мл алюминия хлорида раствора 2 % в спирте 50 %, 0,1 мл уксусной кислоты разведенной 30 %, доводят объем раствора спиртом 50 % до метки и перемешивают (испытуемый раствор).

Через 40 мин измеряют оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм относительно раствора сравнения. В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 2,0 мл раствора 1, 0,1 мл уксусной кислоты разведенной

30 %, доведенных спиртом 50 % до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл.

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора Б СО рутина в указанных выше условиях относительно раствора сравнения. В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 0,5 мл раствора А СО рутина, 0,1 мл уксусной кислоты разведенной 30 %, доведенные спиртом 95 % до метки.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и сухое вещество в процентах (Х) рассчитывают по формуле:

А ( ао ( 0,5 ( 50 ( 25 ( Р ( 100 ( 100     А ( ао ( 1250 ( Р

Х = --------------------------------------------- =  ----------------------,

Ао ( 100 ( 25 ( а ( 2 ( (100 - W)         Ао ( а ( (100 - W)

где

А – оптическая плотность испытуемого раствора;

Ао – оптическая плотность раствора СО рутина;

W – потеря в массе при высушивании, в процентах;

Р – содержание основного вещества в СО рутина, в процентах.

Допускается содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и  сухое вещество вычислять с использованием величины удельного показателя поглощения по формуле:

А ( 50 ( 25 ( 100                 А ( 62500

Х = ------------------------------ =  -------------------------,

( а ( 2 ( (100 - W)      ( а ( (100 - W)

где

А – оптическая плотность испытуемого раствора;

– удельный показатель поглощения комплекса СО рутина с алюминия хлоридом при 412 нм, равный 380;

a  – навеска субстанции, г;

W – потеря в массе при высушивании, в процентах.

Хранение. В соответствии с ОФС «Хранение лекарственных средств».