# УТВЕРЖДЕНЫ

# приказом Министерства здравоохранения

# Российской Федерации

# от «___» ________ 2013 г. № ______

Требования к комплектации медицинскими изделиями 
укладки санитарной сумки для оказания первой помощи 
подразделениями сил гражданской обороны

| № п/п | Наименование медицинских изделий | Форма выпуска (размер) | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок |
| 1.1 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5 м × 10 см | 5 шт. |
| 1.2 | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7 м × 14 см | 3 шт. |
| 1.3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5 м × 5 см | 3 шт. |
| 1.4 | Жгут кровоостанавливающий | матерчато-эластичный | 2 шт. |
| 1.5 | Лейкопластырь бактерицидный | не менее 1,9 см × 7,2 см | 5 шт. |
| 1.6 | Лейкопластырь рулонный | не менее 2 см × 5 м | 2 шт. |
| 1.7 | Пакет перевязочный медицинский стерильный |  | 5 шт. |
| 1.8 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | не менее 12,5 см × 11,0 см | 5 шт. |
| 1.9 | Салфетка марлевая медицинская стерильная | не менее 14 см × 16 см, № 10 | 2 шт. |
| 1.10 | Салфетка марлевая медицинская стерильная | не менее 45 см × 29 см, № 5 | 1 шт. |
| 1.11 | Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием | салфетка, не менее 20 см × 24 см | 3 шт. |
| 1.12 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция или аминокапроновой кислоты | не менее 50 г | 3 шт. |
| 1.13 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с антимикробным, охлаждающим и обезболивающим действием | салфетка, не менее 20 см × 24 см | 3 шт. |
| 2 | Медицинские изделия для проведения сердечно-лёгочной реанимации |
| 2.1 | Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое плёночное |  | 2 шт. |
| 3 | Медицинские изделия для проведения иммобилизации |
| 3.1 | Повязка разгружающая для верхней конечности |  | 4 шт. |
| 4 | Медицинские изделия для местного охлаждения |
| 4.1 | Пакет гипотермический |  | 3 шт. |
| 5 | Прочие медицинские изделия |
| 5.1 | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками |  | 5 шт. |
| 5.2 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок | 1 шт. |
| 5.3 | Очки или экран защитный для глаз |  | 1 шт. |
| 5.4 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | не менее М | 20 пар |
| 5.5 | Покрывало спасательное изотермическое | не менее 150 см × 200 см | 1 шт. |
| 5.6 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая | не менее 12,5 см × 11,0 см | 20 шт. |
| 5.7 | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака | не менее 12,5 см × 11,0 см | 3 шт. |

| 6 | Прочие средства |
| --- | --- |
| 6.1 | Английская булавка стальная со спиралью | не менее 38 мм | 10 шт. |
| 6.2 | Блок бумажных бланков | не менее 30 листов, размер не менее А7 | 1 шт. |
| 6.3 | Карандаш |  | 1 шт. |
| 6.4 | Маркер перманентный черного цвета |  | 1 шт. |
| 6.5 | Мешок полиэтиленовый с зажимом | не менее 20 см × 25 см | 5 шт. |
| 6.6 | Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки |  | 1 шт. |
| 6.7 | Санитарная сумка |  | 1 шт. |

Примечания:

1. Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны (далее – укладка) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиям укомплектовывается укладка, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований.

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 6.5 настоящих требований).

6. Количество медицинских изделий укладки в соответствии с настоящими требованиями рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 
20 пострадавшим.