Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «Патологическая анатомия», утвержденному Приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «____»__________2012 г. №____

Правила проведения

электронно-микроскопических исследований

1. Электронно-микроскопические исследования могут проводиться только в патологоанатомических отделениях (лабораториях) I-ой и II-ой групп, сертифицированных по электронно-микроскопическим методам исследования.

2. При отсутствии сертифицированной электронно-микроскопической лаборатории материал, подлежащий электронно-микроскопическому исследованию, подлежит направлению в соответствующий территориальный референсный центр.

3. Референсные центры формируются по территориальному принципу на базе патологоанатомических отделений (лабораторий), прошедших специальную сертификацию референсных центров по соответствующему направлению диагностической работы. В крупных городах может быть образовано несколько референсных центров по различным направлениями диагностической работы. Одно патологоанатомическое отделение (лаборатория) может выполнять функцию референсного центра по нескольким направлениями диагностической работы.

3.1. Задачи референсных центров:

3.1.1. консультирование наиболее сложных наблюдений;

3.1.2. оказание методической помощи локальным патологоанатомическим отделениям (лабораториям);

3.1.3. обеспечение функционирования систем внешнего контроля качества иммуногистохимических исследований;

3.1.4. выполнение организационно-методической работы по расширению востребованности электронно-микроскопических исследований в клинике;

3.1.5. участие в системах внешнего контроля качества.

4. Организационно-штатная структура патологоанатомических отделений (лабораторий), выполняющих электронно-микроскопические исследования, формируется по нормативам, предусмотренным для исследований биопсийного и операционного материала пятой категории сложности в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

5. Электронно-микроскопические исследования выполняются медицинским персоналом патологоанатомических отделений (лабораторий). Пробоподготовка для электронно-микроскопических исследований осуществляется лаборантом-гистологом (фельдшером-лаборантом, медицинским технологом) или врачом (клинической лабораторной диагностики, патологоанатомом) или биологом, имеющим специальную подготовку по электронной микроскопии. Ответственным за проведение электронно-микроскопического исследования является врач-патологоанатом, имеющий специальную подготовку по электронно-микроскопическим методам исследований.

6. Порядок направления биоматериала для электронно-микроскопических исследований:

6.1. Общие требования к порядку направления биоматериала на электронно-микроскопические исследования соответствуют нормам пункта 4 приложения 4 к настоящему Порядку.

6.2. Особенности порядка направления биоматериала для электронно-микроскопических исследований:

6.2.1. Показания к проведению электронно-микроскопических исследований определяет врач-патологоанатом исходя из требований стандартов, принципов диагностической целесообразности и разумной достаточности. Направление по форме 014/у заполняет врач-патологоанатом, принявший решение о целесообразности проведения электронно-микроскопического исследования.

6.2.2. Для материала, направляемого на электронно-микроскопическое исследование из сторонних медицинских организаций, обязательно представление всех имеющихся первичных материалов исследования (блоки и микропрепараты), а также полной и информативной выписки из медицинской карты стационарного (амбулаторного) пациента.

6.2.3. Материал, предназначенный для электронно-микроскопического исследования, должен фиксироваться в 3,6% растворе параформа, приготовленном на фосфатном буфере рН7,4-7,6, не более 24 часов.

7. Порядок работы с биоматериалом, предназначенным для электронно-микроскопического исследования:

7.1. Общие требования к порядку работы с биоматериалом, предназначенным для электронно-микроскопического исследования, соответствуют нормам пункта 5 приложения 4 к настоящему Порядку.

7.2. Особенности порядка работы с биоматериалом, предназначенным для электронно-микроскопического исследования:

7.2.1. При описании результатов электронно-микроскопического исследования должны быть указаны признаки ультраструктурной специфичности исследованных тканевых элементов.

7.2.2. Заключение по результатам электронно-микроскопического исследования может быть предположительным, что отражается в заключении с указанием необходимого для уточнения диагноза набора дополнительных специальных исследований (иммуногистохимических, молекулярно-биологических, молекулярно-генетических).

8. Устанавливаются следующие сроки выполнения электронно-микроскопических исследований биопсийного и операционного материала:

8.1. стандартное электронно-микроскопическое исследование (до 3-х объектов) – в срок до 7 рабочих дней;

8.2. расширенное электронно-микроскопическое исследование (более 3-х объектов) – в срок до 15 рабочих дней; при этом предварительное (промежуточное) заключение оформляется в срок до 7 рабочих дней.