|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 17к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология»,утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот «15» ноября 2012 г. № 924н |

**Стандарт**

**оснащения клинико-диагностической лаборатории кожно-венерологического диспансера**

1. Стандарт оснащения клинико-диагностического

подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный  | не менее 2 |
| 2. | Анализатор гематологический  | не менее 1 |
| 3. | Анализатор мочи  | не менее 1 |
| 4. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов  | не менее 1 |
| 5. | Коагулометр  | 1 |
| 6. | Анализатор глюкозы  | не менее 1 |
| 7. | Ламинарный шкаф  | не менее 1 |
| 8. | Горелки спиртовые/газовые  | не менее 1 |
| 9. | Набор пипеточных дозаторов  | по числу рабочих комнат |
| 10. | Облучатели бактерицидные настенные  | не менее 2 |
| 11. | Бытовые холодильники | не менее 1 |
| 12. | Лабораторная мебель  | по числу рабочих мест |
| 13. | Персональный компьютер с принтером  | не менее 1 |

2. Стандарт оснащения микробиологического (бактериологического) подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный  | не менее 2 |
| 2. | Анализатор для видовой идентификации микроорганизмов  | не менее 1 |
| 3. | Прибор для определения стандарта мутности по МакФарланду  | не менее 1 |
| 4. | CO2 инкубатор  | не менее 1 |
| 5. | Система анаэробная для культивирования анаэробных микроорганизмов  | не менее 1 |
| 6. | Ламинарный шкаф  | не менее 2 |
| 7. | Термостат суховоздушный  | не менее 1 |
| 8. | Водяная баня  | не менее 1 |
| 9. | Горелки спиртовые/газовые  | не менее 2 |
| 10. | Набор пипеточных дозаторов  | не менее 2 |
| 11. | Облучатели бактерицидные настенные  | по числу рабочих комнат |
| 12. |  Бытовые холодильники  | не менее 1 |
| 13. | Лабораторная мебель  | по числу рабочих мест |
| 14. | Персональный компьютер с принтером  | 1 |

3. Стандарт оснащения биохимического подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Биохимический анализатор  | не менее 1 |
| 2. | Термостат суховоздушный  | не менее 1 |
| 3. | Центрифуга лабораторная  | не менее 1 |
| 4. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных  | не менее 1 |
| 5. | Бытовые холодильники  | не менее 2 |
| 6. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| 7. | Лабораторная мебель  | по числу рабочих мест |
| 8. | Персональный компьютер с принтером  | не менее 1 |

4. Стандарт оснащения иммунохимического (серологического)

подразделения клинико-диагностической лаборатории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа)  | не менее 1 |
| 2. | Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер)  | не менее 1 |
| 3. | Орбитальный шейкер  | не менее 2 |
| 4. | Инактиватор сыворотки крови  | не менее 1 |
| 5. | Микроскоп стандартный лабораторный  | не менее 1 |
| 6. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции)  | не менее 1 |
| 7. | Термостат суховоздушный  | не менее 1 |
| 8. | Центрифуга лабораторная  | не менее 1 |
| 9. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах)  | не менее 1 |
| 10. | Ламинарный шкаф  | не менее 1 |
| 11. | Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов | не менее 1 |
| 12. | Центрифуга для иммуночипов | не менее 1 |
| 13. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных  | не менее 1 |
| 14. | Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных  | не менее 1 |
| 15. | Бытовые холодильники  | не менее 2 |
| 16. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу рабочих комнат |
| 17. | Лабораторная мебель  | по числу рабочих мест |
| 18. | Персональный компьютер с принтером  | не менее 1 |

5. Стандарт оснащения молекулярно-биологического

подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Твердотельный термостат для пробирок типа Эппендорф  | не менее 2. |
| 2. | Амплификатор  | не менее 1 |
| 3. | Насос с колбой-ловушкой  | не менее 1 |
| 4. | Высокоскоростная микроцентрифуга для пробирок  | не менее 1 |
| 5. | Вортекс (центрифуга-встряхиватель)  | не менее 1 |
| 6. | Настольный бокс для полимеразной цепной реакции  | не менее 2 |
| 7. | Трансиллюминатор  | не менее 1 |
| 8. | Аппарат для проведения горизонтального электрофореза с источником питания  | не менее 1 |
| 9. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (ДНК-чипах)  | не менее 1 |
| 10. | Камера для гибридизации (для проведения исследований на биомикрочипах)  | не менее 1 |
| 11. | Комплект оборудования для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции в реальном времени  | не менее 1 |
| 12. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных  | не менее 1 |
| 13. | Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных  | не менее 1 |
| 14. | Бытовой холодильник  | не менее 2 |
| 15. | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура -70 - 80 °C)  | не менее 1 |
| 16. | Облучатели бактерицидные настенные  | по числу рабочих комнат |
| 17. | Лабораторная мебель  | по числу рабочих мест |
| 18. | Персональный компьютер с принтером  | не менее 1 |

6. Стандарт оснащения микологического подразделения

клинико-диагностической лаборатории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный  | не менее 1 |
| 2. | Ламинарный шкаф  | не менее 1 |
| 3. | Термостат суховоздушный  | не менее 1 |
| 4. | Водяная баня  | не менее 1 |
| 5. | Горелки спиртовые/газовые  | не менее 2 |
| 6. | Набор пипеточных дозаторов  | не менее 1 |
| 7. | Облучатели бактерицидные настенные  | по числу рабочих комнат |
| 8. | Бытовые холодильники | не менее 1 |
| 9. | Лабораторная мебель  | по числу рабочих мест |
| 10. | Персональный компьютер с принтером  | 1 |

7. Стандарт оснащения патоморфологического подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Микротом ротационный или санный  | не менее 1 |
| 2. | Микроскоп стандартный лабораторный  | не менее 1 |
| 3. | Термованна для расправления гистологических срезов  | не менее 1 |
| 4. | Нагревательные столики для сушки парафиновых срезов  | не менее 1 |
| 5. | Термостат  | не менее 2 |
| 6. | Ламинарный шкаф  | не менее 1 |
| 7. | Горелка спиртовая | по числу рабочих мест |
| 8. | Облучатель бактерицидный  | не менее 1 |
| 9. | Набор дозаторов одноканальных  | не менее 1 |
| 10. | Бытовой холодильник  | не менее 1 |
| 11. | Весы электронные | не менее 1 |
| 12. | рН-метр | не менее 1 |
| 13. | Лабораторная мебель  | по числу рабочих мест |
| 14. | Персональный компьютер с принтером  | не менее 1 |

8. Стандарт оснащения вспомогательного

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Автоклав  | не менее 2 |
| 2. | Аквадистиллятор  | не менее 2 |
| 3. | Стерилизатор суховоздушный  | не менее 2 |
| 4. | Термостат суховоздушный  | не менее 2 |
| 5. | Центрифуга лабораторная  | не менее 2 |
| 6. | Весы лабораторные  | не менее 2 |
| 7. | Весы электронные  | не менее 1 |
| 8. | pH-метр  | не менее 2 |