|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 17  к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от «15» ноября 2012 г. № 924н |

**Стандарт**

**оснащения клинико-диагностической лаборатории кожно-венерологического диспансера**

1. Стандарт оснащения клинико-диагностического

подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 2 |
| 2. | Анализатор гематологический | не менее 1 |
| 3. | Анализатор мочи | не менее 1 |
| 4. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | не менее 1 |
| 5. | Коагулометр | 1 |
| 6. | Анализатор глюкозы | не менее 1 |
| 7. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 8. | Горелки спиртовые/газовые | не менее 1 |
| 9. | Набор пипеточных дозаторов | по числу  рабочих комнат |
| 10. | Облучатели бактерицидные настенные | не менее 2 |
| 11. | Бытовые холодильники | не менее 1 |
| 12. | Лабораторная мебель | по числу  рабочих мест |
| 13. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |

2. Стандарт оснащения микробиологического (бактериологического) подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 2 |
| 2. | Анализатор для видовой идентификации  микроорганизмов | не менее 1 |
| 3. | Прибор для определения стандарта мутности по  МакФарланду | не менее 1 |
| 4. | CO2 инкубатор | не менее 1 |
| 5. | Система анаэробная для культивирования анаэробных  микроорганизмов | не менее 1 |
| 6. | Ламинарный шкаф | не менее 2 |
| 7. | Термостат суховоздушный | не менее 1 |
| 8. | Водяная баня | не менее 1 |
| 9. | Горелки спиртовые/газовые | не менее 2 |
| 10. | Набор пипеточных дозаторов | не менее 2 |
| 11. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу  рабочих комнат |
| 12. | Бытовые холодильники | не менее 1 |
| 13. | Лабораторная мебель | по числу  рабочих мест |
| 14. | Персональный компьютер с принтером | 1 |

3. Стандарт оснащения биохимического подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Биохимический анализатор | не менее 1 |
| 2. | Термостат суховоздушный | не менее 1 |
| 3. | Центрифуга лабораторная | не менее 1 |
| 4. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | не менее 1 |
| 5. | Бытовые холодильники | не менее 2 |
| 6. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу  рабочих комнат |
| 7. | Лабораторная мебель | по числу  рабочих мест |
| 8. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |

4. Стандарт оснащения иммунохимического (серологического)

подразделения клинико-диагностической лаборатории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа) | не менее 1 |
| 2. | Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер) | не менее 1 |
| 3. | Орбитальный шейкер | не менее 2 |
| 4. | Инактиватор сыворотки крови | не менее 1 |
| 5. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 1 |
| 6. | Микроскоп для проведения исследований методом  иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) | не менее 1 |
| 7. | Термостат суховоздушный | не менее 1 |
| 8. | Центрифуга лабораторная | не менее 1 |
| 9. | Прибор для чтения результатов исследования на  биомикрочипах (иммуночипах) | не менее 1 |
| 10. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 11. | Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов | не менее 1 |
| 12. | Центрифуга для иммуночипов | не менее 1 |
| 13. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | не менее 1 |
| 14. | Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных | не менее 1 |
| 15. | Бытовые холодильники | не менее 2 |
| 16. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу  рабочих комнат |
| 17. | Лабораторная мебель | по числу  рабочих мест |
| 18. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |

5. Стандарт оснащения молекулярно-биологического

подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Твердотельный термостат для пробирок типа  Эппендорф | не менее 2. |
| 2. | Амплификатор | не менее 1 |
| 3. | Насос с колбой-ловушкой | не менее 1 |
| 4. | Высокоскоростная микроцентрифуга для пробирок | не менее 1 |
| 5. | Вортекс (центрифуга-встряхиватель) | не менее 1 |
| 6. | Настольный бокс для полимеразной цепной реакции | не менее 2 |
| 7. | Трансиллюминатор | не менее 1 |
| 8. | Аппарат для проведения горизонтального  электрофореза с источником питания | не менее 1 |
| 9. | Прибор для чтения результатов исследования на  биомикрочипах (ДНК-чипах) | не менее 1 |
| 10. | Камера для гибридизации (для проведения  исследований на биомикрочипах) | не менее 1 |
| 11. | Комплект оборудования для проведения исследований  методом полимеразной цепной реакции в реальном времени | не менее 1 |
| 12. | Набор пипеточных дозаторов одноканальных | не менее 1 |
| 13. | Набор пипеточных дозаторов восьмиканальных | не менее 1 |
| 14. | Бытовой холодильник | не менее 2 |
| 15. | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая  температура -70 - 80 °C) | не менее 1 |
| 16. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу  рабочих комнат |
| 17. | Лабораторная мебель | по числу  рабочих мест |
| 18. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |

6. Стандарт оснащения микологического подразделения

клинико-диагностической лаборатории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 1 |
| 2. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 3. | Термостат суховоздушный | не менее 1 |
| 4. | Водяная баня | не менее 1 |
| 5. | Горелки спиртовые/газовые | не менее 2 |
| 6. | Набор пипеточных дозаторов | не менее 1 |
| 7. | Облучатели бактерицидные настенные | по числу  рабочих комнат |
| 8. | Бытовые холодильники | не менее 1 |
| 9. | Лабораторная мебель | по числу  рабочих мест |
| 10. | Персональный компьютер с принтером | 1 |

7. Стандарт оснащения патоморфологического подразделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Микротом ротационный или санный | не менее 1 |
| 2. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 1 |
| 3. | Термованна для расправления гистологических срезов | не менее 1 |
| 4. | Нагревательные столики для сушки парафиновых  срезов | не менее 1 |
| 5. | Термостат | не менее 2 |
| 6. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 7. | Горелка спиртовая | по числу  рабочих мест |
| 8. | Облучатель бактерицидный | не менее 1 |
| 9. | Набор дозаторов одноканальных | не менее 1 |
| 10. | Бытовой холодильник | не менее 1 |
| 11. | Весы электронные | не менее 1 |
| 12. | рН-метр | не менее 1 |
| 13. | Лабораторная мебель | по числу  рабочих мест |
| 14. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |

8. Стандарт оснащения вспомогательного

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование оснащения (оборудования)** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Автоклав | не менее 2 |
| 2. | Аквадистиллятор | не менее 2 |
| 3. | Стерилизатор суховоздушный | не менее 2 |
| 4. | Термостат суховоздушный | не менее 2 |
| 5. | Центрифуга лабораторная | не менее 2 |
| 6. | Весы лабораторные | не менее 2 |
| 7. | Весы электронные | не менее 1 |
| 8. | pH-метр | не менее 2 |