|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 20  к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология»,  утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от «15» ноября 2012 г. № 924н |

**Стандарт оснащения отделения (кабинета) физиотерапевтических методов лечения кожно-венерологического диспансера**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Требуемое  количество, шт.** |
| 1. | Аппарат для низкоинтенсивной лазеротерапии красного спектра | не менее 1 |
| 2. | Аппарат для низкоинтенсивной магнитолазеротерапии | не менее 1 |
| 3. | Ультрафиолетовая кабина для проведения общей ПУВА- терапии (сочетанное применение ультрафиолетового излучения 320-400 нм и псораленовых фотосенсибилизаторов) | не менее 1 |
| 4. | Дерматоскоп | 2 |
| 5. | Рабочее место врача | по требованию |
| 6. | Прибор УВ-метр | 1 |
| 7. | Сфигмоманометр | 2 |