|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 20к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология»,утвержденному приказомМинистерства здравоохраненияРоссийской Федерацииот «15» ноября 2012 г. № 924н |

**Стандарт оснащения отделения (кабинета) физиотерапевтических методов лечения кожно-венерологического диспансера**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Аппарат для низкоинтенсивной лазеротерапии красного спектра  | не менее 1 |
| 2. | Аппарат для низкоинтенсивной магнитолазеротерапии  | не менее 1 |
| 3. | Ультрафиолетовая кабина для проведения общей ПУВА- терапии (сочетанное применение ультрафиолетового излучения 320-400 нм и псораленовых фотосенсибилизаторов)  | не менее 1 |
| 4. | Дерматоскоп  | 2 |
| 5. | Рабочее место врача  | по требованию |
| 6. | Прибор УВ-метр  | 1 |
| 7. | Сфигмоманометр  | 2 |