Приложение № 17

к Порядку оказания

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза,

его придаточного аппарата и

орбиты, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от  «12» ноября 2012 г. № 902н

# Стандарт оснащения

# Центра медицинского офтальмологического

# Стандарт оснащения Центра медицинского офтальмологического

# (за исключением операционной)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочее место офтальмолога | 2 |
|  | Автоматический фороптер | 2 |
|  | Автоматический проектор знаков с пробными оправами и принадлежностями | 2 |
|  | Таблицы для определения цветоощущения | 2 комплекта |
|  | Автоматический рефкератометр | 2 |
|  | Кератотопограф | 1 |
|  | Набор скиаскопических линеек | 1 комплект |
|  | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 3 |
|  | Щелевая лампа ручная с принадлежностями | 1 |
|  | Диафаноскоп |  |
|  | Электрический офтальмоскоп | 2 |
|  | Автоматический пневмотонометр | 2 |
|  | Тонометр-тонограф автоматический | 1 |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
|  | Экзофтальмометр | 1 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 2 |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 2 комплекта |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 3 |
|  | Гониолинза | 2 |
|  | Автоматический периметр для кинетической, статической и специальных видов периметрии | 1 |
|  | Прибор для ультразвукового А-В сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии | 1 |
|  | Пахиметр | 1 |
|  | Комплекс для электрофизиологических исследований | 1 |
|  | Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии | 1 |
|  | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза | 1 |
|  | Стимулятор лазерный низкоэнергетический | 1 |
|  | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 2 |
|  | Офтальмологический фонарик | 2 |
|  | Набор векорасширителей | 1 комплект |
|  | Эндотелиальный микроскоп | 1 |
|  | Аберометр | 1 |
|  | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
|  | Стол инструментальный | по требованию |
|  | Стол манипуляционный | по требованию |
| 43. | Флюоресцеин | по требованию |
| 44. | Метилцеллюлоза | по требованию |

# 2. Стандарт оснащения операционной Центра медицинского офтальмологического (за исключением лазерной операционной)

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, * шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Операционный микроскоп с напольным креплением, коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | по требованию |
|  | Операционный микроскоп с потолочным креплением, коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | по требованию |
|  | Хирургический офтальмологический стол | по требованию |
|  | Кресло хирурга | по требованию |
|  | Винтовые стулья | по требованию |
|  | Операционная криохирургическая установка | 1 |
|  | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств | 2 |
|  | Стойка хирургическая видеоэндоскопическая для проведения витреоретинальных вмешательств (совмещенная с лазером) | 1 |
|  | Факоэмульсификационная система с принадлежностями и аксессуарами | 1 |
|  | Диодный инфракрасный (810 нм) лазерный фотокоагулятор с микроимпульсным режимом, наконечниками для транссклеральной и эндокоагуляции | 1 |
|  | Эксимерный лазер | 1 |
|  | Автоматический микрокератом | 1 |
|  | Эндоскоп для орбитальной хирургии | 1 |
|  | Диатермокоагулятор | 1 |
|  | Лазер хирургический углекислотный | 1 |
|  | Диодный лазерный фотокоагулятор с длиной волны 532 нм | 1 |
|  | Электрический переносной диафаноскоп | 1 |
|  | Отсасыватель хирургический из ран и полостей | 1 |
|  | Дерматом/мукотом с электроприводом и вращающимся дисковым ножом для выкраивания пересаживаемых свободных лоскутов кожи и слизистой при реконструктивных вмешательствах | 1 |
|  | Дрель интраназальная с насадками | 1 |
|  | Набор для эндоназальной дакриоцисториностомии, включая эндоскопическую видеосистему для риноскопии | 1 |
|  | Система для трансканаликулярной эндоскопии слёзных путей, включая видеосистему. Диаметр эндоскопа 1,0 мм | 1 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
|  | Офтальмоскоп ручной с волоконным световодом | 1 |
|  | Набор контактных линз для интраоперационного осмотра глазного дна | 2 комплекта |
|  | Лампа бестеневая хирургическая с центральной встроенной видеокамерой | 1 |
|  | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
|  | Стол инструментальный | по требованию |
|  | Стол манипуляционный | по требованию |
|  | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | 2 |
|  | Анестезиологическое оборудование | по требованию |
| 32. | Наборы микрохирургического инструментария для офтальмохирургии (обработки проникающих ранений и др.) | по требованию |
| 33. | Наборы микрохирургического инструментария для витреоретинальной хирургии | по требованию |
| 34. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ | по требованию |
| 35. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения антиглаукоматозных операций | по требованию |
| 36. | Наборы микрохирургического инструментария для выполнения операций по поводу отслойки сетчатки | по требованию |
| 37. | Наборы инструментария для выполнения операций по поводу косоглазия | по требованию |
| 38. | Наборы инструментария для выполнения операций на слезных путях и пластических операций | по требованию |
| 39. | Наборы инструментария для выполнения энуклеаций | по требованию |
| 40. | Набор микрохирургических инструментов для кератопластики | 1 комплект |
| 41. | Набор инструментов для удаления инородных тел из глаза | 1 комплект |
| 42. | Комплект микрохирургических инструментов для операции на орбите | 1 комплект |
| 43. | Комплект микрохирургических инструментов для брахитерапии | 1 комплект |
| 44. | Набор микрохирургических инструментов для удаления внутриглазных опухолей | 1 комплект |
| 45. | Набор микрохирургических инструментов для удаления опухолей век и конъюнктивы и пластики послеоперационного дефекта, включая инструменты для трансплантации тканей (роговицы, склеры) | 1 комплект |
| 46. | Набор микрохирургических инструментов для проведения биопсии и тонкоигольной аспирационной биопсии внутриглазных опухолей | 1 комплект |
| 47. | Магнит глазной микрохирургический литой | 1 |
| 48. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 49. | Набор рутениевых аппликаторов для брахитерапии | по требованию |
| 50. | Комплект имплантатов офтальмологических губчатых силиконовых, губчатых жгутов, губчатой трубки и имплантата губчатого сегмента | по требованию |
| 51. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплект |
| 52. | Шовный материал | по требованию |
| 53. | Интраокулярные линзы | по требованию |
| 54. | Капсульные кольца | по требованию |
| 55. | Интрастромальные роговичные кольца | по требованию |
| 56. | Силиконовое масло (1300cSt, 5700cSt) | по требованию |
| 57. | Перфторкарбоны для эндотампонады | по требованию |
| 58. | Офтальмологические газы для эндотампонады | по требованию |
| 59. | Вискоэластичные материалы | по требованию |
| 60. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 61. | Перевязочный материал | по требованию |

3. Стандарт оснащения лазерной операционной

(за исключением операционной)

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 2. | ИАГ-лазер (иттрий-алюминиевый гранат) в комплекте со щелевой лампой | 1 |
| 3. | Лазер для селективной трабекулопластики | 1 |
| 4. | Эксимерный лазер | 1 |
| 5. | Офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 1 |
| 6. | Офтальмологическая универсальная четырехзеркальная линза для лазеркоагуляции | 1 |
| 7. | Линза для трабекулопластики | 1 |
| 8.. | Линзы для иридотомии-капсулотомии | 1 |
| 9. | Набор векорасширителей | по требованию |
| 10. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 11. | Стол инструментальный | по требованию |
| 12. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 13. | Флюоресцеин | по требованию |
| 14. | Метилцеллюлоза | по требованию |