Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «торакальная хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «12» ноября 2012 г. № 898н

Стандарт оснащения отделения хирургического торакального

1. Стандарт оснащения отделения хирургического торакального

(за исключением палаты реанимации и интенсивной терапии)

| № п/п | Наименование | Требуемое количество (на 30 коек), шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кровати хирургические, функциональные | 30 |
| 2. | Прикроватный столик | 30 |
| 3. | Прикроватная тумба | 30 |
| 4. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | 30 |
| 5. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | 15 |
| 6. | Электрокардиограф | 1 |
| 7. | Ингаляторы кислородные | 2 |
| 8. | Ингаляторы паровые | 2 |
| 9. | Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | 6 |
| 10. | Дефибриллятор | 1 |
| 11. | Матрац противопролежневый | 5 |
| 12. | Спирометр на основе персонального компьютера | 1 |
| 13. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечного ритма | 2 |
| 14. | Негатоскоп | 3 |

2. Стандарт оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии

отделения хирургического торакального

| № п/п | Наименование | Требуемое количество (на 3 койки), шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 1 |
| 2. | Электрокардиограф 12 канальный | 1 |
| 3. | Электроотсасыватель хирургический с бактериальным фильтром | 3 |
| 4. | Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева | 3 |
| 5. | Функциональные кровати для отделений реанимации и интенсивной терапии с прикроватными столиками и тумбами | 3 |
| 6. | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | 1 |
| 7. | Набор для интубации трахеи | 2 |
| 8. | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | 3 |
| 9. | Инфузомат | 3 |
| 10. | Прикроватные кардиомониторы с регистрацией не менее 3 отведений электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, неинвазивным измерением артериального давления, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы | 3 |
| 11. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | 3 |
| 12. | Ингалятор паровой | 1 |
| 13. | Ингалятор ультразвуковой (небулайзер) | 3 |