Приложение № 3 к Порядку оказания неонатологической медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________2012 г. № __________

Стандарт оснащения отделения новорожденных

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стеновые или потолочные энерго и газоснабжающие шины | по требованию |
| 2. | Передвижные кроватки для новорожденных | по требованию |
| 3 | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева | по требованию |
| 4. | Инкубатор стандартной модели | по требованию |
| 5. | Стол для пеленания с подогревом | по требованию |
| 6. | Кислородная палатка | по требованию |
| 7. | Источник лучистого тепла | по требованию |
| 8. | Установка для фототерапии | по требованию |
| 9. | Электронные весы для новорожденного | 1 на палату |
| 10. | Инфузионный насос | по требованию |
| 11. | Полифункциональный монитор | по требованию |
| 12. | Пульсоксиметр | по требованию |
| 13. | Глюкометр | 1 |
| 14. | Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса | не менее 1 |
| 15. | Электроотсос | по требованию |
| 16. | Оборудование для аудиологического скрининга | 1 комплект |
| 17. | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по числу палат |
| 18. | Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным | по числу коек |
| 19. | Настенный термометр | по числу палат |
| 20. | Комплект неонатальных электродов | по требованию |
| 21. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) | по требованию |
| 22. | Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания | по требованию |
| 23. | Тест – полоски для глюкометра | по требованию |
| 24. | Датчики для пульсоксиметра | по требованию |
| 25. | Набор для катетеризации периферических сосудов | по требованию |
| 27. | Одноразовый мочеприемник | по требованию |
| 28. | Шприц инъекционный | по требованию |
| 29. | Рабочее место врача | по требованию |
| 30. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 31. | Персональный компьютер с принтером | по требованию |
| 32. | Фонендоскоп для новорожденных | по числу палат |
| 33. | Набор для первичной реанимации новорожденных | по требованию |
| 34. | Аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) новорожденных | по требованию |
| 35. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) | по требованию |
| 36. | Дефибрилятор бифазный | по требованию |
| 37. | Тележка медицинская для инструментов | по требованию |
| 38. | Процедурный столик | по требованию |
| 39. | Медицинская мебель для палат новорожденных | по требованию |
| 40. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы | 1 на отделение |
| 41. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов | по требованию |
| 42. | Холодильники для хранения препаратов и растворов | по требованию |
| 43. | Морозильные камеры | по требованию |
| 44. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 45. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |