Приложение № 6

к Порядку оказания неонатологической медицинской помощи, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации

от_________ 2012 г. №______

Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных  (из расчета на 6 коек)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) | 6 |
| 2. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | 2 |
| 3. | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) | 3 |
| 4. | Инкубатор для новорожденных (стандартная модель) | 3 |
| 5. | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) | 5 |
| 6. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | 6 |
| 7. | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | 3 |
| 8 | Электроотсос (вакуумный отсос) | 6 |
| 9. | Пульсоксиметр | 2 |
| 10. | Система обогрева новорожденных (матрасик) | 2 |
| 11. | Облучатель фототерапевтический для новорожденных | 5 |
| 12. | Обогреватель излучающий для новорожденных | 3 |
| 13. | Фонендоскоп для новорожденных | 6 |
| 14. | Шприцевой инфузионный насос | 30 |
| 15. | Волюмический инфузионный насос | 6 |
| 16. | Светильник медицинский бестеневой передвижной | по требованию |
| 17. | Весы электронные для новорожденных | по требованию |
| 18. | Аппарат для определения кислотно-основного состояния | 1 |
| 19. | Аппарат для определения электролитов | 1 |
| 20. | Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови | 1 |
| 21. | Прибор для определения транскутанногобилирубинового индекса | 1 |
| 22. | Глюкометр | 1 |
| 23. | Центрифуга гематокритная | 1 |
| 24. | Стеновые или потолочные энерго и газоснабжающие шины | по требованию |
| 25. | Прибор для мониторирования электрической активности мозга | 1 |
| 26. | Аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной ИВЛ или аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ | 1 |
| 27. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) (из них не менее одной трети – с вариабельным потоком) | 2 |
| 28. | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких | 2 |
| 29. | Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллонами с смесью газов NO в N2, низкопоточным редуктором и мониторингом NO/NO2 | 1 |
| 30. | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с доплерометрическим блоком | 1 |
| 31. | Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех | 1 |
| 32. | Система для активной аспирации из полостей | 1 |
| 33. | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов | 1 |
| 34. | Аппарат для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях | 1 |
| 35. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы | 1 |
| 36. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов |  |
| 37. | Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения ИВЛ (ВчИВЛ) у новорожденных | 1 |
| 38. | Передвижной рентгеновский цифровой аппарат | 1 |
| 39. | Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков | 1 |
| 40. | Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры) | 1 |
| 41. | Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | по требованию |
| 42. | Негатоскоп | 1 |
| 43. | Настенные термометры | по числу палат |
| 44. | Набор для первичной реанимации новорожденных | по числу палат |
| 45. | Электроды, манжетки и датчики для мониторов | по требованию |
| 46. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для СРАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких) | по требованию |
| 47. | Одноразовые зонды для питания разных размеров | по требованию |
| 48. | Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля | по требованию |
| 49. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы «бабочки», трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи), иглы для люмбальной пункции | по требованию |
| 50. | Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови | по требованию |
| 51. | Иглы для люмбальной пункции | по требованию |
| 52. | Гель для ультразвуковых исследований | по требованию |
| 53. | Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры | по требованию |
| 54. | Молокоотсос | по требованию |
| 55. | Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды | по требованию |
| 56. | Капнограф | по требованию |
| 57. | Рабочее место врача | по требованию |
| 58. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 59. | Персональный компьютер с принтером | по требованию |
| 60. | Тележка для анестезиолога | 1 |
| 61. | Тележка медицинская для инструментов | 3 |
| 62. | Процедурный столик | 3 |
| 63. | Медицинская мебель для палат новорожденных | по требованию |
| 64. | Холодильник для хранения препаратов и растворов | по требованию |
| 65. | Морозильная камера | по требованию |
| 66. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 67. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

Стандарт оснащения реанимобиля для новорожденных

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Неонатальный транспортный монитор (ЧСС, пульсоксиметрия, неинвазивное измерение АД, температура тела) с креплением на инкубаторе | 1 |
| 2. | Аппарат ИВЛ неонатальный транспортный (со встроенным компрессором и увлажнителем, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких новорожденных детей) с креплением на инкубаторе | 1 |
| 3. | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | 1 |
| 4. | Обогреватель детский неонатальный (с регулировкой температуры 35-39 (Со), с системой тревожной сигнализации) | 1 |
| 5. | Редуктор понижающий кислородный (обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии, а также подключения аппарата ИВЛ | 1 |
| 6. | Набор для ручной ИВЛ новорожденного (включая кислородный баллон 2 л и редуктор) | 1 |
| 7. | Электроотсасыватель (с универсальным питанием) | 1 |
| 8. | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови (портативный) | 1 |
| 9. | Шприцевой насос (со встроенной аккумуляторной батареей) | 3 |
| 10. | Транспортный инкубатор (реанимационный комплекс) с портативным аппаратом для проведения ВчИВЛ у новорожденных | 1 |
| 11. | Набор врача скорой медицинской помощи | 1 |
| 12. | Набор изделий для скорой медицинской помощи реанимационный неонатальный (с неонатальным инструментарием, включая ларингоскоп с набором клинков для новорожденных) | 1 |
| 13. | Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи | 1 |
| 14. | Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов (на 6 флаконов 400 мл) | 1 |
| 15. | Набор изделий скорой медицинской помощи фельдшерский | 1 |
| 16. | Конвертор напряжения 12-220 вольт | 1 |
| 17. | Кислородный баллон | не менее 3 по 10 л |
| 18. | Лекарственная укладка для новорожденных | 1 |
| 19. | Набор для катетеризации сосудов | 3 |
| 20. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы «бабочки», трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи). | по требованию |