Приложение № 9

к Порядку оказания неонатологической медицинской помощи, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации

от_________ 2012 г. №______

Стандарт оснащения отделения патологии новорожденных и недоношенных детей (на 30 коек)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стеновые или потолочные энерго и газоснабжающие шины | в каждом боксе |
| 2. | Передвижные кроватки для новорожденных | по числу коек |
| 3. | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева | не менее 10 |
| 4 | Пеленальные столики | по числу палат |
| 5 | Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) | по требованию |
| 6. | Инкубаторы стандартной модели | не менее 10 |
| 7. | Кроватки с подогревом или матрасики для подогрева | 10% от числа коек |
| 8. | Кислородные палатки | по требованию |
| 9. | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) | по требованию |
| 10. | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | по требованию |
| 11. | Смесители и увлажнители для кислородной смеси | по требованию |
| 12. | Источник лучистого тепла | не менее 5 |
| 13. | Установка для фототерапии | не менее 10 |
| 14. | Электронные весы для новорожденного | 1 на палату новорожденных |
| 15. | Бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления стерильных растворов | 1 |
| 16. | Аппарат для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях | 1 |
| 17. | Шприцевой инфузионный насос | 60 |
| 18. | Волюмический инфузионный насос | не менее 5 |
| 19. | Полифункциональный монитор | не менее 5 |
| 20. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков для новорожденных | 1 |
| 21. | Передвижной аппарат электрокардиограф с системой защиты от электрических помех | 1 |
| 22. | Пульсоксиметр | не менее 5 |
| 23. | Ингалятор (небулайзер) | не менее 5 |
| 24. | Глюкометр | 1 |
| 25. | Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса | не менее 1 |
| 26. | Прибор для фотометрического определения билирубина | 1 |
| 27 | Система чрескожногомониторирования газового состава крови | По требованию |
| 28. | Электроотсос | по числу палат |
| 29. | Негатоскоп | 1 |
| 30. | Ванночка для купания новорожденного | по числу палат |
| 31. | Оборудование для аудиологического скрининга | 1 комплект |
| 32. | Дозатор для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсеры для бумажных полотенец | по числу палат |
| 33. | Электронный термометр для измерения температуры новорожденным | по числу коек |
| 34. | Настенный термометр | по числу палат |
| 35. | Самоклеющийся неонатальный электрод | по требованию |
| 36. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) | по требованию |
| 37. | Одноразовый зонд для питания разных размеров | по требованию |
| 38. | Одноразовый катетер для санации верхних дыхательных путей | по требованию |
| 39. | Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы «бабочки», иглы для люмбальной пункции, трехходовые краны, периферические венозные катетеры, фиксирующие повязки, наклейки стерильные прозрачные самоклеющиеся для защиты кожи), иглы для люмбальной пункции. | по требованию |
| 40. | Тест – полоски для глюкометра | по требованию |
| 41. | Датчик для пульсоксиметра | по требованию |
| 42. | Одноразовый мочеприемник, мочевой катетер | по требованию |
| 43. | Молокоотсос | не менее 10 |
| 44. | Набор для первичной реанимации новорожденных | не менее 1 |
| 45. | Рабочее место врача | по требованию |
| 46. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 47. | Персональный компьютер с принтером | по требованию |
| 48. | Фонендоскоп для новорожденных | по числу коек |
| 49. | Дефибрилятор бифазный | по требованию |
| 50. | Тележка для анестезиолога | 1 |
| 51. | Тележка медицинская для инструментов | 3 |
| 52. | Процедурный столик | 3 |
| 53. | Медицинская мебель для палат новорожденных | по требованию |
| 54. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы | 1 на отделение |
| 55. | Аппарат для подогрева инфузионных растворов | по требованию |
| 55. | Холодильник для хранения препаратов и растворов | по требованию |
| 56. | Морозильная камера | по требованию |
| 57. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 58. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |