Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями,

утвержденному приказом  Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от_________ 2012 г. №______

Стандарт оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Автоклав для наконечников | 1 |
|  | Аппарат для диагностики кариеса фиссур | 1 |
|  | Базовый набор инструментов для осмотра | 20 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
|  | Бикс для стерильного материала | 4 |
|  | Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | 1 |
|  | Инструмент и материал для пломбирования кариозных полостей и герметизации фиссур | по требованию |
|  | Инструмент режущий | по требованию |
|  | Инъектор карпульный | 5 |
|  | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
|  | Компрессор (при неукомплектованной установке) | 1 |
|  | Кресло стоматологическое (при неукомплектованной установке) | 1 |
|  | Лампа для полимеризации | 1 |
|  | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. | 1 |
|  | Набор инструментов для снятия зубных отложений | 5 |
|  | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный с фиброоптикой, турбинный без фиброоптики, эндодонтический) | 6 на 1 рабочее место |
|  | Прибор для очистки и смазки наконечников | 1 |
|  | Рабочее место врача-стоматолога детского кресло для врача-стоматолога кресло для медицинской сестры тумба подкатная с ящиками негатоскоп ультразвуковой скалер | 1 |
|  | Светильник стоматологический | 1 |
|  | Стерилизатор глассперленовый | 1 |
|  | Стерилизатор суховоздушный | 1 |
|  | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 1 |
|  | Установка стоматологическая универсальная |  |