# Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденному приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации

от_________ 2012 г. №______

Стандарт оснащения детской стоматологической поликлиники (отделения)

1. Стандарт оснащения детской стоматологической поликлиники (отделения) (за исключением отделения (кабинета) терапевтического, отделения (кабинета) хирургического, мобильного стоматологического кабинета, отделения (кабинета) ортодонтического,  ортодонтической зуботехнической лаборатории, центрального стерилизационного отделения, рентгенологического кабинета)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав для стерилизации наконечников | 1 |
| 2. | Аппарат для диагностики кариеса фиссур | 1 |
| 4. | Аппарат для заточки инструментов | 1 |
| 3. | Аппарат для электрометрического определения длины корневого канала | 1 |
| 5. | Базовый набор инструментов для осмотра | 20 на 1 рабочее место |
| 15. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 6. | Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 |
| 7. | Диатермокоагулятор стоматологический | 1 |
| 27. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 26. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 8. | Инструмент и материал для пломбирования | по требованию |
| 9. | Инструмент и материал для эндодонтии | по требованию |
| 10. | Инструмент режущий | 2 набора на 1 кресло |
| 11. | Инъектор карпульный | 2 |
| 12. | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
| 13. | Компрессор (при неукомплектованной установке) | 1 |
| 14 | Кресло стоматологическое (при неукомплектованной установке) |  |
| 16. | Лампа для полимеризации | 2 |
| 17. | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств *. | 1 набор на кабинет |
| 19. | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный, эндодонтический) | 6 на одно рабочее место |
| 20. | Негатоскоп | 1 на 3 кресла |
| 21. | Прибор для очистки и смазки наконечников | 1 |
| 22. | Прибор для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | 1 |
| 24. | Рабочее место врача-стоматолога кресло для врача-стоматолога кресло для медицинской сестры тумба подкатная с ящиками негатоскоп ультразвуковой скалер | 1 |
| 23. | Стерилизатор глассперленовый | 1 |
| 18. | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 1 |
| 25. | Установка стоматологическая универсальная (кресло, бормашина, гидроблок, светильник) | 1 |

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургического

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Автоклав для стерилизации наконечников | 1 |
|  | Аспиратор вакуумный электрический | 1 |
|  | Базовый набор инструментов для осмотра | 10 на 1 рабочее место |
|  | Базовый набор инструментов для перевязки | 10 на 1 рабочее место |
|  | Бикс со стерильным материалом | 4 |
|  | Инструмент стоматологический хирургический | по требованию |
|  | Инъектор карпульный | 10 |
|  | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
|  | Коагулятор | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа (переносная) | 1 |
|  | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств * | 1 |
|  | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный) | 6 на одно рабочее место |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Светильник бестеневой хирургический | 1 |
|  | Рабочее место врача-стоматолога кресло для врача-стоматолога кресло для медицинской сестры тумба подкатная с ящиками негатоскоп ультразвуковой скалер | 1 |
|  | Установка стоматологическая универсальная | 1 |
|  | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 1 |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортодонтического

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Автоклав для наконечников | 1 |
|  | Аппарат для дезинфекции оттисков | 1 на кабинет |
|  | Аппарат контактной сварки | 1 |
|  | Артикулятор с лицевой дугой | 1 |
|  | Базовый набор инструментов для осмотра | 10 на 1 рабочее место |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
|  | Биксы | 2 на кабинет |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | Инструмент стоматологический | 20 на одно рабочее место |
|  | Инъектор карпульный | 6 на одно рабочее место |
|  | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
|  | Комплект для позиционирования лингвальных брекетов | по требованию |
|  | Компрессор (при неукомплектованной установке) | 1 на одно рабочее место или общий на отделение |
|  | Контейнер для изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными брекетами | 1 на кабинет |
|  | Кресло стоматологическое (при неукомплектованной установке) |  |
|  | Лампа для полимеризации | 1 на одно рабочее место |
|  | Медицинский инструментарий (режущие, ротационные инструменты) | 10 на одно рабочее место |
|  | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств*. | 1 на кабинет |
|  | Набор диагностических приборов и инструментов | 1 на кабинет |
|  | Набор инструментов для несъемной аппаратуры | 10 на одно рабочее место |
|  | Набор инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами | 4 на одно рабочее место |
|  | Набор инструментов для съемной аппаратуры | 10 на одно рабочее место |
|  | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на одно рабочее место |
|  | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный) | 6 на одно рабочее место |
|  | Негатоскоп | 1 на кабинет |
|  | Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами | по требованию |
|  | Рабочее место врача-стоматолога кресло для врача-стоматолога кресло для медицинской сестры тумба подкатная с ящиками негатоскоп ультразвуковой скалер | 1 |
|  | Стерилизатор глассперленовый | 1 |
|  | Стерилизатор суховоздушный | 1 на кабинет (при отсутствии ЦСО) |
|  | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 1 |
|  | Установка стоматологическая универсальная | 1 |

4. Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Автоклав для стерилизации наконечников | 1 |
|  | Аппарат для диагностики кариеса фиссур | 1 |
|  | Аппарат для электрометрического определения длины корневого канала | 1 |
|  | Базовый набор инструментов для осмотра | 20 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
|  | Биксы для стерильного материала | 4 |
|  | Горелка (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов | 5 |
|  | Инструмент и материал для пломбирования | по требованию |
|  | Инструмент и материал для эндодонтии | по требованию |
|  | Инструмент режущий | по требованию |
|  | Инъектор карпульный | 2 |
|  | Камера для хранения стерильных инструментов | 1 |
|  | Коагулятор стоматологический | 1 |
|  | Лампа для полимеризации | 1 |
|  | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств * | 1 |
|  | Набор инструментов и медикаментов для снятия зубных отложений | 5 |
|  | Наконечник стоматологический (прямой и угловой для микромотора, турбинный, эндодонтический) | 6 |
|  | Прибор для очистки и смазки наконечников | 1 |
|  | Рабочее место врача-стоматолога кресло для врача-стоматолога кресло для медицинской сестры тумба подкатная с ящиками негатоскоп ультразвуковой скалер | 1 |
|  | Радиовизиограф | 1 |
|  | Стерилизатор глассперленовый | 1 |
|  | Стерилизатор суховоздушный | 1 |
|  | Стоматологический инструментарий | по требованию |
|  | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 1 |
|  | Установка стоматологическая универсальная | 1 |

5. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для низкочастотной терапии | 1 |
| 2. | Аппарат для электрофореза | 1 |
| 3. | Аппарат для диагностики жизнеспособности Пульпы | 1 |
| 4. | Аппарат для лазеротерапии | 1 |
| 5. | Аппарат для депофореза | 1 |
| 6. | Диатермокоагулятор стоматологический | 1 |
| 7. | УВЧ | 1 |
| 8. | УФО | 1 |
| 9. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 10. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 11. | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 1 |
| 12. | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств*. | 1 на кабинет |

6. Стандарт оснащения рентгенологического кабинета

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дентальный аппарат | 1 |
| 2. | Негатоскоп | 1 |
| 3. | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой | 1 |
| 4. | Радиовизиограф | 1 |
| 5. | Средства защиты | по требованию |
| 6. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 7. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 8. | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 1 |
| 9. | Набор аппаратов, инструментов, материалов и медикаментов для оказания помощи при неотложных состояниях. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств*. | 1 на кабинет |

* Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных средств по оказанию неотложной медицинской помощи комплектуется по отдельным синдромам с описью и инструкцией по применению.

7. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Автоклав | 1 |
|  | Автоклав для стерилизации наконечников | 1 |
|  | Аквадистиллятор | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 3 |
|  | Глассперленовый стерилизатор | 3 |
|  | Емкости и средства для дезинфицирующих и моющих растворов | 10 |
|  | Емкости и упаковка для транспортировки инструментов и материалов | 1 |
|  | Машина упаковочная | 1 |
|  | Сухожаровый стерилизатор | 1 |
|  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
|  | Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции | 1 |

8. Стандарт оснащения ортодонтической зуботехнической лаборатории

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для вертикального разрезания моделей | по требованию |
| 2. | Аппарат для горячей полимеризации пластмассы | 1 |
| 3. | Аппарат для лазерной сварки | по требованию |
| 4. | Аппарат для электропневмовакуумного или термовакуумного штампования | 1 |
| 5. | Вибростол | 1 |
| 6. | Воскотопка | по требованию |
| 7. | Горелка с подводом газа или спиртовка, электрошпатель | 1 на одно рабочее место |
| 8. | Инструменты стоматологические | по требованию |
| 9. | Набор инструментов и материалов для фиксации ортодонтических аттачменов | 1 на одно рабочее место |
| 10. | Керамическая печь | по требованию |
| 11. | Компрессор для полимеризатора | 1 |
| 12. | Компрессор дополнительный | по требованию |
| 13. | Литейная установка | по требованию |
| 14. | Миксер - вакуумный смеситель для паковочной массы | по требованию |
| 15. | Миксер - вакуумный смеситель для гипса | по требованию |
| 16. | Миксер - вакуумный смеситель для силикона | по требованию |
| 17. | Муфельная печь для керамики | по требованию |
| 18. | Муфельная печь для прессованной керамики | по требованию |
| 19. | Набор инструментов для металлокерамических работ | по требованию |
| 20. | Наконечник для шлейф-машины | 1 на одно рабочее место |
| 21. | Комплект оборудования и изделий для выполнения работ: гипсовочных, моделировочных, штамповочно-прессовочных, полимеризационных, паяльно-сварочных, литейных, отделочно-полировочных | 1 |
| 22. | Комплект оборудования и изделий для изготовления ортодонтических аппаратов | 1 на одно рабочее место |
| 23. | Комплект оборудования и изделий для работы с несъемной техникой | 1 на одно рабочее место |
| 24. | Комплект оборудования и изделий для работы со съемной техникой | 1 на одно рабочее место |
| 25. | Пескоструйный аппарат | 1 |
| 26. | Печь для прессованной керамики под давлением | по требованию |
| 27. | Печь для световой полимеризации композиционных материалов | по требованию |
| 28. | Полимеризатор для холодной полимеризации пластмассы | 1 |
| 29. | Пресс | 1 |
| 30. | Рабочее место зубного техника | 1 на одно рабочее место |
| 31. | Сверлильный аппарат для вклеивания штифтов | по требованию |
| 32. | Триммер | 2 |
| 33. | Формирователи цоколей контрольных моделей | 2 на одно рабочее место |
| 34. | Электрическая шлейф-машина | 1 на одно рабочее место |
| 35. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 36. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |