Приложение № 6

к Порядку оказания

медицинской помощи детям

по профилю «анестезиология и

реаниматология», утвержденному

приказом Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от_____________2012 г. №_____

Стандарт оснащения отделения анестезиологии – реанимации

1. Стандарт оснащения

отделения анестезиологии – реанимации с преднаркозной

палатой и палатой пробуждения

| № п/п | Наименование оборудования | Количество для преднаркозной палаты и палаты пробуждения, штук | Количество для рабочего места анестезиолога – реаниматолога, штук |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) с педиатрическим контуром | 1 на 3 койки | 1 на 2 операционных стола |
|  | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с дыхательным автоматом, с функцией минимального газотока, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляциионных анестетиков (не менее двух испарителей для ингаляционных анестетиков) с педиатрическим контуром | - | 1 на 2 операционных стола |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный педиатрический (CMV, SIMV, CPAP) | 2 на 1 палату пробуждения | 1 на 6 операционных столов |
|  | Роликовый насос для проведения внутривенных инфузий | 2 на 3 койки | 1 на 1 операционный стол |
|  | Монитор оценки глубины анестезии | - | 1 на 3 операционных стола |
|  | Пульсоксиметр с набором педиатрических датчиков | 1 на 2 койки | - |
|  | Монитор оценки глубины нейро-мышечной проводимости | - | 2 на 1 операционный блок |
|  | Инфузионный шприцевой насос | 1 на 3 койки | 2 на 1 операционный стол |
|  | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких объемом 250 мл | 2 на 1 палату пробуждения | 1 на рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких объемом 750 мл | 2 на 1 палату пробуждения | 1 на рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) | 1 на 1 койку | 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное артериальное давление, температура, электрокардиограмма, анализ ST–сегмента электрокардиограммы, опционно – сердечный выброс | - | 1 на 3 операционных стола |
|  | Транспортный монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, температура тела, электрокардиография, частота дыхания) | - | 2 на 1отделение |
|  | Комплект педиатрических эндотрахеальных трубок 2,5-7,5 с манжетами и без | 1 на 1 палату пробуждения | 1 на 1 операционный стол |
|  | Ларингоскоп волоконно-оптический с набором клинков Миллера (прямых) №№ 1-4 и Макинтоша (изогнутых) №№ 1-3 | 1 на 1 палату пробуждения | 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Электроотсос | 1 на 1 койку | 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Транспортная тележка для пациента | 1 на 2 койки | 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет | 1 на 2 койки | 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови и инфузионных растворов | 1 на 1 отделение |
|  | Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии | 1на 3 койки | 1 на 2 операционных стола |
|  | Эндовидеоларингоскоп для трудной интубации | 1 на 1 палату пробуждения или 1 на 1 отделение |
|  | Дефибриллятор | 1 на 1 палату пробуждения | 1 на 1 отделение |
|  | Электрокардиостимулятор | 2 на 1 палату пробуждения или 1 отделение |
|  | Матрац термостабилизирующий | 1 на 2 койки | 1 на 2 операционных стола |
|  | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 1 на 1 палату пробуждения или 1 отделение (при отсутствии палат для реанимации и интенсивной терапии) |
|  | Набор для эпидуральной анестезии | по потребности, но не менее 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Комплект ларингеальных масок (педиатрический) | по потребности, но не менее 1 на 1 рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Набор для катетеризации центральной вены | по потребности, но не менее 2 на рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога |
|  | Аппарат конвекционного обогрева пациентов | 1 на койку | 1 на 2 операционных стола |
|  | Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и периневральных пространств | 1 на 1 палату пробуждения или 1 отделение (при отсутствии палат для реанимации и интенсивной терапии) |

2. Стандарт оснащения

отделения анестезиологии – реанимации с  палатами реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции лёгких педиатрический с увлажнителем и монитором параметров дыхания | 1 на 1 койку |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный, педиатрический (CMV, SIMV, CPAP) | 1 на 6 коек |
| 3. | Аппарат для неинвазивной вентиляции легких, педиатрический | 1 на 6 коек |
| 4. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких педиатрический | 1 на 2 койки |
| 5. | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких неонатальный | 1 на 3 койки |
| 6. | Монитор больного: частота дыхания, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия, капнометрия, электрокардиограмма, анализ ST–сегмента электрокардиограммы, температура с набором неонатальных и педиатрических датчиков | 1 на 6 коек |
| 7. | Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное артериальное давление, температура, электрокардиограмма, анализ ST–сегмента электрокардиограммы, опционно – сердечный выброс с набором педиатрических датчиков | 1 на 6 коек |
| 8. | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) с набором неонатальных и педиатрических датчиков | 1 на 2 койки |
| 9. | Транспортный монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) с набором педиатрических датчиков | 1 на 6 коек |
| 10. | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиография, частота дыхания, температура тела – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 на 6 коек |
| 11. | Аппарат высокочастотной вентиляции легких | 1 на 6 коек |
| 12. | Шприцевой насос | 2 на 1 койку |
| 13. | Инфузионный насос | 1 на 1 койку |
| 14. | Ларингоскоп с набором педиатрических клинков для интубации трахеи (№1-3) | 1 на 6 коек |
| 15. | Набор для выполнения трудной интубации (эндовидеоларингоскоп/фиброларингобронхоскоп) | 1 на 12 коек |
| 16. | Дефибриллятор | 1 на 1 палату |
| 17. | Электрокардиограф | 1 на 1 отделение |
| 18. | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 1 на 1 отделение |
| 19. | Матрац термостабилизирующий | 1 на 2 койки |
| 20. | Матрац противопролежневый | 1 на 2 койки |
| 21. | Аппарат для неинвазивной оценки центральной гемодинамики методом допплерографии | 1 на 1 отделение |
| 22. | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности | 1 на 1отделение |
| 23. | Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии | 1 на 3 койки |
| 24. | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови и инфузионных растворов | 1 на 1 отделение |
| 25. | Кровать многофункциональная 3–х секционная с прикроватной тумбочкой | 1 на 2 койки |
| 26. | Кювезы или реанимационные столы для новорожденных и недоношенных детей | 1 на 2 койки |
| 27. | Стойки для инфузионных систем напольные | 1 на 1 койку |
| 28. | Стойки для инфузионных систем с креплением к кровати | 1 на 2 койки |
| 29. | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом (сфигмоманометр) с набором педиатрических манжет | 1 на 6 коек |
| 30. | Транспортный кювез (для учреждений оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям) | 1 на 1 отделение |
| 31. | Транспортная тележка для пациентов | 1 на 6 коек |
| 32. | Набор для эпидуральной анестезии 18-20G | 1 на 1 отделение |
| 33. | Комплект педиатрических эндотрахеальных трубок 2,5-7,5 с манжетами и без | 1 на 6 коек |
| 34. | Наборы для катетеризации центральной вены с однопросветным катетером 20-22G | по потребности (1 на 1 отделение) |
| 35. | Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и периневральных пространств | 1 на 1 отделение |
| 36. | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для ингаляционных анестетиков) | 1 на 1 отделение |
| 37. | Лампы для проведения фототерапии (для учреждений оказывающих медицинскую помощь новорожденным детям) | 1 на 3 койки |
| 38. | Наборы для активной аспирации из полостей, дренажи, моче и калоприемники (неонатальные и педиатрические) | по потребности |
| 39. | Набор зондов и катетеров для санации дыхательных путей, желудочных зондов (неонатальные и педиатрические) | по потребности |
| 40. | Расходные материалы для проведения кислородотерапии (нососые канюли, лицевые маски, шапочки для проведения СРАР, шланги для подвода дыхательной смеси) | по потребности |

Примечание:

Рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога должно быть обеспечено кислородом, сжатым воздухом и вакуумом в централизованном или индивидуальном варианте.