Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской

помощи  по профилю

«детская хирургия»,

утвержденному

приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации

от _________2012 г. №________

Стандарт оснащения кабинета врача-детского хирурга

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол рабочий | 2 |
| 2. | Кресло рабочее | 2 |
| 3. | Стул | 2 |
| 4. | Кушетка | 1 |
| 5. | Пеленальный стол | 1 |
| 6. | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств | 1 |
| 7. | Шкаф для медицинских документов | 1 |
| 8. | Ростомер | 1 |
| 9. | Настольная лампа | 1 |
| 10. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции | по требованию |
| 11. | Мешок Амбу | 1 |
| 12. | Аспиратор хирургический | по требованию |
| 13. | Тонометр с манжетой для детей до года | 1 |
| 14. | Радиохирургический нож | по требованию |
| 15. | Контейнер для хранения стерильных инструментов | по требованию |
| 16. | Стол операционный | 1 |
| 17. | Стол перевязочный | 1 |
| 18. | Столик инструментальный | 2 |
| 19. | Столик манипуляционный | 2 |
| 20. | Малый хирургический набор | 3 |
| 21. | Стерилизатор для медицинских инструментов | 1 |
| 22. | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | 1. |
| 23. | Холодильник | 1 |
| 24. | Негатоскоп | 1 |
| 25. | Бактерицидный облучатель воздуха | по требованию |
| 26. | Бестеневая лампа | 1 |
| 27. | Электронные весы для детей до 1 года | 1 |
| 28. | Весы | 1 |
| 29. | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 30. | Лампа лучистого тепла | 1 |
| 31. | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |
| 32. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 33. | Шина для лечения переломов ключицы | 1 |
| 34. | Шина для фиксации кисти и пальцев | 2 |
| 35. | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
| 36. | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| 37. | Головодержатель (воротник Шанца) | 1 |
| 38. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 39. | Шпатель | 3 |
| 40. | Сантиметровая лента | 1 |
| 41. | Медицинский термометр | 3 |
| 42. | Емкости для дезинфекции инструментария | по требованию |
| 43. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |