Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи  по профилю

«детская хирургия»,

утвержденному

приказом Министерства

здравоохранения Российской

Федерации

от _________2012 г. №________

Стандарт оснащения

детского хирургического отделения

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2. | Кровать для детей грудного возраста | по требованию |
| 3. | Кювез | по требованию |
| 3. | Увлажнитель кислорода | по числу коек |
| 4. | Кроватка с подогревом или матрасики для обогрева | 2 на 10 коек |
| 5. | Противопролежневый матрас | 3 на 10 коек |
| 6 | Пеленальный стол | по требованию |
| 7. | Прикроватный столик | по числу коек |
| 8. | Тумба прикроватная | по числу коек |
| 9. | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 10. | Кресло-каталка | 1 на 10 коек |
| 11. | Тележка для перевозки больных | 1 на 10 коек |
| 12. | Тележка грузовая межкорпусная | 2 |
| 13. | Тележка для перемещения больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 1 |
| 14. | Стол перевязочный | по требованию |
| 15. | Столик инструментальный | по требованию |
| 16. | Столик манипуляционный с принадлежностями | по требованию |
| 17. | Шкаф (сейф) для хранения лекарственных средств | 3 |
| 18. | Монитор пациента прикроватный c определением частоты дыхания, частоты сердечных сокращений, неинвазивным измерением артериального давления, температуры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии | 1 на 5 коек |
| 19. | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | по требованию |
| 20. | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| 21. | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 1 |
| 22. | Вакуумный аспиратор | 1 на 2 койки |
| 23. | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 24. | Мобильная реанимационная медицинская тележка | 1 |
| 25. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 26. | Шприцевой насос (перфузор) | 1 на 5 коек |
| 27. | Инфузионный насос (инфузомат) | по требованию |
| 28. | Холодильник | 3 |
| 29. | Тонометр с манжетой для детей до года | не менее 2 |
| 30. | Негатоскоп | 2 |
| 31. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
| 32. | Лампа лучистого тепла | по требованию |
| 33. | Лампа фототерапии | П о требованию |
| 34. | Ингалятор | 1 на 5 коек |
| 35. | Бестеневая лампа с автономным источником питания | 2 |
| 36. | Электронные весы для детей до 1 года | 1 |
| 37. | Весы | 1 |
| 38. | Ростомер | 1 |
| 39. | Сантиметровая лента | 1 |
| 40. | Термометр медицинский | по числу коек |
| 41. | Штатив медицинский (инфузионная стойка) | по требованию |
| 42. | Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 43. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |