Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской

помощи  по профилю

«детская урология-андрология»,

утвержденному

приказом  Министерства здравоохранения  Российской Федерации

от _________2012 г. №________

Стандарт оснащения кабинета врача-детского уролога-андролога

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Стол рабочий | 2 |
|  | Кресло рабочее | 2 |
|  | Стул | 2 |
|  | Кушетка | 1 |
|  | Ростомер | 1 |
|  | Настольная лампа | 2 |
|  | Кресло урологическое | 1 |
|  | Цистоскоп смотровой | 2 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры | 1 |
|  | Сантиметровая лента | 1 |
|  | Ширма | 1 |
|  | Орхидометр | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
|  | Стол перевязочный | 1 |
|  | Стол инструментальный | 1 |
|  | Стол манипуляционный | 1 |
|  | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала (биксы) | по требованию |
|  | Пеленальный стол | 1 |
|  | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
|  | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Бестеневая лампа | 1 |
|  | Весы электронные для детей до 1 года | 1 |
|  | Весы | 1 |
|  | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | 1 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |
| 30. | Шкаф двухсекционный для одежды | 1 |
| 22. | Весы | 1 |
| 23. | Электронные весы для детей до 1 года | 1 |
| 24. | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 25. | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |