Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «гематология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «___»________ 2012 г. № ____

Стандарт оснащения отделения

гематологии и химиотерапии дневного стационара

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы напольные электронные | 3 |
| 2. | Ростомер | 1 |
| 3. | Кислородная подводка | 20 |
| 4. | Консоль | 20 |
| 5. | Функциональная кровать | 15 |
| 6. | Донорское кресло | 5 |
| 7. | Кресло-каталка | 2 |
| 8. | Негатоскоп | 4 |
| 9. | Мешок амбу | 2 |
| 10. | Инструментальный стол | 4 |
| 11. | Шкаф для лекарственных препаратов, растворов, расходников | 3 |
| 12. | Вытяжной шкаф | 1 |
| 13. | Каталка медицинская многофункциональная для перемещения больных | 1 |
| 14. | Шприцевой инфузионный насос | 6 |
| 15. | Перистальтический объемнометрический инфузионный насос | 6 |
| 16. | Микроскоп бинокулярный инвертированный | 2 |
| 17. | Прикроватный монитор пациента (ЧСС, ЧД, насыщение крови кислородом, ЭКГ) | 1 |
| 18. | Насос перфузионный шприцевой | 20 |
| 19. | Рабочее место врача с персональным компьютером и интернетом | по числу врачей |
| 20. | Терморегулятор для подогрева инфузионных растворов | 1 |
| 21. | Холодильник бытовой с морозильной камерой | 2 |
| 22. | Холодильник фармацевтический на 2-14 градусов | 2 |
| 23. | Центрифуга лабораторная (1,5-3 тыс.об/мин) | 1 |
| 24. | ЭКГ аппарат (12-канальный с автоматическим анализом кривой | 1 |
| 25. | Станция инфузионная с интегрированным электропитанием для 4-х насосов | 1 |
| 26. | Стол многофункциональный манипуляционный | 1 |
| 27. | Дезар | в зависимости от объема помещения |
| 28. | Бактерицидная лампа | 4 |
| 29. | Тележка грузовая | 2 |