Приложение № 15

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «гематология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «___»________ 2012 г. № ____

Стандарт оснащения отделения гематологии и химиотерапии

- Стандарт оснащения отделения гематологии и химиотерапии

(за исключением блока интенсивной терапии)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские напольные электронные | по количеству палат |
| 2. | Вытяжной шкаф для разведения химиопрепаратов | 2 |
| 3. | Инкубатор для хранения тромбоцитов с перемешивателем | 1 |
| 4. | Контейнер для транспортировки биоматериалов | 5 |
| 5. | Микроскоп бинокулярный | 2 |
| 6. | Шприцевой инфузионный насос | 20 |
| 7. | Перистальтический объемнометрический инфузионный насос | 20 |
| 8. | Низкотемпературный холодильник (до -40 С) | 1 |
| 9. | Низкотемпературный холодильник (до -80 С) | 2 |
| 10. | Рабочее место сестры с персональным компьютером | 3 |
| 11. | Рабочее место врача с персональным компьютером и интернетом | по числу врачей |
| 12. | Ростомер | 2 |
| 13. | Терморегулятор для подогрева инфузионных растворов | 10 |
| 14. | Термостат лабораторный | 1 |
| 15. | Холодильник бытовой с морозильной камерой | 10 |
| 16. | Холодильник фармацевтический на 2-14 градусов | 3 |
| 17. | Центрифуга лабораторная (1,5-3 тыс.об/мин) | 1 |
| 18. | Центрифуга с охлаждением | 1 |
| 19. | Стол для инструментария и перевязочного материала | 8 |
| 20. | Бактерицидная лампа | по 1на каждое помещение и в соответствии с объемом |
| 21. | Штативы для длительных вливаний | 30 |
| 22. | Стол многофункциональный манипуляцонный | 1 |
| 23. | Шкаф для инструментария | 4 |
| 24. | Шкаф для хранения медикаментов | 10 |
| 25. | Передвижная бактерицидная лампа | 2 |
| 26. | Кислородная подводка | 1 на больного |
| 27. | Консоль | 1 на больного |
| 28. | Противопролежневый матрац | 1 |
| 29. | Функциональная кровать | 30 |
| 30. | Инструментальный столик для проведения процедур | 10 |
| 31. | Кушетка | 4 |
| 32. | Тумба прикроватная | 30 |
| 33. | Кресло-каталка | 4 |
| 34. | Каталка для перемещения больных с подъемным механизмом и съемными носилками | 3 |
| 35. | Тележка грузовая межкорпусная | 5 |
| 36. | Каталка медицинская 2-3х секционная (функциональная) для перевозки больных | 1 |
| 37. | Монитор с функциями определения температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления, газов крови | 10 |
| 38. | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
| 39. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 40. | Негатоскоп | 3 |
| 41. | Ламинарный шкаф | 2 |
| 42. | Бестеневая лампа | 1 |
| 43. | Медицинская мебель | необходимое количество |
| 44. | Мешки АМБУ | 2 |
| 45. | Дефибриллятор | 1 |
| 46. | Кардиомониторы переносные | 5 |
| 47. | Стойка для инфузоматов/перфузоров с мобильной инфузионной станцией | 10 |
| 48. | Станция инфузионная с интегрированным электропитанием для 4-х насосов | 1 |

Примечание: казанное оборудование может быть частично размещено и в других подразделениях медицинской организации, в структуру которой входит отделение гематологии.

- Стандарт оснащения

блока интенсивной терапии отделения гематологии и химиотерапии

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прикроватный монитор с автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом | по количеству коек |
| 2. | Портативный электрокардиограф | 1 |
| 3. | Консоль | по количеству коек |
| 4. | Дефибриллятор | 1 на отделение |
| 5. | Кровать функциональная | по количеству коек |
| 6. | Насос шприцевой инфузионный | 2 на каждую койку |
| 7. | Насос перистальтический объемнометрический инфузионный | 3 на каждую койку |
| 8. | Переносной набор для оказания реанимационного пособия | 1 на отделение |
| 9. | Отсасыватель вакуумный | 1 на каждые 3 койки |
| 10. | Матрас противопролежневый | 1 на каждые 3 койки |
| 11. | Ламинарный шкаф | 1 |
| 12. | Стойка для инфузоматов/перфузоров с мобильной инфузионной станцией | по количество коек |
| 13. | Станция инфузионная с интегрированным электропитанием для 4-х насосов | 1 |
| 14. | Оснащение процедурного кабинета | необходимое количество |
| 15. | Сестринский пост | 1 |