Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи населению по профилю «диетология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «___»________ 2012 г. № ____

Стандарт оснащения

отделения диетологии дневного стационара

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские | 1 |
| 2. | Ростомер | 1 |
| 3. | Каллипер (для измерения толщины кожных складок) | 1 |
| 4. | Лента сантиметровая | 1 |
| 5. | Анализатор биохимический автоматический | 1 |
| 6. | Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии) | 1 |
| 7. | Персональный компьютер с программным обеспечением: программа оценки фактического питания; программа диагностического тестирования для выявления нарушений пищевого поведения; программа расчета индивидуальных рационов питания | по требованию |
| 8. | Денситометр ультразвуковой* | 1 |
| 9. | Аппарат для определения основного обмена | 2 |
| 10. | Аппарат для определения энерготрат | 1 |

* Для медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, с возможностью определения плотности костной ткани у детей.