Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению по профилю «урология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации                                                                         от «___»________ 2012 г. № ____

Стандарт оснащения урологического отделения

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии | по требованию |
| 2 | Гинекологическое кресло | 1 на отделение |
| 3 | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 2 на отделение |
| 4 | Набор уретральных бужей (жестких) | 2 на отделение |
| 5 | Набор уретральных бужей (мягких) | 2 на отделение |
| 6 | Набор телескопических дилятирующих бужей | 1 на отделение |
| 7 | Урофлоуметр | 1 на отделение |
| 10 | Негатоскоп | 2 на отделение |
| 11 | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 2 на отделение |
| 12 | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 на отделение |
| 13 | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 2 на отделение |
| 14 | Одноразовые, стерильные катетеры Фоли | по требованию |
| 15 | Иглы для биопсии предстательной железы | по требованию |
| 16 | Любриканты | по требованию |
| 17 | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию |
| 18 | Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования. | по требованию |
| 19 | Аппарат ультразвуковой диагностики с конвексным и ректальным датчиком и биопсийными (пункционными) насадками для ультразвуковых датчиков | 1 на отделение |
| 20 | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 на отделение |
| 21 | Аппаратная стойка эндоскопическая | 1 на отделение |
| 22 | Эндовидеокамера с монитором и видеорегистратором | 1 на отделение |
| 23 | Набор зеркал для влагалищного осмотра | 2 на отделение |
| 24 | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций | 2 на отделение |
| 25 | Облучатель бактерицидный | 2 на отделение |