Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской

помощи пострадавшим с сочетанными,

множественными и изолированными

травмами, сопровождающимися

шоком, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «___»________ 2012 г. № ____

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОШОКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
|  | Для медицинских организаций* | Для медицинских организаций** |
| Стол операционный (хирургический) | 1 | - |
| Стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный | 1 | 1 |
| Ортопедическая приставка к столу операционному (хирургическому) рентгенопрозрачному | 1 | 1 |
| Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 | 1 |
| Осветитель налобный | 2 | 1 |
| Набор инструментов для нейрохирургии большой | 2 | 1 |
| Кусачки пистолетного типа различных модификаций: | 4 | 4 |
| - длиной 16 и 21 см |  |  |
| - с рабочей губкой 3 и 5 мм |  |  |
| - прямой и изогнутый |  |  |
| Аспиратор ультразвуковой нейрохирургический | 1 | 1 |
| Пневмотрепан | 1 | 1 |
| Лампа потолочная операционная бестеневая | 2 | 1 |
| Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией | 1 | - |
| Электрокоагулятор хирургический | 1 | 1 |
| Комплекс для эндоскопических малоинвазивных операций (эндовидеохирургическая стойка) | 1 | 1 |
| Стойка эндовидеохирургическая универсальная | 1 | - |
| Набор инструментов для эндовидеохирургических операций | 3 | 2 |
| Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | 1 | 1 |
| Внешняя скоба для иммобилизации таза, гемостаза и хирургической тампонады малого таза | 1 | 1 |
| Набор инструментов хирургический большой | 3 | 2 |
| Набор инструментов для черепно- лицевого, челюстно-лицевого остеосинтеза | 1 | 1 |
| Набор травматологический для оказания скорой помощи большой | 2 | 2 |
| Ультразвуковая мойка | 1 | 1 |
| Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | по одному на каждое структурное подразделение Отделения | по одному на каждое структурное подразделение Отделения |
| Шкаф для инструментов | 2 | 2 |
| Шкаф для лекарственных средств и препаратов | 2 | 2 |
| Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных движений | 2 | 2 |
| Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором | 3 | 2 |
| Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | 3 | 2 |
| Холодильник медицинский | 1 | 1 |
| Шкаф медицинский для расходного материала | 2 | 2 |
| Столик инструментальный | 3 | 2 |
| Негатоскоп | 1 | 1 |
| Раковина | 2 | 2 |
| Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 4 | 4 |
| Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 | 1 |
| Аппарат дыхательный ручной | 3 | 2 |
| Аппарат дыхательный ручной с баллоном | 1 | 1 |
| Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) | 3 | 3 |
| Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 | 1 |
| Набор для погружного металлоостеосинтеза | по требованию | по требованию |
| Набор для внеочагового металлоостеосинтеза | по требованию | по требованию |
| Комплект согревающий хирургического и реанимационного назначения | 2 | 2 |
| Столик анестезиолога | 2 | 2 |
| Ларингоскоп светодиодный | 3 | 3 |
| Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов | 2 | 2 |
| Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасывателем | 1 | 1 |
| Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 | 1 |
| Комплект рентгензащиты (фартук, шапочка, очки, ширма большая) | 6 | 6 |
| Комплект изделий для скелетного вытяжения | 4 | 2 |
| Шина ортопедическая Беллера | 8 | 4 |
| Набор грузов для скелетного вытяжения | до 100 кг | до 100 кг |
| Устройство для разрезания гипсовых повязок (нож, ножницы) | 1 | 1 |
| Стойка (штатив) для инфузионных систем | 4 | 2 |
| Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии | 2 | 1 |
| Набор инструментов для офтальмологических операций | 1 | - |
| Сплит система кондиционирования воздуха (в каждой операционной) при отсутствии централизованной системы кондиционирования | 1 | 1 |

Примечание:

* для медицинских организаций, указанных в пункте 14 Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденного настоящим приказом;

** для медицинских организаций, указанных в пункте 13 Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденного настоящим приказом.