# Приложение 1

к Приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от _____ 2012 г. № _____

Порядок оказания медицинской помощи при острых и хронических  профессиональных заболеваниях

1. Настоящий порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях, за исключением оказания медицинской помощи водолазам и другим работникам, работающим в условиях повышенного давления окружающей газовой и водной среды, при заболеваниях и травмах, связанных с профессиональной деятельностью.

2. Медицинская помощь при острых и хронических профессиональных заболеваниях оказывается в рамках:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3. Медицинская помощь при острых и хронических профессиональных заболеваниях оказывается медицинским персоналом врачебного (фельдшерского) здравпункта, медицинских организаций и их структурных подразделений, в том числе профпатологических кабинетов, профпатологических отделений, а также центров профпатологии, осуществляющих свою деятельность в соответствии с приложениями           № 2 - 13 к настоящему приказу.

Медицинская помощь при острых и хронических профессиональных заболеваниях оказывается лицам, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г.        № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 29, ст. 3702; 2000, № 2, ст. 131; 2001, № 44, ст. 4152; 2002, № 1, ст. 2, 3; № 7,     ст. 628; № 48, ст. 4737; 2003, № 17, ст. 1554; № 28, ст. 2887; № 43, ст. 4108;       № 50, ст. 4852; № 52, ст. 5037; 2004, № 6, ст. 508; № 35, ст. 3607; № 49,        ст. 4851; 2005, № 1, ст. 28; № 52, ст. 5593; 2006, № 52, ст. 5500; 2007, № 1,     ст. 22; № 30, ст. 3806, 3797; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5745; 2010, № 21, ст. 2528; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6606, 6608; 2011, № 45, ст. 6330; № 49, ст. 7061)

4. Больные (пострадавшие) доставляются во врачебный (фельдшерский) здравпункт, а в случае его отсутствия в ближайшее место, доступное для выездных бригад скорой медицинской помощи.

5. Медицинские работники врачебного (фельдшерского) здравпункта при выявлении лиц с признаками острого профессионального заболевания вызывают бригаду скорой медицинской помощи и оказывают больному (пострадавшему) медицинскую помощь до ее приезда.

6. Скорая медицинская помощь лицам с признаками острого профессионального заболевания оказывается выездными бригадами скорой медицинской помощи на месте выезда, а также по пути следования в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь больным с острыми профессиональными заболеваниями.

Скорая специализированная медицинская помощь оказывается специализированными выездными врачебными бригадами по профилю заболевания.

7. Лица с предварительным диагнозом острого профессионального заболевания доставляются выездными бригадами скорой медицинской помощи в стационары медицинских организаций по профилю заболевания. Лица, прикрепленные на медицинское обслуживание к медицинским организациям Федерального медико-биологического агентства (далее – ФМБА России), доставляются в стационары медицинских организаций ФМБА России, а при наличии нескольких медицинских организаций ФМБА России - в стационар медицинской организации ФМБА России по профилю заболевания.

8. В стационарах медицинских организаций, в том числе медицинских организациях ФМБА России, лицам с предварительным диагнозом острого профессионального заболевания оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.

9. Специализированная медицинская помощь при острых профессиональных заболеваниях, а также при наличии предварительного диагноза острого профессионального заболевания от воздействия ионизирующего излучения и других особо вредных и (или) опасных производственных факторов осуществляется в специализированных медицинских организациях, осуществляющих медицинскую помощь пострадавшим от воздействия указанных факторов (токсикологические отделения, центры острых отравлений, специализированные центры профпатологии).

10. В случае невозможности уточнения клинического диагноза и (или) невозможности оказания специализированной медицинской помощи пациенту с острым профессиональным заболеванием в условиях медицинской организации, в которую госпитализирован пациент, при наличии медицинских показаний привлекаются врачи-специалисты из медицинских организаций субъекта Российской Федерации и иных медицинских организаций, либо пациент при наличии медицинских показаний направляется в медицинскую организацию субъекта Российской Федерации или иную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь и имеющуюся в своем составе соответствующие специализированные отделения для проведения необходимых лечебно-диагностических мероприятий.

11. Пациенты с признаками острого профессионального заболевания после оказания специализированной медицинской помощи направляются:

в медицинские организации по месту жительства или пребывания для проведения амбулаторного лечения и (или) восстановительно-реабилитационных мероприятий;

в центр профпатологии или медицинскую организацию, имеющую лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по специальностям «профпатология», «экспертиза связи заболеваний с профессией», «экспертиза профпригодности» для прохождения экспертизы профпригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

12. В центре профпатологии проводится экспертиза связи заболевания с профессией в установленном порядке.

Пациент с установленным заключительным диагнозом острого профессионального заболевания:

направляется врачом-профпатологом медицинской организации по месту жительства или пребывания для освидетельствования в учреждение медико-социальной экспертизы при наличии признаков временной или стойкой утраты трудоспособности;

регистрируется и ставится на учет в организационно-методическом отделе центра профпатологии субъекта Российской Федерации;

подлежит диспансерному наблюдению в кабинете врача-профпатолога по месту жительства или пребывания.

13. Оказание медицинской помощи лицам с хроническими профессиональными заболеваниями осуществляется в рамках:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

14. В случае выявления у гражданина признаков ранее не установленного хронического профессионального заболевания врач-специалист, выявивший указанные признаки, в течение суток с момента их выявления направляет пациента на консультацию в кабинет врача-профпатолога медицинской организации по месту жительства или пребывания. Гражданин, в случае подозрения на наличие признаков хронического профессионального заболевания, в праве самостоятельно с целью консультации обратиться в кабинет врача-профпатолога.

15. В случае выявления признаков ранее не установленного хронического профессионального заболевания врач-профпатолог устанавливает предварительный диагноз хронического профессионального заболевания и направляет пациента в центр профпатологии или медицинскую организацию, имеющую лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по специальностям «профпатология», «экспертиза связи заболеваний с профессией», «экспертиза профпригодности» для оказания, при наличии показаний, медицинской помощи, а так же проведения экспертизы связи заболевания с профессией и экспертизы профпригодности.

16. При осуществлении направления приоритет должен быть отдан центрам профпатологии, специализированным по профилю заболевания.

17. В центре профпатологии проводится экспертиза связи заболевания с профессией в установленном порядке.

Пациент с установленным заключительным диагнозом хронического профессионального заболевания после оказания медицинской помощи

направляется в медицинскую организацию по месту жительства или пребывания для проведения амбулаторного лечения и (или) восстановительно-реабилитационных мероприятий;

направляется врачом-профпатологом медицинской организации по месту жительства или пребывания для освидетельствования в учреждение медико-социальной экспертизы;

регистрируется и ставится на учет в организационно-методическом отделе центра профпатологии субъекта Российской Федерации;

подлежит диспансерному наблюдению в кабинете врача-профпатолога по месту жительства или пребывания.

## Приложение № 2

## к приказу

## Министерства здравоохранения

Российской федерации

от ______ 2012 г. № _____

Правила организации деятельности

врачебного (фельдшерского) здравпункта

1. Настоящие правила определяют порядок организации деятельности врачебного (фельдшерского) здравпункта (далее - здравпункт).

2. Здравпункт создается организацией, работникам которой будет оказываться медицинская помощь.

4. В организациях (предприятиях) с численностью работников, свыше 1201 человека в первую смену, свыше 301 человека во вторую смену, свыше 201 человека в третью смену и свыше 101 человека в четвертую смену создаются круглосуточные врачебные здравпункты.

В организациях (предприятиях) с численностью работников  от 501 до 1200 человек в первую смену, от 201 до 300 человек во вторую смену, от 101 до 200 человек в третью смену и менее 100 человек в четвертую смену создаются круглосуточные фельдшерские здравпункты.

5. Структура здравпункта и штатные нормативы медицинского и другого персонала определяются штатными нормативами персонала в соответствии с приложениями № 3 и № 4 к Приказу.

6. Здравпункт оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 5 к Приказу, а также с учетом вредных и (или) опасных производственных факторов, используемых в технологическом процессе предприятия.

7. Здравпункт возглавляет заведующий.

8. Основными функциями здравпункта являются:

оказание первичной медико-санитарной помощи до приезда бригады скорой медицинской помощи;

экспертиза временной нетрудоспособности (только для врачебных здравпунктов)

организация по медицинским показаниям направления работников, обратившихся за медицинской помощью, на консультации к врачам-специалистам;

выдача по требованию справок о факте обращения за медицинской помощью работникам, обратившимся за медицинской помощью;

участие в подготовке списков контингентов и поименных списков работников, направляемых для прохождения обязательного предварительного и периодических медицинских осмотров;

участие в контроле своевременного прохождения работниками предварительного и периодических медицинских осмотров;

проведение предрейсовых, послерейсовых, предсменых, послесменных осмотров.

организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий на территории организации;

проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности, травматизма, профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений, улучшению санитарно-гигиенических условий труда работников организации;

охрана здоровья работников организации;

участие в разработке и проведении комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий, в том числе осуществлении контроля за выполнением рекомендаций по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров работников организации;

ведение учетно-отчетной документации по установленным формам, в том числе направление извещений о предварительном диагнозе профессионального заболевания (отравления);

участие в тренировках и учениях, имитирующих аварийные ситуации на территории организации;

оформление документов (выписок из журналов приема больных, актов освидетельствования) по запросам;

повышение квалификации медицинских работников здравпункта, участие в конференциях и семинарах;

изучение и соблюдение правил охраны труда;

предоставление регулярных отчетов о проводимой работе и полученных результатах.

9. Организация работы здравпункта осуществляется во взаимодействии с руководителями структурных подразделений организации, территориальными органами управления здравоохранения и территориальными органами Роспотребнадзора.

## Приложение № 3

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от ________ 2012 г. № _____

Штатный норматив

медицинского и другого персонала врачебного здравпункта

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий здравпунктом - врач- терапевт | 1 должность на здравпункт |
| 2. | Врач-терапевт | из расчета 1 должность на рабочую смену <*> |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 должность на здравпункт |
| 4. | Медицинская сестра | из расчета 1 должность на рабочую смену <*> |
| 5. | Санитарка (уборщица) | из расчета 1 должность на рабочую смену <*> |

--------------------------------

<*> Количество рабочих смен определяется соответственно графику работы организации (предприятия).

## Приложение № 4

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от ______ 2012 г. № _____

Штатный норматив

медицинского и другого персонала фельдшерского здравпункта

| № п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий здравпунктом - фельдшер | 1 должность на здравпункт |
| 2. | Фельдшер | из расчета 1 должность на рабочую смену <*> |
| 3. | Медицинская сестра | из расчета 1 должность на рабочую смену <*> |
| 4. | Санитарка | из расчета 1 должность на рабочую смену <*> |

--------------------------------

<*> Количество рабочих смен определяется соответственно графику работы организации (предприятия).

## Приложение № 5

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от ______ 2012 г. № _____

Стандарт оснащения врачебного (фельдшерского) здравпункта

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Аптечка первой помощи | 5 |
|  | Набор для оказания экстренной медицинской помощи | 2 |
|  | Аптечка «Анти-СПИД (ВИЧ)» | 1 |
|  | Комплект медицинский (укладка) для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные заболевания |  |
|  | Специализированные укладки | 5 |
|  | Индивидуальный дозиметр (в случае использования в технологическом процессе источников ионизирующего излучения) | по количеству сотрудников здравпункта, но не менее 4 |
|  | Одеяло изотермическое | 10 |
|  | Электрокардиограф портативный, 6-ти канальный | 1 |
|  | Портативный радиометр для измерения уровня альфа-излучения (в случае использования в технологическом процессе источников ионизирующего излучения) | 1 |
|  | Портативный радиометр для измерения уровня гамма-бета излучения (в случае использования в технологическом процессе источников ионизирующего излучения) | 1 |
|  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | 3 |
|  | Фонендоскоп | 3 |
|  | Стол манипуляционный | 1 |
|  | Термометр медицинский | 5 |
|  | Глюкометр | 2 |
|  | Алкометр | 2 |
|  | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления психоактивных веществ, наркотических соединений и их метаболитов | 5 |
|  | Шкаф для медикаментов | 1 |
|  | Кушетки медицинские | 2 |
|  | Шкаф для одежды | 2 |
|  | Шкаф для белья | 2 |
|  | Стол канцелярский | 3 |
|  | Стулья, включая металлические стулья-вертушки | 10 |
|  | Вешалка для одежды | 2 |
|  | Педальное ведро | 2 |
|  | Тумбочки медицинские | 2 |
|  | Зеркало | 1 |
|  | Оториноскоп (портативный) | 1 |
|  | Сейф для хранения сильнодействующих медикаментов | 1 |
|  | Закрытая емкость для сбора использованного перевязочного материала | 2 |
|  | Электроплитка с закрытой спиралью | 1 |
|  | Фонарь электрический | 1 |
|  | Холодильник | 2 |
|  | Лампа настольная | 3 |
|  | Динамик оповещения | 1 |
|  | Облучатель бактерицидный | 1 |
|  | Комплекты медицинской одежды | 4 |
|  | Щит деревянный | 1 |
|  | Носилки | 2 |
|  | Костыли | 2 |
|  | Секундомер | 2 |
|  | Термометр медицинский | 5 |
|  | Перчатки резиновые | 5 |
|  | Грелка резиновая | 1 |
|  | Пузырь для льда | 1 |
|  | Кружка Эсмарха | 1 |
|  | Судно подкладное | 1 |
|  | Утка | 1 |
|  | Поильник | 1 |
|  | Мензурка | 5 |
|  | Зонд желудочный толстый | 2 |
|  | Воронка стеклянная большая | 2 |
|  | Жгут кровоостанавливающий | 3 |
|  | Катетер резиновый | 2 |
|  | Глазная ванночка | 2 |
|  | Кюветы разных размеров | 2 |
|  | Лотки почкообразные | 2 |
|  | Пипетки | 2 |
|  | Палочки стеклянные | 5 |
|  | Щетки для мытья рук | 2 |
|  | Шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) | 2 |
|  | Устройство для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов одноразового применения | 3 |
|  | Биксы (разных размеров) | 3 |
|  | Шпатели одноразовые | 10 |
|  | Роторасширитель одноразовый | 2 |
|  | Языкодержатель одноразовый | 2 |
|  | Корнцанг | 2 |
|  | Пинцет анатомический общего назначения 200 мм | 2 |
|  | Пинцет анатомический общего назначения 150 мм | 2 |
|  | Пинцет хирургический общего назначения 150 мм | 2 |
|  | Скальпель остроконечный одноразовый 150 мм | 3 |
|  | Кровоостанавливающие зажимы одноразовые: зубчатый прямой № 1 160 мм зубчатый изогнутый № 1 158 мм одно-, двузубый № 1 160 мм одно-, двузубый прямой № 2 162 мм | 2 каждого наименования |
|  | Ножницы (прямые, изогнутые) | 3 |
|  | Скобки Мишеля | 2 |
|  | Пинцет для наложения скобок Мишеля | 2 |
|  | Шприц инсулиновый одноразовый | 2 |
|  | Шприцы одноразовые 20 мл, 10 мл, 5 мл и 2 мл | 10 каждого объема |
|  | Стерилизатор электрический средний (резервный, на случай выхода из строя сухожаровой стерилизации) | 1 |
|  | Сухожаровой шкаф или автоклав | 1 |
|  | Портативный аппарат для ручной искусственной вентиляции легких (АДР - 1200) | 1 |
|  | Ушная воронка | 2 |
|  | Носовое зеркало (расширители) | 1 |
|  | Лобный рефлектор | 1 |
|  | Кислородный ингалятор любого типа (КИ-5) | 1 |
|  | Аппарат для ИВЛ ручной | 1 |
|  | Трахеотомический набор | 3 |
|  | Воздуховоды для искусственного дыхания «рот в рот» | 3 |
|  | Пакет перевязочный индивидуальный | 10 |

## Приложение № 6

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от ______ 2012 г. № ______

Правила организации деятельности профпатологического отделения

1. Настоящие правила определяют порядок организации деятельности профпатологического отделения (далее - Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением центра профпатологии или медицинской организации, имеющей лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по специальностям «профпатология», «экспертиза связи заболеваний с профессией», «экспертиза профпригодности».

Отделение создается в медицинской организации, имеющей в своем составе следующие подразделения:

отделение функциональной диагностики;

отделение ультразвуковой диагностики;

отделение эндоскопии;

клинико-диагностическая лаборатория;

лаборатория медицинской физики (при сопровождении радиационно-опасных предприятий);

физиотерапевтическое отделение;

рентгенологическое отделение.

3. Структура Отделения, штатная численность медицинского и другого персонала определяются штатным нормативом медицинского и другого персонала в соответствии с приложением № 7 к настоящему Приказу, с учетом объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.

4. Отделение оснащается медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения профпатологического отделения в соответствии с приложением № 8 к настоящему Приказу. При необходимости возможно оснащение отделения дополнительным оборудованием, в зависимости от профиля профпатологического отделения.

5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.

Основными функциями Отделения является:

оказание специализированной медицинской помощи лицам с установленным диагнозом профессионального заболевания, в том числе с предварительным диагнозом профессионального заболевания, а также работникам, занятым на вредных работах и (или) работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования);

внедрение в практику работы новых передовых форм медицинского обслуживания современных методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний;

проведение анализа профессиональной заболеваемости работников обслуживаемых организаций, производственного травматизма, инвалидности и смертности;

оказание консультативной и организационно-методической помощи медицинским организациям по диагностике и лечению профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений;

проведение анализа эффективности работы персонала и качества оказываемой лечебно-профилактической помощи, изучение исходов и отдаленных результатов лечения;

повышение профессиональной квалификации медицинского персонала Отделения;

проведение анализа основных качественных показателей работы Отделения и по его итогам разработка и осуществление необходимых мероприятий;

проведение санитарно-просветительной работы по пропаганде здорового образа жизни, обеспечение санитарно-гигиенического обучения по профилактике профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений;

ведение и представление необходимой учетно-отчетной документации в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

экспертиза связи заболеваний с профессией;

экспертиза профпригодности;

экспертиза временной нетрудоспособности;

лечение и реабилитация больных с профессиональными заболеваниями;

экспертная работа по договорам с органами здравоохранения, лицензионно-аккредитационной комиссией и экспертными комиссиями страховых медицинских организаций и предприятиями, участие в решении сложных и конфликтных вопросов.

6. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебных и диагностических подразделений, имеющиеся в структуре медицинской организации, в составе которой оно создано.

## Приложение № 7

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от _____ 2012 г. № ______

Штатный норматив медицинского и другого персонала профпатологического отделения

| № п/п | Наименование должности | Число должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением - врач- профпатолог | 1 должность на отделение |
| 2. | Врач-профпатолог | из расчета 1 должность на 15 коек |
| 3. | Врач функциональной диагностики | из расчета 1 должность на 120 коек |
| 4. | Медицинская сестра палатная | из расчета 4,75 должности (1 круглосуточный пост) на 30 коек |
| 5. | Медицинская сестра процедурной | из расчета 1 должность на кабинет |
| 6. | Старшая медицинская сестра | из расчета 1 должность на отделение |
| 7. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | из расчета 1 должность на 30 коек |
| 8. | Санитарка палатная | из расчета 4,75 должности (1 круглосуточный пост) на 30 коек |
| 9. | Санитарка | из расчета 1 должность на 30 коек |
| 10. | Санитарка-буфетчица | из расчета 2 должности на 30 коек |

## Приложение № 8

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от _____ 2012 г. № ______

Стандарт оснащения профпатологического отделения

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Портативный набор рабочих инструментов | по количеству врачей в отделении |
|  | 1.1 | Сфигмоманометр (с манжетками для взрослых обычного и увеличенного размеров) | 1 |
|  | 1.2 | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 1.3 | Увеличительное стекло | 1 |
|  | 1.4 | Неврологический молоточек | 1 |
| 2. | Рабочее место врача-терапевта | по количеству врачей в отделении |
| 3. | Рабочее место заведующего отделением | 1 |
| 4. | Рабочее место постовой сестры | по количеству постов |
| 5. | Электрокардиограф 12-канальный | 1 |
| 6. | Электронный спирограф | 1 |
| 7. | Пульсоксиметр | 2 |
| 8. | Весы напольные | 1 |
| 9. | Ростомер | 1 |
| 10. | Метаболограф | 1 |
| 11. | Централизованная подводка кислорода в каждую палату | 1 система на отделение |
| 12. | Концентратор кислорода | 1 на 60 коек |
| 13. | Небулайзер (компрессорный) | не менее 3 |
| 14. | Игла для стернальной пункции | 2 |
| 15. | Тест-система для определения маркеров некроза миокарда <*> | по потребности |
| 16. | Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 система на отделение |
| 17. | Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате | по числу коек и палат |
| 18. | Прикроватный кардиомонитор | 1 на 15 коек |
| 19. | Инфузомат | 1 на 15 коек |
| 20. | Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца | не менее 10% от коечной емкости отделения |
| 21. | Набор для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке (противошоковый набор) | 1 набор |

--------------------------------

<*> Для медицинских организаций, не имеющих возможности лабораторного экспресс-метода определения маркеров некроза миокарда.

## Приложение № 9

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от _____ 2012 г. № ______

Правила организации деятельности кабинета врача-профпатолога

1. Настоящие правила определяют порядок организации деятельности кабинета врача-профпатолога.

2. Кабинет врача-профпатолога (далее - Кабинет) является структурным подразделением медицинской организации, имеющей лицензию на оказание медицинской помощи, включая работы и услуги по специальностям «экспертиза профпригодности» и «медицинские осмотры (предварительные, периодические)».

3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала определяется штатных нормативов медицинского и другого персонала профпатологического кабинета в соответствии с приложением     № 10 к настоящему Приказу, с учетом объема проводимой лечебно-диагностической работы, и утверждается руководителем медицинской организации, в составе которой он создан.

4. Кабинет оснащается медицинским оборудованием в соответствии с приложением № 11 к настоящему Приказу.

5. Функции Кабинета:

оказание консультативной и диагностической, первичной медико-санитарной помощи лицам с установленным диагнозом профессионального заболевания, в том числе с предварительным диагнозом профессионального заболевания, а также лицам, занятым на вредных работах и (или) работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры;

установление предварительного диагноза профессионального заболевания при наличии признаков ранее не установленного профессионального заболевания

экспертиза временной нетрудоспособности

осуществление диспансерного наблюдения за лицами с установленным диагнозом профессионального заболевания и (или) профессионального отравления, проведение им необходимого лечения и медико-социальной реабилитации по заключению учреждений медико-социальной экспертизы;

учет больных с профессиональными заболеваниями;

санитарно-просветительская работа среди прикрепленного населения;

участие в проведении предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также в проведении экспертизы профпригодности;

направление в центр профпатологии и иные специализированные медицинские организации для проведения медицинских обследований и осуществления экспертизы профпригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

## Приложение № 10

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от ______ 2012 г. № _____

Штатный норматив медицинского и другого персонала

кабинета врача-профпатолога

| № п/п | Наименование должности | Число должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Врач-профпатолог | 1 должность из расчета приема 1,7 человека в час <*> |
| 2. | Медицинская сестра | 1 должность на каждую 1 должность врача (1 ставка на 500 человек контингента диспансерных профпатологических больных) <*> |
| 3. | Санитарка | 1 должность на 3 должности врачей |

--------------------------------

<*> При меньшем объеме медицинской помощи - не менее 1 ставки врача и 1 ставки среднего медицинского персонала.

## Приложение № 11

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от ______ 2012 г. № _____

Стандарт оснащения кабинета врача-профпатолога

| № п.п. | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-терапевта | 1 |
| 2. | Негатоскоп | 1 |
| 3. | Вибротестер | 1 |
| 4. | Термометр | 1 |
| 5. | Секундомер | 1 |
| 6. | Динамометр | 1 |
| 7. | Тонометр | 1 |
| 8. | Фонендоскоп | 1 |
| 9. | Неврологический молоточек | 1 |

## Приложение № 12

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от ______ 2012 г. № _____

Правила организации деятельности центра профпатологии

1. Настоящие правила определяют порядок организации деятельности центра профпатологии.

2. Центр профпатологии (далее - Центр) создается органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации как самостоятельное медицинское учреждение, а также на базе многопрофильного лечебно-профилактического учреждения, клиники научно-исследовательского института профпатологического профиля, медицинских образовательных учреждений (далее - медицинские организации).

3. При организации Центра предусматривается наличие следующих подразделений:

стационарное профпатологическое отделение (не менее одного);

амбулаторно-поликлиническое отделение с кабинетом врача-профпатолога;

отделение функциональной диагностики;

отделение ультразвуковой диагностики;

отделение эндоскопии;

клинико-диагностическая лаборатория;

лаборатория медицинской физики (при сопровождении радиационно-опасных предприятий);

физиотерапевтическое отделение;

рентгенологическое отделение;

организационно-методический отдел или кабинет.

4. В случае организации Центра на базе медицинской организации, для обеспечения своей работы Центр использует возможности лечебных, диагностических и других подразделений медицинской организации, в которой он создан.

6. На должности врачей Центра назначаются врачи-профпатологи.

7. На Центр возлагаются следующие функции:

оказание специализированной медицинской помощи лицам, страдающим профессиональными заболеваниями, в том числе лицам с предварительным диагнозом профессионального заболевания и подозрением на указанные состояния, а также лицам, занятым на вредных работах и (или) работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры;

экспертиза профпригодности;

экспертиза связи заболевания с профессией;

экспертиза временной нетрудоспособности;

проведение предварительных и периодических, в том числе внеочередных, медицинских осмотров лиц, занятых на вредных работах и (или) работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, при выполнении которых проводятся указанные медицинские осмотры;

оказание консультативно-методической и организационной помощи медицинским работникам иных медицинских организаций по вопросам профпатологии;

осуществление мониторинга за состоянием здоровья лиц с установленным диагнозом профессионального заболевания и профессионального отравления и лиц, занятых на вредных работах и (или) работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры;

контроль качества проведения предварительных и периодических медицинских осмотров медицинскими организациями, а также реализации профилактических, оздоровительных и реабилитационных мероприятий по результатам этих осмотров;

внедрение информационных систем, создание и ведение банка данных по профессиональной заболеваемости;

оценка и прогноз риска формирования профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений, участие в выполнении научно-исследовательских работ в области профпатологии;

участие в разработке мероприятий по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости совместно с органами Роспотребнадзора, работодателями, работниками и профсоюзами;

рассмотрение конфликтных вопросов, возникших при экспертизе профпригодности и связи заболевания с профессией;

участие в работе конференций, совещаний, симпозиумов по вопросам профессиональной патологии;

участие в разработке медико-профилактических требований по охране здоровья работников и окружающей среды с целью включения их в технические регламенты совместно с Федеральным центром профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерациии;

ведение статистического учета и представление форм статистической отчетности, в том числе ежегодные отчеты в Федеральный центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации по результатам деятельности Центра и по результатам периодических медицинских осмотров на основании представленных медицинскими организациями заключительных актов.

8. Организационно-методическая деятельность ведется организационно-методическим отделом (далее - ОМО), являющимся структурным подразделением Центра. ОМО обеспечивает организационно-методическую работу по вопросам совершенствования профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения больных с профессиональными формами патологии, осуществляемых лечебно-профилактическими учреждениями.

При наличии в субъекте Российской Федерации нескольких Центров ОМО организуется в Центре, на который возложены функции организационно-методического руководства, а в других создаются организационно-методические кабинеты (далее - Кабинет).

Структура Центра и штатная численность медицинского и другого персонала определяются исходя из объема проводимой диагностической работы и утверждаются руководителем Центра.

9. Центр оснащается медицинским оборудованием в соответствии с приложением № 13 к настоящему Приказу.

10. Центр может использоваться в качестве клинической базы медицинских образовательных учреждений.

11. При наличии двух и более Центров в субъекте Российской Федерации каждому из них присваивается порядковый номер, на один из них возлагается организационно-методическое руководство.

## Приложение № 13

к приказу

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от ______ 2012 г. № _____

Стандарт оснащения центра профпатологии

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор лазерный микроциркуляции крови компьютеризированный | 1 |
| 2. | Аппаратно-программный реографический комплекс | 1 |
| 3. | Бодиплятизмограф | 1 |
| 4. | Велоэргометр с пульсконтролем | 1 |
| 5. | Вибротестер | 2 |
| 6. | Динамометр медицинский, эспандер | 2 |
| 7. | Импедансометр | 1 |
| 8. | Комплекс компьютеризированный для исследования и диагностики кровенаполнения сосудов головного мозга | 1 |
| 9. | Компьютерный томограф | 1 |
| 10. | Масс-спектрометр | 1 |
| 11. | Плазменно-ионизационный фотометр | 1 |
| 12. | Прибор для определения ртути в биологических средах | 1 |
| 13. | Система кардиологическая диагностическая мониторная для проведения нагрузочных тестов | 1 |
| 14. | Спирометр | 1 |
| 15. | Ультразвуковая допплеровская система с датчиками для сосудов головного мозга, рук и ног | 1 |
| 16. | Фотоэлектроколориметр | 2 |
| 17. | Портативный радиометр для измерения уровня альфа- излучения (в случае использования в технологическом процессе источников ионизирующего излучения) | 2 |
| 18. | Портативный радиометр для измерения уровня гамма- бета излучения (в случае использования в технологическом процессе источников ионизирующего излучения) | 2 |