Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской помощи населению при заболеваниях и травмах нервной системы нейрохирургического профиля утвержденного приказом  Министерства здравоохранения и социального развития                Российской Федерации

от «___»________2012 г. №___

Стандарт оснащения нейрохирургического отделения

с блоком реанимации и интенсивной терапии, нейрохирургической операционной

- Стандарт оснащения нейрохирургического отделения (30 коек) с блоком реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование медицинского оборудования, инструментария, изделий медицинского назначения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор нейрохирургических инструментов большой | 1 |
| 2 | Набор нейрохирургический экстренный | 3 |
| 3 | Набор для измерения ликворного давления | 5 |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 2 |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | 1 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких для продленной вентиляции новорожденных и детей | 2 |
| 7 | Дефибрилляторы | 1 |
| 8 | Иглы лигатурные (острая, тупая № 1,2,3) | по потребности |
| 9 | Набор игл атравматических с впаянной нитью различного диаметра (0,6-0,10) | по потребности |
| 10 | Иглодержатель сосудистый для атравматических игл | 2 |
| 11 | Катетеры самоудерживающиеся крупноголовчатые и уретральные различного типа | по потребности |
| 12 | Канюли различного диаметра для вентрикулярных пункций (комплект) | по потребности |
| 13 | Клей медицинский для склеивания биологических тканей | по потребности |
| 14 | Мониторы простые - ЭКГ, пульсоксиметрия, неинвазивное давление, конечно-выдыхаемый СО2 | 3 |
| 15 | Монитор транспортный | 1 |
| 16 | Допплерографическая установка с возможностью двухканального мониторинга | 1 |
| 17 | Трубка силиконовая медицинская дренажная(4(1,5; 5(1,5; 6(1,5; 7(1,5) | по потребности |
| 18 | Устройство для активного дренирования ран однократного применения 250 см³ и 500 см³ | по потребности |
| 19 | Шовный атравматический материал с иглами стерильный (2/0-10/0) | по потребности |
| 20 | Шпатель нейрохирургический двусторонний различной ширины (8, 15, 20 мм) | по 6 каждый |
| 21 | Шприцы 2,5,10 мм и 20 мм разового пользования в комплекте с иглами | по потребности |
| 22 | Шприцы для промывания полостей (емкость 100 и 150 мл) | по потребности |
| 23 | Щипцы предохранительные для сверления черепа | 2 |
| 24 | Инфузоматы и перфузоры | 15 |
| 25 | Отсасыватели хирургические | 12 |
| 26 | Согревающие одеяла | 2 |
| 27 | Специальные кровати с возможностью взвешивания и автоматического переворачивания больных с противопролежневыми системами | по потребности |
| 28 | Противопролежневые системы | 6 |
| 29 | Оборудование для измерения внутричерепного давления с кабелем совместимости с мониторной системой | 3 |
| 30 | Поручни в коридорах, ванных комнатах и туалетах, | по количеству помещений |
| 31 | Приспособления для умывания, отправления физиологических функций для кресельных пациентов | по количеству помещений |

2. Стандарт оснащения операционной

| № п/п | Наименование медицинского оборудования, инструментария, изделий медицинского назначения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 30 коек | 31-60 коек | Более 60 коек |
| 1. | Аспиратор хирургический ультразвуковой | 2 | 2 | 3 |
| 2. | Аспиратор хирургический вакуумный | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Аппарат (бор) для обработки костей и костной ткани электрический или пневматический | 2 |
| 4. | Аппарат для коагуляции электрохирургический высокочастотный | 1 |
| 5. | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 |
| 6. | Коагулятор высокочастотный для микрохирургии с набором инструментов | 2 | 2 | 3 |
| 7. | Микроскоп операционный напольный с монитором изображения операционного поля | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Кресло с подлокотниками мягкое мобильное с гидроприводом для операционной | 1 | 2 | 2 |
| 9. | Навигационная система безрамная (рамная) | 1 |
| 10. | Операционный стол (хирургический) | по потребности |
| 11. | Система жёсткой фиксации головы | 2 |
| 12. | Сканер ультразвуковой интраоперационный | 1 | 2 | 2 |
| 13. | Стойка эндоскопическая (комплект) | 1 |
| 14. | Трепан нейрохирургический высокоскоростной электрический или пневматический с набором дрелей различного диаметра | 1 | 2 | 3 |
| 15. | Бинокулярная лупа с источником освещения | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Электроэнцефалограф для операционной | 1 |
| 17. | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 1 |
| 18. | Аппарат анестезиологический | 2 |
| 19 | Аппарат для гипотермии с циркулирующей жидкостью | 1 |
| 20. | Аппарат для получения тромбоцитарной фракции крови | 1 |
| 21. | Мешок дыхательный ручной | 3 |
| 22. | Аппарат ингаляционного наркоза и наркозно-дыхательный | 2 |
| 23. | Аппарат для скелетного вытяжения | 1 | 2 | 2 |
| 24. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 1 |
| 25. | Комплекс согревающий анестезиолого-реанимационный | 2 |
| 26. | Ларингоскоп для взрослых | 2 |
| 27. | Монитор анестезиологический | 2 |
| 28. | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) | 2 | 2 | 3 |
| 29. | Планшет для определения групп крови (микропланшет) | по потребности |
| 30. | Светильник (лампа) операционный, хирургический | 2 | 2 | 3 |
| 31. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) | 1 |
| 32. | Набор нейрохирургических инструментов большой | 3 |
| 33. | Набор микронейрохирургического инструментария | 2 |
| 34. | Набор микрососудистого инструментария | 1 |
| 35. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа | 1 |
| 36. | Набор для операции на межпозвонковых дисках | 2 |
| 37. | Набор инструментов для сосудистой хирургии общий | 2 |
| 38. | Набор инструментов для наложения и снятия клипс с сосудов головного мозга (клипсы съемные К-45 7,5 мм и несъемные К-45 7 мм) | 5 |
| 39. | Набор для измерения ликворного давления | 5 |
| 40. | Клипсы несъёмные (комплект) | 2 |
| 41. | Клипсы различной конфигурации для клипирования аневризм головного мозга | по потребности |
| 42. | Клипсодержатель для несъёмных клипс | 3 |
| 43. | Клипсодержатель для клипс при клипировании аневризм | 3 |
| 44. | Крючок для препаровки периферических нервов | 10 |
| 45. | Кусачки костные с двойным изгибом для операции на позвоночнике | 6 |
| 46. | Кусачки костные с удлинёнными ручками типа Янсена для операции на позвоночнике | 6 |
| 47. | Пила проволочная витая | по потребности |
| 48. | Проводник для проволочных пил | 20 |
| 49. | Проводник многоразовый для подкожного проведения люмбоперитонеального катетера | 2 |
| 50. | Ранорасширитель нейрохирургический универсальный | 6 |
| 51. | Ранорасширитель с острыми губками | 12 |
| 52. | Ранорасширитель реечный для операции на позвоночнике | 3 |
| 53. | Распатор для позвоночника прямой, изогнутый (большой, малый) | 6 |
| 54. | Ручки к проволочным пилам | 6 |
| 55. | Скоба для скелетного вытяжения за череп | 10 |
| 56. | Канюли различного диаметра для вентрикулярных пункций (комплект) | 3 |
| 57. | Клей медицинский для склеивания биологических тканей | по потребности |
| 58. | Сверло для трепанации черепа Гребенюка–Танича | 20 |
| 59. | Средства для гемостаза (марля гемостатическая, губка, тахокомб) | по потребности |
| 60. | Фреза круглая полая (для переднего корпородеза) | 2 |
| 61. | Фреза для ламинэктомии | 5 |
| 62. | Фреза корончатая для трепанации черепа | 5 |
| 63. | Шина для фиксации позвоночника | 3 |
| 64. | Кусачки с прямоугольными губками | 10 |
| 65. | Кусачки реберные универсальные с изогнутым ножом | 2 |
| 66. | Кусачки костные по Пистону | 2 |
| 67. | Кусачки с полукруглыми губками мощные | 3 |
| 68. | Кусачки Дальгрена для взрослых | 2 |
| 69. | Кусачки Дальгрена для детей | 2 |
| 70. | Кусачки нейрохирургические изогнутые по плоскости (длина 220 мм) | 3 |
| 71. | Ложки нейрохирургические овальные жесткие, мягкие и округлые (наборы) | 3 |
| 72. | Пинцет нейрохирургический изогнутый | 10 |
| 73. | Пинцет для твёрдой мозговой оболочки | 20 |
| 74. | Пинцет для хиазмальной области изогнутый | 5 |
| 75. | Пинцет для удержания опухоли мозга окончатый (большой, средний, малый) (набор) | 2 |
| 76. | Пластина прямая и изогнутая № 1, 2, 3 для фиксации позвоночника | 10 каждой |
| 77. | Трубка силиконовая медицинская дренажная(4(1,5; 5(1,5; 6(1,5; 7(1,5) | по потребности |
| 78. | Устройство для активного дренирования ран однократного применения 250 см³ и 500 см³ | по потребности |
| 79. | Шовный атравматический материал с иглами стерильный (2/0-10/0) | по потребности |
| 80. | Шпатель нейрохирургический односторонний (двусторонний) различной ширины (6, 10, 20, 26 мм) | 6 каждый |
| 81. | Шприцы 2,5,10 мм и 20 мм разового пользования в комплекте с иглами | по потребности |
| 82. | Шприцы для промывания полостей (емкость 100 и 150 мл) | 10 каждый |
| 83. | Шунты низкого, среднего, высокого давления для лечения гидроцефалии | 5 каждый |
| 84. | Щипцы–кусачки костные шарнирные с двойной передачей с круглыми губками изогнутые по плоскости | 3 |
| 85. | Щипцы–кусачки костные с прямыми копьевидными губками мощные | 3 |
| 86. | Щипцы для извлечения осколков костей (длина 207 мм) | 2 |
| 87. | Щипцы предохранительные для сверления черепа | 2 |