Приложение № 4

к Порядку оказания медицинской

помощи больным с острыми

химическими отравлениями,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «____»____________2012 г. №______

Стандарт оснащения Центра (Отделения) острых отравлений

| №№ п/п | Наименование | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Приемное отделение (кабинет) для приема токсикологических больных (дополнительно к стандартному оборудованию кабинета для приема терапевтических больных) |
| 1. | Зонд желудочный в стерильной упаковке | По потребности |
| 2. | Роторасширитель, языкодержатель (в стерильной упаковке) | По потребности |
| 3. | Ларингоскоп с набором клинков | 1 |
| 4. | Интубационные трубки | По потребности |
| 5. | Набор для трахеотомии / коникотомии | 1 |
| 6. | Аппарат ручной для искусственной вентиляции легких у взрослых и детей | 1 |
| 7. | Электровакуумный отсасыватель | 1 |
| Отделение реанимации и интенсивной терапии с малой операционной для экстракорпоральной детоксикации (дополнительно к стандартному оборудованию отделения общей реанимации и интенсивной терапии) |
|  | Оборудование для детоксикации |
| 1. | Зонд желудочный | По потребности |
| 2. | Аппарат для гемодиализа «искусственная почка» | не менее 2 |
| 3. | Гемодиализаторы и кровопроводящие магистрали к ним | По потребности |
| 4. | Система очистки воды | 1 |
| 5. | Аппарат для гемосорбции | 1-2 |
| 6. | Аппарат для плазмафереза | 1 |
| 7. | Аппарат для постоянной низкопоточной вено-венозной гемофильтрации (гемодиафильтрации) | 1 |
| 8. | Аппарат для перитонеального диализа с принадлежностями | 1 |
| 9. | Аппарат для ультрафиолетовой гемотерапии с набором кювет | 2 |
| 10. | Аппарат для лазерной гемотерапии | 1 |
| 11. | Аппарат для получения лекарственных растворов гипохлорита натрия | 2 |
| 12. | Двухпросветный кишечный зонд для кишечного лаважа | По потребности |
| 13. | Система для приема стула | По потребности |
| 14. | Перфузионный роликовый насос | 2 |
| 15. | Ингалятор аэрозольный ультразвуковой | 2 |
| Химико-токсикологическая лаборатория |
| Оборудование для химико-токсикологических исследований (перечень обязательный) |
| Оборудование для определения этанола и алифатических спиртов |
| 1. | Газовый хроматограф с детектором по теплопроводности | 2 |
| Оборудование для определения промышленных ядов и растворителей |
| 1. | Газовый хроматограф с детектором по ионизации пламени или детектором электронного захвата | 1 |
| 2. | Газовый хроматограф с детектором электронного захвата | 1 |
| 3. | Газовый хроматограф с азотно-фосфорным детектором | 1 |
| Оборудование для определения лекарственных средств и наркотических веществ (перечень обязательный) |
| 1. | Комплект для тонкослойной хроматографии | 1 |
| 2. | Набор иммуно-хроматографических тестов | 1 |
| 3. | Комплект оборудования для иммуноанализа (иммуноферментный или иммунофлюоресцентный и др.) | 1 |
| 4. | Фотоколориметр | 1 |
| 5. | УФ-спектрофотометр | 1 |
| 6. | рН-метр | 1 |
| Оборудование для химико-токсикологических исследований (перечень дополнительный) |
| 1. | Ввысокоэффективный жидкостной хроматограф с различными детектирующими системами | 1 |
| 2. | Газовый хроматограф–масс-спектрометр | 1 |
| 3. | Атомно-абсорбционный спектрофотометр или масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой | 1 |
| 4. | рН-метр с ион-селективными электродами | 1 |
| Технические средства для пробоподготовки |
| 1. | Дистиллятор | 1 |
| 2. | Холодильник | 1 |
| 3. | Шкаф морозильный (-30°С) | 1 |
| 4. | Центрифуга лабораторная | 2 |
| 5. | Комплект-укладка для транспортировки биожидкостей | 1 |
| 6. | Дозаторы механические или электронные | 10 |
| 7. | Баня водяная | 1 |
| 8. | Аппарат для получения деионизированной воды | 1 |
| 9. | Встряхиватель пробирок» | 2 |
| 10. | Компьютеры персональные с принтерами | 1 |
| 11. | Программы для компьютеров для выполнения внутрилабораторного контроля качества лабораторных исследований | 1 |
| 12. | Программы для компьютеров для формирования лабораторной информационной системы (ЛИС) | 1 |
| 13. | Микроскоп бинокулярный | 1 |
| 14. | Термостат | 1 |
| 15. | СВЧ-печь | 1 |
| 16. | Стерилизатор паровой (автоклав) | 1 |
| 17. | Ультразвуковая баня | 1 |