Приложение № 10

к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации

от __________2012 г. № _______

Стандарт оснащения туберкулезной больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического

- Стандарт оснащения амбулаторного отделения (за исключением кабинета врача-фтизиатра участкового, кабинетов врачей-специалистов, кабинета медико-социальной помощи, физиотерапевтического кабинета, дневного стационара)

| № п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кабина для сбора мокроты | 1 |
| 2. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
| 3. | Локальное вытяжной устройство для кабины (комнаты) для сбора мокроты | 1 |
| 4. | Холодильник для хранения собранного диагностического материала (мокроты) | 1 |
| 5. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 6. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 7. | Столик манипуляционный | 2 |
| 8. | Кушетка медицинская | по требованию |
| 9. | Негатоскоп демонстрационный | 2 |
| 10. | Небулайзер с распылителями | 1 |
| 11. | Шкаф для одежды медицинского персонала | по требованию |
| 12. | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |
| 13. | Шкаф для белья | по требованию |
| 14. | Стол инструментальный | 1 |
| 15. | Стол пациента | 1 |
| 16. | Негатоскоп 2-х кадровый | по требованию |
| 17. | Медицинский холодильник для медикаментов | по требованию |
| 18. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
| 19. | Шкаф для стерильных материалов и наборов | по требованию |
| 20. | Шкаф для медикаментов | по требованию |
| 21. | Весы напольные | по требованию |
| 22. | Ростомер | по требованию |
| Кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией |
| 23. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | 1 |
| 24. | Фонендоскоп | 1 |
| 25. | Рабочее место врача | по требованию |
| 26. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 27. | Принтер | 1 на кабинет врача-специалиста |
| 28. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на кабинет врача-специалиста |
| 29. | Негатоскоп на 2 снимка | 1 |
| Организационно-методический отдел |
| 30. | Рабочее место врача | по требованию |
| 31. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 32. | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию |
| 33. | Принтер | по требованию |
| Стандарт оснащения стационарного отделения |
| № п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Кровати функциональные 2-3-х-секционные (в том числе хирургические функциональные 2-3-х-секционные) | по требованию |
| 2. | Прикроватный столик | по требованию |
| 3. | Прикроватная тумба | по требованию |
| 4. | Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | по требованию |
| 5. | Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | по требованию |
| 6. | Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | по требованию |
| 7. | Ингаляторы компрессорные | по требованию |
| 8. | Пульсоксиметр | по требованию |
| 9. | Дефибриллятор бифазный | по требованию |
| 10. | Негатоскоп демонстрационный | по требованию |
| 11. | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | по требованию |
| 12. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | по требованию |
| 13. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | по требованию |
| 14. | Насос инфузионный | 1 |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный | по требованию |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный | по требованию |
| 17. | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 18. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| 19. | Емкость для сбора отходов | по требованию |
| 20. | Манипуляционный столик | по требованию |
| 24. | Медицинский шкаф | по требованию |
| 25. | Холодильник для медикаментов | по требованию |
| 26. | Холодильник для иммунодиагностических препаратов | 1 |
| 27. | Кушетка медицинская | по требованию |
| 28. | Пневмотораксный аппарат | 1 |
| 29. | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии | 1 |
| 30. | Рабочее место медицинской сестры процедурной | 1 |
| 31. | Столик манипуляционный подкатной | по требованию |
| 32. | Малый хирургический набор | 1 |
| 33. | Шкаф для стерильных инструментов и материалов | по требованию |
| 35. | Холодильник для медикаментов | по требованию |
| 38. | Ширма | по требованию |
| 44. | Стол для больного перевязочный | 1 |
| 45. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
| 46. | Рабочее место медицинской сестры перевязочной | 1 |
| 47. | Кабина для сбора мокроты | 1 |
| 48. | Раковина для мытья рук | по требованию |
| 50. | Гинекологическое кресло* | по требованию |
| 51. | Негатоскоп* | по требованию |
| 52. | Урофлоуметр с принтером* | 1 |
| 53. | Цистоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров* | 1 |
| 54. | Цистоскоп смотровой* | 2 |
| 55. | Цистоуретроскоп гибкий* | 1 |
| 56. | Источник света для эндоскопической аппаратуры* | 1 |
| 57. | Электростимулятор урологический* | 1 |
| 58. | Автоматическое устройство для биопсии* | 1 |
| 59. | Набор уретральных бужей (жестких)* | 1 |
| 60. | Набор уретральных бужей (мягких)* | 1 |
| 61. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов* | 1 |
| 62. | Емкость для сбора медицинских отходов | по требованию |
| 63. | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| 64. | Кольпоскоп с передвижным светильником* | 1 |
| 65. | Набор для трансцервикальной фаллопоскопии* | 1 |
| 66. | Ультразвуковой аппарат* | 1 |
| 68. | Набор зеркал* | 2 |
| 71. | Гипсовальный стол* | 1 |
| 72. | Ортопедический стол для сложных перевязок* | 1 |
| 73. | Малый хирургический набор* | 2 |
| 76. | Набор инструментов для наложения и снятия гипсовых повязок* | 1 |
| 77. | Операционная лампа потолочная* | 1 |
| 78. | Инструментальный стол * | 2 |
| 80. | Шкаф для хранения шин, гипса, подставок, прочего оборудования для закрытых репозиций* | 1 |
| 82. | Раковина для дезинфекции инструментов с отстойником для гипса* | 1 |
| Операционный блок |
| 83. | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
| 84. | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
| 85. | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | 1 |
| 86. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
| 87. | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
| 88. | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
| 89. | Кардиомониторы для операционной | 1 на Операционную |
| 90. | Большой хирургический торакальный набор инструментов | 2 |
| 91. | Малый сердечно-сосудистый набор инструментов | 1 |
| 92. | Комплект аппаратов для наложения механического шва типа | 2 |
| 93. | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | 2 |
| 94. | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |
| 95. | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
| 96. | Электрокардиограф многоканальный портативный | 1 |
| 97. | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 1 |
| 98. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
| 99. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 3 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, газоанализатор ингаляционных анестетиков | 1 |
| 100. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом и спирометрией | 1 |
| 101. | Термоматрас для согревания больного | 1 |
| 102. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
| 103. | Стойка инфузионная для 3 дозаторов и 2 инфузоматов | 1 |
| 104. | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |
| 105. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | по требованию |
| 106. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | по требованию |
| 107. | Большой ортопедический набор инструментов (набор инструментов для выполнения травматолого-ортопедических операций) | по требованию |
| 108. | Стол операционный с приставками для ортопедических операций | по требованию |
| Стандарт оснащения диагностического отделения (кабинета) |
| № п/п | Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| Отделение (кабинет) лучевой диагностики |
| 1. | Аппарат рентгеновский стационарный на два рабочих места с функциями рентгенографии и томографии, цифровой, с двумя цифровыми детекторами | не менее 1 |
| 2. | Комплекс рентгенодиагностический с дистанционно управляемым штативом: стол-штатив поворотный дистанционно управляемый, электронный тракт визуализации рентгеновского изображения | 1 на отделение туберкулезное легочно-хирургическое |
| 3. | Аппарат рентгеновский стационарный на одно рабочее место с функциями рентгенографии цифровой, с одним цифровым детектором; Стол рентгенопрозрачный передвижной | по требованию |
| 4. | Передвижной палатный рентгеновский аппарат с возможностью производства цифровых снимков | не менее 1 на отделение туберкулезное легочно-хирургическое |
| 5. | Передвижной рентгенохирургический аппарат типа «С-дуга» Электронный тракт визуализации рентгеновского изображения с цифровой регистрацией | 1 на операционную |
| 6. | Лазерное устройство сетевое для печати медицинских изображений | 1 на кабинет врача |
| 7. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с персональным компьютером с двумя мониторами для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений и пакетом прикладных программ | 1 на врача |
| 8. | Негатоскоп | 1 на врача |
| 9. | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), 16 срезов за одно вращение гентри Возможность записи изображений диск Возможность интеграции в локальную сеть для передачи изображений | 1 |
| 10. | Автоматический шприц – инжектор | 1 |
| 11. | Независимая рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ | 1 |
| Кабинет ультразвуковой диагностики |
| 12. | Аппарат ультразвуковой общего назначения с комплектом датчиков для ультразвуковых исследований: поверхностно расположенных органов и тканей, области живота и таза, сердца, эндокавиальный для процедур в акушерстве, гинекологии и урологии | не менее 1 |
| 13. | Переносной ультразвуковой аппарат с комплектом датчиков для исследований | 1 (при наличии отделения туберкулезного легочно-хирургического) |
| 14. | Аппарат ультразвуковой общего назначения среднего класса для операционной | 1 (при наличии отделения туберкулезного легочно-хирургического) |
| 15. | Комплект приставок для пункций и других лечебно-диагностических процедур под контролем ультразвука | 1 (при наличии отделения туберкулезного легочно-хирургического) |
| 16. | Устройство для печати медицинских изображений | 1 на компьютер |
| 17. | Диагностическая система для выполнения спировелоэргометрии с дозированной физической нагрузкой | 1 |
| Отделение (кабинет) функциональной диагностики |
| 18. | Рабочее место врача и медицинской сестры | по числу рабочих мест |
| 19. | Электрокардиограф портативный 3-6-канальный | 1 |
| 20. | Электрокардиограф стационарный (12 стандартных отведений) | 1 |
| 21. | Электронный пневмотахометр с регистрацией петли поток-объем | 1 |
| 22. | Электронный спирограф |  |
| Бактериологическая лаборатория |
| 23. | Шкафы биологической безопасности 2 класса защиты. | по требованию |
| 24. | Центрифуги с антиаэрозольной защитой и охлаждением, 4 000 об/мин. | не менее 2 |
| 25. | Микроскоп люминесцентный | не менее 2 |
| 26. | Микроскоп световой | не менее 2 |
| 27. | Автоматическая система для культивирования микобактерий | 1 |
| 28. | Холодильник фармацевтический. | по требованию |
| 29. | Морозильная камера (-300) | по требованию |
| 30. | Встряхиватель для пробирки | не менее 2 |
| 31. | Шейкер орбитальный | не менее 2 |
| 32. | Дозаторы переменного объема |  |
| 33. | Степпер со шприцами | не менее 2 |
| 34. | Пипетатор механический | не менее 2 |
| 35. | Водяная баня | не менее 2 |
| 36. | Термостаты и (или) оборудование для термальной комнаты. | по требованию |
| 37. | Денситометр | 1 |
| 38. | Весы электронные | по требованию |
| 39. | Инкубатор для предметных стекол с электронным контролем термостатирирования | 1 |
| 40. | Стерилизатор сухожаровой | по требованию |
| 41. | Паровые автоматические (автоклавы) для стерилизации посуды и питательных сред, для «обеззараживания» отработанного материала. |  |
| 42. | Аппарат для свертывания питательных сред | 1 |
| 43. | Дистиллятор | по требованию |
| 44. | Мешалка лабораторная верхнеприводная с различными скоростными режимами для приготовления яично-солевых питательных сред | 1 |
| 45. | Передвижные системы для дезинфекции воздуха | по требованию |
| 46. | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |
| 47 | Бокс биологической безопасности II класса биологической безопасности | 1 |
| 48 | Центрифуга для пробирок объемом 50 мл до 4,5 тыс. об/мин. с возможностью обработки не менее 12 проб одновременно. | 1 |
| 49 | Микроцентрифуга | 3 |
| 50 | Настольная центрифуга для микропробирок типа «Эппендорф» объемом 1,5 мл до 10000g. | 1 |
| 51 | Твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5-2 мл с диапазоном рабочих температур 25 – 100°С. | 1 |
| 52 | Вакуумный аспиратор медицинский с колбой-ловушкой | 1 |
| 53 | Комбинированный холодильник с камерами, поддерживающими температуру от 2 до 8°С и не выше минус 16°С (для хранения исследуемого материала). | 3 |
| 54 | Морозильная камера на минус 70°С. | 1 |
| 55 | Автоматизированная станция для выделения нуклеиновых кислот. | 1 |
| 56 | Набор автоматических пипеток переменного объема – 10-100 мкл, 100-200 мкл, 200-1000 мкл. | по требованию |
| 57 | Ламинарный шкаф для защиты продукта с горизонтальным или вертикальным ламинарным потоком воздуха с ультрафиолетовой лампой размером 1200 мм. | 1 |
| 58 | Штативы для пипеток, наконечников, микропробирок. | по требованию |
| 59 | Программируемые термоциклеры (персональные, многомодульные, с функцией амплификации в режиме «реального времени») | определяется используемыми в лаборатории технологиями и методами выделения нуклеиновых кислот |
| 60 | Автоматизированные станции | 1 |
| 61 | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |
| 62 | Детектор (анализатор) для биологических биочипов | 1 |
| 63 | Термостат | 1 |
| 64 | Прибор для сканирования результатов гибридизации стриповых мембран | 1 |
| 65 | Автоматические приборы для гибридизации. | 1 |
| 66 | Компьютеры с соответствующим используемым приборам программным обеспечением | по числу рабочих мест |
| 67 | Холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2 до 8°С (для хранения наборов реагентов). | 1 |
| 68 | Бокс биологической безопасности I класса. | 1 |
| Отделение (кабинет) эндоскопии |
| 69 | Автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 3 |
| 70 | Воздуховод | 1 |
| 71 | Ригидный бронхоскоп | 2 |
| 72 | Бронхоскопы (фибро – видео) | 4 |
| 73 | Видеостойка для проведения фибробронхоскопии | 1 |
| 74 | Гастроскопы (фибро – видео) | 1 |
| 75 | Лампа бактерицидная | 3 |
| 76 | Наркозный аппарат | 1 |
| 77 | Вакуум-аспиратор | 5 |
| 78 | Аргон-плазменный коагулятор | 1 |
| 79 | Пульсоксиметр | 1 |
| 80 | Система для подачи кислорода | 1 |
| 81 | Система для хранения эндоскопов | 2 |
| 82 | Кресло для осмотра больного | по требованию |
| 83 | Кушетка медицинская для осмотра больного высотой 80 см | по требованию |
| 84 | Шкаф медицинский | по требованию |
| 85 | Столик манипуляционный | по требованию |
| 86 | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 87 | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| Клинико-диагностическая лаборатория |
| 88 | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 2 |
| 89 | Анализатор гематологический | не менее 1 |
| 90 | Анализатор мочи | не менее 1 |
| 91 | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | не менее 1 |
| 92 | Коагулометр | 1 |
| 93 | Анализатор глюкозы | не менее 1 |
| 94 | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 95 | Горелки спиртовые/газовые | не менее 1 |
| 96 | Набор пипеточных дозаторов | по числу рабочих комнат |
| 97 | Облучатели бактерицидные настенные | не менее 2 |
| 98 | Лабораторные (фельдшерские) холодильники | не менее 1 |
| 99 | Лабораторная мебель | по числу рабочих мест |
| 100 | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
| 101 | Биохимический анализатор | не менее 1 |
| 102 | Набор пипеточных дозаторов многоканальных | не менее 1 |
| 103 | Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа) | не менее 1 |
| 104 | Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер) | не менее 1 |
| 105 | Орбитальный шейкер | не менее 2 |
| 106 | Инактиватор сыворотки крови | не менее 1 |
| 107 | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) | не менее 1 |
| 108 | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах) | не менее 1 |
| 109 | Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов | не менее 1 |
| 110 | Центрифуга для иммуночипов | не менее 1 |
| 111 | Автоклав | не менее 2 |
| 112 | Аквадистиллятор | не менее 2 |
| 113 | Стерилизатор суховоздушный | не менее 2 |
| 114 | Термостат суховоздушный | не менее 2 |
| 115 | Центрифуга лабораторная | не менее 2 |
| 116 | Весы электронные | не менее 1 |
| 117 | pH-метр | не менее 2 |
| 118 | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура -70 - 80 °C) | не менее 1 |
| Кабинет иммунодиагностики |
| 119. | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
| 120. | Шкаф медицинский | 1 |
| 121. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
| 122. | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
| 123. | Медицинский столик | 2 |
| 124. | Медицинский шкаф | 1 |
| 125. | Холодильник для хранения иммунодиагностических препаратов | 1 |
| 126. | Кушетка медицинская | по требованию |

____________________________________________

*для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации