Приложение № 8

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»

от «___»________ 2012 г. № ____

Стандарт оснащения преднаркозной палаты отделения (группы) анестезиологии-реанимации операционного блока*

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество на 3 рабочих места (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура. Не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков | 1 |
| 2 | Аппарат ИВЛ транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объёма дыхания, давления в контуре аппарата | 1 |
| 3 | Дыхательный мешок для ручной ИВЛ | 3 |
| 4 | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное АД, ЭКГ, ЧД, Т). | 3 |
| 5 | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 1 |
| 6 | Дефибриллятор | 1 на отделение |
| 7 | Автоматический анализатор газов крови, КЩС, электролитов, глюкозы | 1 на отделение |
| 8 | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 3 |
| 9 | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 3 |
| 10 | Насос шприцевой | 3 |
| 11 | Насос инфузионный | 3 |
| 12 | Матрац термостабилизирующий | 3 |
| 13 | Аспиратор электрический | 1 |

При отсутствии в операционном блоке системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом операционный блок оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчёта одна установка на одно рабочее место.