Приложение № 19

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»

от «___»________ 2012 г. № ____

Стандарт оснащения противошоковой палаты на 1 место отделения анестезиологии-реанимации с палатами для реанимации и интенсивной терапии медицинской организации*

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляциионных анестетиков | 1 |
| 2 | Аппарат ИВЛ с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 2 | Аппарат ИВЛ транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 1 |
| 3 | Дыхательный мешок для ручной ИВЛ | 1 |
| 4 | Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное АД – 2 канала, ЭКГ, ЧД, Т – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 |
| 5 | Матрац термостабилизирующий | 1 |
| 6 | Набор для интубации трахеи. | 1 |
| 7 | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 8 | Дефибриллятор | 1 |
| 9 | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |
| 10 | Каталка пациента с мягким покрытием трёхсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий | 1 |
| 11 | Насос шприцевой | 1 |
| 12 | Насос инфузионный | 1 |
| 13 | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 1 |
| 14 | Автоматический анализатор газов крови, КЩС, электролитов, глюкозы | 1 |

* При отсутствии в операционном блоке системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом операционный блок оснащается концентраторами кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчёта одна установка на одно рабочее место.